ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с __________________________________________________________________
                                                       (указывается наименование муниципального заказчика)

муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно – профилактических учреждений города Владимира во 2 квартале 2007 года.



1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта ______________________________________________________________________________________________
                                              (наименование участника размещения заказа)
в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Заявка имеет обязательное приложение:

- структура расчета цены контракта в форме [сводного сметного расчета / локальных смет] _______на стр. (заполняется при выполнении ремонтно-строительных работ)

4. Заявка соответствует установленным условиям:

	Предмет муниципального контракта
	Объем

заказа

(шт.)
	Начальная цена мун. контракта 

( руб.)
	Цена  муниципального контракта

 (руб.)

	Цифровой ультразвуковой диагностический аппарат общего назначения с импульсноволновым, постоянноволновым, цветовым и энергетическим доплером, соответствующий Международному стандарту ЕВС 601 –1 и  Российским  стандартом ГОСТ  Р50444 (1992)
	1, 
согласно технических характеристик 
(см. техническое задание)
	3 000 000
	

	Критерии оценки заявок:

	Функциональные и качественные характеристики:

- доставка оборудования транспортом поставщика до получателя; разгрузка, монтаж, пуск и наладка, сервисное обслуживание, обучение персонала, производится производителем  в соответствии с приказом Минздрава РФ от 27.10.03 №293-22/233 «О введение в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»; комплектация в соответствии с техническим заданием; технические данные на русском языке, наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения МЗ РФ.
	

	Сроки поставки товара:

- 2 квартал 2007г. 
	

	Срок предоставления гарантии качества товара:

- с момента монтажа 24 месяца.
	

	Объем предоставления гарантий качества товара:

- 100%.
	


	Форма, сроки и порядок оплаты:

- безналичный расчет, 2 квартал 2007г., в течение 30 банковских дней после выполнения всех условий поставки, на основании товарно – транспортной накладной.
	

	Место поставки товара:
- МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» по адресу: г. Владимир, ул.Добросельская, д. 38-а.
	


5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг, товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

8. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________________________________________  

        (наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ____________________________________________________________________


                                       [указывается наименование муниципального заказчика]
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок _____ [указывается срок, по истечении которого должен быть заключен контракт] дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с_____________________________________________________________________________________
                                              [указывается наименование муниципального заказчика]
мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический адрес__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________      

 Почтовый  адрес/место жительства _____________________________________________________  ______________________________________________________________________________________________         

     телефон ______________________, факс_______________________ 

                 банковские реквизиты_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель) ____________________________________________ (Ф.И.О.)

                                                                                         (подпись)

Главный бухгалтер ____________________________________________________ (Ф.И.О.)

МП 
                 (подпись)
Приложение №1

Таблица технического соответствия товара

Стационарный полностью цифровой ультразвуковой диагностический аппарат для кардиологических исследований с импульсноволновым, постоянноволновым, цветовым и энергетическим, тканевым допплером, соответствующий Международному стандарту ЕВС 601-1 и Российским стандартам ГОСТ Р 50444 (1992)

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра поТЗ
	Наличие функции или предлагаемая величина параметра
	Примечание


	1
	Общие требования
	
	
	

	
	Универсальная цифровая цветная ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с супер-высокой частотой кадров для проведения расширенных ультразвуковых исследований сердца и сосудов с высокой диагностической точностью.
	Наличие
	
	

	
	Регистрационное свидетельство МЗ России
	Наличие
	
	

	
	Сертификат Госстандарта России
	Наличие
	
	

	
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора России
	Наличие
	
	

	2
	Области применения
	
	
	

	
	- кардиология
	Наличие
	
	

	
	- ангиология
	Наличие
	
	

	
	- транскраниальные исследования сосудов головного мозга
	Наличие
	
	

	
	- близко расположенные органы и поверхностные структуры
	Наличие
	
	

	
	- органы брюшной полости
	Наличие
	
	

	
	- акушерство, гинекология
	Наличие
	
	

	
	- скелетно-мышечная система
	Наличие
	
	

	
	- урология
	Наличие
	
	

	
	- педиатрия
	Наличие
	
	

	
	- неонаталогия
	Наличие
	
	

	
	- интраоперационные исследования
	Наличие
	
	

	3
	Основной блок
	
	
	

	3.1
	Характеристики получения изображения
	
	
	

	3.1.1
	Формирование ультразвукового луча
	Полностью цифровое
	
	

	3.1.2
	Количество каналов процессинга
	Не менее 1024
	
	

	3.1.3
	Динамический диапазон
	не менее 140 Дб
	
	

	3.1.4
	Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема
	от 1,3 до 13,3 MHz
	
	

	3.1.5
	· Динамическая аподизация 

· - Динамическая аппертура 
· - Динамическая фокусировка 
· - Количество зон фокусировки
	Наличие Наличие Наличие 

Не менее 8
	
	


	3.1.6
	Глубина проникновения УЗ луча
	До 30 см
	
	

	3.1.7
	Отображаемые градации серого
	Не менее 256
	
	

	3.1.8
	Режим кодированного излучения:
	Наличие
	
	

	3.1.9
	Режим кодированной тканевой гармоники 

- Количество базовых частот
	Наличие

Не менее 4
	
	

	3.2
	Режимы сканирования:
	
	
	

	3.2.1
	В-режим:     
· Карты псевдоокрашивания 

· Количество зон фокусировки 
· Максимальная глубина сканирования 
· Максимальная частота кадров
	Наличие

не менее 6;

 не менее 8;

 до 30 см

 не менее 200 к/сек
	
	

	3.2.2
	М-режим

Цветной М-режим 

Анатомический М-режим
	Наличие 

Наличие

Наличие 
	
	

	3.2.3
	PW – импульсно-волновой доплер: 

Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени; 

Коррекция угла, диапазон, не менее 

Коррекция угла, шаг, не более -  

Режим HPRF
Максимальная глубина расположения контрольного объема
	Наличие 

Наличие
+/- 80 град. 

1 град. 

Наличие

 Не менее 30 см.
	
	

	3.2.4
	CW — постоянно-волновой допплер 

Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени

Максимальная глубина расположения контрольного объема
	Наличие 

Наличие      
Не менее 30 см.
	
	

	3.2.5
	CFM – цветное доплеровское картирование по скорости: 

Количество карт окрашивания 

Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании 

Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM
Независимое от В режим изменение частоты 

Максимальная частота кадров
	Наличие 

не менее 20 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Не менее 100 к/сек
	
	

	3.2.6
	PD – цветное доплеровское картирование по энергии: 

Количество карт окрашивания 

Режим отображения направления кровотока 

Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании 

Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM 

Максимальная частота кадров
	Наличие

не менее 6

Наличие

Наличие 

Наличие

Не менее 100 к/сек
	
	

	3.2.7
	Режим получения спектров скоростей в режиме   тканевого допплера из любой области сердечной стенки и возможность количественной оценки скорости
	Наличие
	
	

	3.2.8
	Режим СтрессЭхоКГ 

синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран;

 не менее 5 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ,

 возможность записи длительной кинопетли
	Возможность Возможность Возможность Возможность
	
	

	3.2.9
	Технология синхронизации нескольких изображений на экране
	Возможность
	
	

	3.2.10
	Автоматическая оптимизация изображения по акустическим свойствам тканей
	Возможность
	
	

	3.2.11
	Наличие режима проведения черезпищеводных исследований для взрослых пациентов с подключением мультипланового электронного   черезпищеводного датчика
	Наличие
	
	

	3.2.12
	Триплексный режим: - B+CFM+PW/CW - B+PD+PW/CW
	Наличие Наличие
	
	

	3.2.13
	Программа объемной реконструкции для сосудистых исследований
	Возможность
	
	

	3.2.14
	Опция быстрой загрузки аппарата после перехода в режим standby
	Возможность
	
	

	3.2.15
	DICOM 3,0 экспорт на МОД и CD
	Возможность
	
	

	3.2.16
	Возможность подключения аппарата к DICOM серверу
	Возможность
	
	

	3.2.17
	Возможность печати на DICOM принтере
	Возможность
	
	

	3.2.18
	Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера
	Возможность
	
	

	3.2.19
	Лицензия, обеспечивающая совместимость с протоколом HL-7
	Возможность
	
	

	3.2.20
	Программа быстрой архивации данных на CD в стандартных форматах (jpg, mpeg)
	Возможность
	
	

	3.2.21
	Вывод результатов измерений и заключений в формате Microsoft Excel
	Возможность
	
	

	3.2.22
	Опция подключения к отдельной компьютерной PC рабочей станции
	Возможность
	
	

	3.2.23
	Интерфейс для подключения в компьютерную сеть
	Возможность ^
	
	

	3.3
	Программное обеспечение
	
	
	

	3.3.1
	Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений – 

Составление архивов пациентов; 

· Постпроцессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) 

· Проведение измерений и расчетов – 
· Вывод отчётов об исследованиях 
· Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD и МОД дисках – Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах
	Возможность
Возможность 

Возможность
Возможность

Возможность

Возможность

Возможность: jpg,, avi
	
	

	3.3.2
	Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки.
	Возможность
	
	

	3.3.3
	Автоматическая   оптимизация   изображения   в   В-режиме   по   акустическим свойствам тканей
	Возможность
	
	

	3.3.4
	Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: 

Автоматическая корректировка базовой линии

Автоматическая корректировка PRF 

Автоматическая корректировка угла 

Автоматическое инвертирование спектра (при необходимости)
	Наличие 

Наличие

Наличие 

Наличие 

Наличие
	
	

	3.3.5
	Настройка   и   регулировка   следующих   параметров   на   ранее   сохраненных изображениях: 

· В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима

·  С-режим: включение/выключение режима, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы

·  PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания

·  Режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция), трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений.
	Возможность 

Возможность

Возможность

Возможность
	
	

	3.3.6
	Программы проведения количественного анализа в режиме тканевого допплера
	Наличие
	
	

	3.3.7
	Программные    и    аппаратные    функции,    обеспечивающие    возможность дистанционной диагностики аппарата
	Возможность
	
	

	3.3.8
	Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии
	Наличие
	
	

	3.3.9
	Пакет программ расчетов и измерений для акушерства и гинекологии
	Возможность
	
	

	3.3.10
	Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии
	Наличие
	
	

	3.3.11
	Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек
	Наличие
	
	

	3.3.12
	Кинопамять:

· Стандартная 

· Режим     хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-петель из цифровой памяти изображений.

·  Регулировка скорости прокрутки кинопетли
	Не менее 128 Мб 

Возможность

Не менее 9 позиций
	
	

	3.3.13
	Устройство для сохранения и чтения информации:

Встроенный CD-RW-дисковод 

Встроенный МОД
	Наличие 

Возможность
	
	

	4
	Интерфейс пользователя
	
	
	

	4.1
	Консоль управления 

Регулировка консоли управления (вместе с монитором)

Интерактивная подсветка клавиатуры
	По высоте в пределах не менее 20 см, поворот, не менее, чем на 75°

 Наличие
	
	

	4.2
	Монитор
	TFT

	
	

	
	Размер экрана по диагонали

Регулировка по высоте 

Поворот в горизонтальной плоскости
	Не менее 17" с плоским экраном                   и антибликовым           и антистатическим покрытием. 

В пределах не менее, чем 20 см; 

Не менее, чем на 180°
	
	

	4.3
	Количество активных портов для подключения датчиков
	Не менее 3 (не включая порт для CW-датчика)
	
	

	4.4
	Программируемые режимы работы датчиков
	не менее 40 на каждый датчик
	
	

	5
	Датчики
	
	
	

	5.1
	Типы датчиков:

Многочастотные, широкополосные высокоплотные электронные датчики
	Наличие
	
	

	5.2
	Секторный  фазированный  датчик  для     кардиологии  и  транскраниальных исследований 

Диапазон частот 

Угол сканирования
	1.5-3.5 МГц 

Не менее 90 град
	
	!

	5.3
	Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии

 Диапазон частот

 Ширина сканируемого участка (max) 

Количество элементов
	5-13,3 Мгц

 не менее 39 мм 

не менее 192
	
	

	6
	Дополнительные принадлежности
	
	
	

	6.1
	Черно-белый термопринтер
	Наличие
	
	

	6.2
	Цветной термопринтер
	Возможность
	
	

	6.3
	Видеомагнитофон
	Возможность
	
	

	6.4
	Бумага для принтера
	Наличие
	
	

	6.5
	Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения
	Наличие
	
	

	6.6
	Документация: Руководство по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	...
	

	7
	Прочие условия
	
	
	

	7.1
	Гарантийное обслуживание с момента монтажа 24  месяца
	Наличие
	
	


