ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН № 10
на текущий ремонт помещений в здании по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д. 36
Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».

Адрес: г. Владимир, ул. Горького, д. 36, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru 
	  № лот


	Наименование товара, работ, услуг
	Един. изм.
	Объем заказа
	Критерии оценки заявки на участие в торгах
	Форма, сроки и порядок  оплаты товара (работ, услуг)
	Источник финансиро-вания

	
	
	
	
	Цена за единицу,

руб.
	Начальная цена контракта, 

руб.
	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Текущий ремонт помещений в здании по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.36.
	кв.м.
	64,74
	3861,60
	250000,00
	Текущий ремонт помещений в здании по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.36 (третий этаж – каб. № 304, 303, 302 и коридор, пом.№25а, 30, четвертый этаж – пом.№26а по плану строения). Объемы работ в соответствии с дефектной ведомостью. Смета составлена ресурсно-индексным методом.  Проверка победителем сметной документации в экспертной организации до момента заключения контракта. Работы выполняются в соответствии с СНиП. Срок выполнения работ: 30 дней с момента подписания контракта.
	Сертификаты качества материалов.

Гарантия качества  на выполненные работы 2 года.


	Безналичный расчет, аванс 30%. Окончатель-ный расчет в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.
	Бюджет 


Место подачи котировочных заявок: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»        (г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 62, тел. 43-15-66, тел./факс 43-22-68, эл. почта: uaz@vladimir-city.ru).
Срок подачи котировочных заявок:  до 17:00 часов 25 апреля 2007г.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  три рабочих дня.
Срок рассмотрения котировочных заявок и подписание протокола:  «26» апреля 2007 г.
Форма котировочной заявки:   приложение № 1.
Дефектные ведомости:   приложение № 2.
Директор                                                                                                                                                   

 Дубенков Н.И.

Главный бухгалтер
                                                                                                      



 Киселёва Ж.Ю.

Приложение №1
Директору МУ «Управление

административными зданиями 

администрации г.Владимира»

Дубенкову Н.И.

Котировочная заявка на текущий ремонт помещений 
в здании по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д. 36
Изучив направленный Вами запрос котировок цен, ___________________________________________________________________________________

                                                                                           (наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место жительства 

                                                                                                     (для физического лица), банковские реквизиты)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

предлагает осуществить услуги:

	№ лота
	Наименование товара, работ, услуг
	Ед. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, тыс.руб.


	Цена контракта

тыс.руб.


	Место, условия и срок поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)


	Сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	
	
	
	
	
	
	
	


С условиями, порядком и сроком оплаты оказываемых услуг, указанных в запросе котировок цен согласны.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: копия лицензии, сметный расчет стоимости услуг.
Руководитель организации: _______________________________________

                                                       (подпись)

Гл.бухгалтер: _____________________________________________________

           МП                                      (подпись)

Приложение №2

                                                                                  Утверждаю

директор МУ «УАЗ»

   Н.И. Дубенков

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кабинета № 302,303 в здании  по адресу:

г. Владимир, ул. Горького,36

	№пп
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем

работ

	1
	Демонтаж, монтаж  плит подвесного потолка типа Амстронг
	кв.м.
	4,9

	2
	Разборка обшивки стены из ДСП по каркасу
	кв.м.
	32,4

	3
	Снятие плинтуса деревянного
	п.м.
	31,7

	4
	Устройство звукоизоляции из минватных плит 
	кв.м.
	12,4

	5
	Устройство  перегородок (наращивание) с обшивкой с двух сторон ГКЛ по каркасу
	кв.м.
	1,65

	6
	Обшивка перегородки ГКЛ по каркасу
	кв.м.
	28,7

	7
	Огрунтовка поверхности стен по ГКЛ 
	кв.м.
	28,7

	8
	Снятие обоев
	кв.м
	87,3

	9
	Ремонт штукатурки дверных откосов 
	кв.м.
	3,0

	10
	Шпатлевка  стен и дверных откосов по штукатурке
	кв.м
	90,3

	11
	Огрунтовка стен
	кв.м
	90,3

	12
	Оклейка   стен  обоями с окраской
	кв.м.
	116,0

	13
	Окраска откосов по подготовленной поверхности
	кв.м.
	3,0

	14
	Ремонт оконных переплетов размером 1,9х2,0, (замена  петель, оконных ручек)
	блок
	1

	15
	Окраска окон с расчисткой старой краски до 35% за 1 раз с подоконной доской
	кв.м.
	22,4

	16
	Окраска оконных откосов за 1 раз
	кв.м.
	11,9

	17
	Циклевка паркетного пола за 3 раза
	кв.м.
	40,7

	18
	 покрытие пола лаком за 3 раза
	кв.м.
	40,7

	19
	Установка плинтуса ПВХ
	п.м.
	41,0

	20
	Демонтаж дверного блока
	шт.
	3

	21
	Установка  дверного блока размером 0,9х2,1 деревянных покрытых лаком
	шт.
	3

	22
	Установка металлического дверного блока с окраской
	шт.
	2

	23
	Установка наличников
	п.м.
	30,6

	24
	Установка замка врезного
	шт.
	5

	25
	Установка замка кодового
	шт.
	1

	26
	Окраска ранее окрашенных радиаторов 
	кв.м.
	5,25

	27
	Окраска ранее окрашенных труб
	кв.м
	1,4

	28
	Установка вентиляционной решетки
	шт.
	3

	29
	Уголок пластиковый по стенам 
	п.м.
	25,5

	30
	Устройство подвесного потолка типа Амстронг в комплекте
	кв.м.
	5,9

	31
	Экспертиза сметы
	поз.
	руб.


Составила: инженер МУ «УАЗ»     
                                   Н.И.Кувыкина

                                                                                                     Утверждаю

директор МУ «УАЗ»

Н.И.Дубенков

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кабинета № 304 и коридора в здании  по адресу:

г. Владимир, ул. Горького,36

	№пп
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем

работ

	1
	Снятие обоев и подготовка стен к оклейке
	кв.м.
	27,0

	2
	Оклейка стен обоями с последующей окраской
	кв.м.
	27,0

	3
	Окраска окон с расчисткой старой краски до 35% за 1 раз с подоконной доской коф.
	кв.м.


	11,2

	4
	Окраска оконных откосов за 1 раз
	кв.м.
	5,9

	5
	Снятие плинтуса деревянного
	п.м.
	11,4

	6
	Циклевка паркетного пола за 3 раза
	кв.м.
	11,0

	7
	 Покрытия паркетного пола  лаком за 3 раза
	кв.м.
	11,0

	8
	Установка плинтуса ПВХ
	п.м.
	12,4

	9
	Демонтаж  дверного блока 0,9 х2,0
	шт.
	1

	10
	Установка дверного блока деревянного покрытого лаком с наличником 
	к-т.
	1

	11
	Установка замка врезного
	шт.
	1

	12
	Окраска ранее окрашенных труб
	кв.м.
	0,6

	13
	Окраска ранее окрашенных радиаторов
	кв.м.
	1,75

	14
	Установка вентиляционной решетки
	
	1

	15
	Расчистка старой краски с поверхности стен
	кв.м
	23,9

	16
	Ремонт штукатурки стен и дверных откосов
	кв.м
	11,3

	17
	Шпатлевка заделанных мест
	кв.м
	11,3

	18
	Огрунтовка стен
	кв.м
	23,9

	19
	Окраска стен масляная за 2 раза
	кв.м
	23,9

	20
	Экспертиза сметы
	позиц
	руб.


Составила: инженер МУ «УАЗ»

                                        Н.И.Кувыкина

                                                                                                     Утверждаю

директор МУ «УАЗ»

Н.И.Дубенков

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кабинетов № 25а,30 (3 этаж), №,26а(4этаж)

в здании  по адресу:  г. Владимир, ул. Горького,36

	№пп
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем работ



	
	
	
	№25а
	№30
	№26а

	1
	Демонтаж светильников типа 2ЛБ-40
	шт.
	1
	1
	1

	2
	Устройство подвесного потолка из плит типа Амстронг
	кв.м.
	5,07
	3,77
	4,2

	3
	Установка светильника 4-х лампового с подключением к существующей сети
	шт.
	1
	1
	1

	4
	Экспертиза сметы
	поз.
	руб.


Составила: инженер МУ «УАЗ»                                        Н.И.Кувыкина







