	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Ремонт жесткой кровли  ДОУ-30


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов
	100 м2
	0.24

	2.
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	100 м2
	0.08


	3.
	Разборка обрешетки из брусков
	100 м2
	0.24

	4.
	Разборка стропил из брусьев
	100 м2
	0.24

	5.
	Разборка мауэрлатов
	100 м2
	0.24

	6.
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	м3
	0.8

	7.
	Устройство гидроизоляции
	100 м2
	0.04

	8.
	Установка  мауэрлатов
	100 м
	0.16

	9.
	Установка стропил
	м3
	0.5

	10.
	Устройство обрешетки  из листовой стали под кровлю
	100 м2
	0.24

	11.
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
	100 м2
	0.24

	12.
	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0.05

	13.
	Облицовка потолков  по деревянному каркасу с относом 5 см пластиковыми панелями
	100 м2
	0.2

	14.
	Установка  рельефного плинтуса потолочного и уголков отделки
	100 м
	0.3

	15.
	Облицовка поверхностей пластиковыми панелями
	100 м2
	0.21

	16.
	Установка плинтусов поливинилхлоридных
	100 м2
	0.08

	17.
	Установка штучных отделочных деталей
	шт.
	4

	18.
	Демонтаж светильников
	100 шт.
	0.02

	19.
	Установка светильников
	100 шт.
	0.02

	20.
	Кабель двужильный
	100 м
	0.2

	21.
	Выключатель
	100 шт.
	0.01

	22.
	Разборка деревянных перегородок
	100 м2
	0.06

	23.
	Демонтаж электропроводки
	100 м
	0.2

	24.
	Ремонт дверных коробок
	10 шт.
	0.3

	25.
	Ремонт дверных полотен
	100 шт.
	0.03

	26.
	Устройство карнизов и фронтонов
	100 м2
	0.08

	27.
	Окраска составом "Акватекс" по дереву карнизов и фронтонов (К=1,5)
	100 м2
	0.09

	28.
	Разборка плинтусов деревянных
	100 м
	0.24

	29.
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2
	0.22

	30.
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок
	100 м2
	0.22

	31.
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	0.22

	32.
	Перестилка дощатых полов
	100 м2
	0.22

	33.
	Смена  концов деревянных балок. Прим
	шт.
	14

	34.
	Устройство покрытий из фанеры влагостойкой
	100 м2
	0.22

	35.
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2
	0.22

	36.
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0.24

	37.
	Окраска плинтусов
	100 м2
	0.02

	38.
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм
	100 м2
	0.2

	39.
	Уборка и вывоз строительного мусора вручную
	т
	100%


