                          Д е ф е к т н а я          в е д о м о с т ь

технического  состояния  розлива  отопления жилого  дома  №30  по  пр-ту  Ленина.

« __»  _______2007г.                                                                 г. Владимир

  Мы,  нижеподписавшиеся,  главный  инженер  МУП ЖРЭП №4  Герасимова Л.А., начальник  ПТО МУП ЖРЭП №4 Яровицына Н.А., инженер  ООО «Техносервис»  Волков В.М.  составили  дефектную  ведомость  технического состояния  розлива  отопления  жилого  дома  №30  по пр-ту  Ленина:

  № п/п
                                     Наименование  работ
Объем работ

       1.
Демонтаж    трубы  Ф 57  мм
       248,0м

       2.
Монтаж  трубы Ф57  мм
       248,0м

       3.
Демонтаж  трубы Ф20 мм
      20,0м

       4.
Монтаж  трубы Ф 25  мм
      20,0м

       5.
Демонтаж  трубы Ф100  мм
       24,0м

       6.
Монтаж трубы Ф100 мм
       24,0м

       7.
Демонтаж вентилей Ф 20
        128шт

       8.
Монтаж  вентилей Ф 20
        128шт.

       9.
Демонтаж  расширительных баков Ф200
         6шт

     10.
Монтаж  расширительных баков
         6шт.

     11.
Демонтаж  вентилей  Ф15 мм
        70шт.

     12.
Монтаж вентилей Ф15 мм
         70шт.

     13
Устройство  врезок Ф20
       128шт

     14
Устройство  врезок Ф15 мм
         70шт.

     15
Установка  сгонов  в  сборе Ф20мм
        128шт

     16
Установка  сгонов  в  сборе Ф15
          70шт.

     17.
Гидроиспытание  системы
           292м

     18.
Спуск  и  наполнение  системы  водой
       14877м3

     19.
Масляная окраска трубопровода.
          40,0м2

     20.
Изоляция  трубопровода  стекловолокном
        130,0м2

     21.
Изоляция  трубопровода рубероидом
        130,0м2

      22.
Уборка  мусора
            1,3т

      Главный  инженер  МУП ЖРЭП №4                                   Л.А. Герасимова

       Начальник   ПТО                                                                   Н.А. Яровицына                                                                                                                               

      Инженер ООО «Техносервис»                                              В. М. Волков

