Дефектная ведомость
                                             на текущий ремонт спортивного зала

 Заказчик: МОУ средняя общеобразовательная школа 25: г.Владимир, Горького, д.107а.

	№ п/п
	Наименование работ
	Един.измерения.
	Кол-во
	Примечания

	1
	Улучшенная окраска клеевым составом потолка
	100м2
	4.6
	

	2
	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен за два раза масляным колером  с расчисткой старой краски более 35;%
	100м2
	4.3
	

	3
	Улучшенная окраска ранее окрашенных окон за два раза масляным колером  с расчисткой старой краски более 35;%
	100м2
	0.69
	

	4
	Улучшенная  окраска дверей за два раза масляным колером  с расчисткой старой краски более 35;%
	100м2
	0.24
	

	5
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором пл. отдельных мест: до 1м2
	100м2
	0.102

	

	6
	Ремонт штукатурки  внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, пл. отдельных мест: до 1 м2
	100м2
	0.26
	

	7
	Улучшенная  окраска полов за два раза  масляным колером  с расчисткой старой краски более 35;%
	100м2
	2.88

	

	8
	Масляная окраска  масляным составом  ранее окрашенных поверхностей труб стальных за два раза
	100м2
	0.1

	

	9
	Установка и разборка трубчатых инвентарных лесов
	100м2
	2.8

	

	10
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков
	100шт
	0.05

	

	11
	Ремонт дверных коробок: выправка, укрепление и пристрожка четвертей
	10шт
	0.2
	

	12
	Смена дверных приборов замков врезных
	100шт
	0.02

	

	13
	Ограждение окон  из сетки, плетенной с квадратной ячейки  100мм из капрона  диаметром 2,8 мм 
	м2
	144
	

	14
	Демонтаж осветительной арматуры
	100шт
	0,04
	

	15
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 400 вт  
	100шт
	0.04
	

	16
	Кабель четырех жильный, сечением до 10м2
	1000м
	0.060

	

	17
	Смена выключателей
	100шт
	0.02

	

	18
	Смена розеток
	100шт
	0.02
	

	19
	Вывоз мусора
	%
	100
	


Составил:    ____________________    Расшифровка подписи       
Согласовано:  __________________      Расшифровка подписи         

