Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации (монтаж системы речевого оповещения) в лицее-интернате №1
 ул. Горького, 97, тел. 23-72-86
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Прибор БРО Рокот-2
	шт
	2

	2
	Провод 2-х и 3-х жильный по стенам и потолкам, прокладываемый по дереву (ШВВП 2х0,5) в металлорукаве и закрытый коробом электротехническим
	м
	300

	3
	Провод 2-х и 3-х жильный по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичу (ШВВП 2х0,5) в металлорукаве и закрытый коробом электротехническим
	м
	500

	4
	Разделка  и включение кабелей и проводов (однопарный, низкочастотный) 
	10 концов
	5

	5
	Коробка соединительная или разветвительная (УК-2П)
	шт.
	25

	6
	Табло сигнальное студийное или коридорное (МА-10)
	шт.
	25

	7
	Пуско-наладочные работы (схема образования участка сигнализации)
	шт
	1


