ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
на капитальный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения 

ж.д. № 19 по ул. Мира
	№
 п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Смена трубопровода Ø 76 мм
	пм
	70

	
	Отводы Ø 76 мм
	шт
	20

	2
	Смена трубопровода Ø 57 мм
	пм
	210

	
	Отводы Ø 57 мм
	шт
	10

	3
	Установка крана шарового Ø 50 мм
	шт
	2

	4
	Смена трубопровода Ø 40 мм
	пм
	40

	
	Отводы Ø 40 мм
	шт
	8

	5
	Смена трубопровода Ø 32 мм
	пм
	94

	6
	Смена трубопровода Ø 25 мм
	пм
	382

	7
	Смена трубопровода Ø 20 мм
	пм
	100

	8
	Смена трубопровода Ø 15 мм
	пм
	145

	9
	Смена крана шарового Ø 15 мм
	шт
	150

	
	Резьба Ø 15 мм
	шт
	300

	10
	Смена смесителя
	шт
	2

	
	Сгон в сборе Ø 15 мм
	шт
	16

	
	Резьба Ø 15 мм
	шт
	28

	
	Уголок  Ø 15 мм
	шт
	4

	11
	Смена задвижки чугунной Ø 80 мм
	шт
	5

	12
	Смена фланцевых соединений Ø 80 мм
	шт
	10

	13
	Смена обратного клапана Ø 80 мм
	шт
	1

	14
	Смена фланцевых соединений Ø 80 мм
	шт
	2

	15
	Смена задвижки чугунной Ø 50 мм
	шт
	1

	16
	Смена фланцевых соединений Ø 50 мм
	шт
	2

	17
	Установка счетчиков (водомеров) Ø 50 мм
	шт
	1

	18
	Установка счетчиков (водомеров) Ø 15 мм
	шт
	4

	19
	Масляная окраска трубопровода Ø более 50 мм
	м2
	55,5

	20
	Масляная окраска трубопровода Ø до 50 мм
	м2
	60

	21
	Теплоизоляция трубопровода
	м2
	62


          Директор МУП «Жилищник»                                                               В.В. Нечаев
Директор ООО «Жилищник»

                       
        

А.Н.Ионов 
       Инженер ООО «Жилищник»                                                              Л.П.Пинтийская
