Дефектная ведомость
на ремонт мягкой кровли в ДОУ №71, 
Октябрьский проспект, 42 «а» тел. 23-54-08
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов до 8 слоев
	м2
	500

	2
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой рубероидом
	м2
	500

	3
	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки  толщиной 30 мм  (разуклонка)
	м2
	150

	4
	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой 
	м2
	150

	5
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	м2
	500

	6
	Промазка примыканий гермабутилом
	м2
	9

	7
	Устройство примыканий из наплавляемых материалов в два слоя
	м2
	18

	8
	Погрузка и вывоз мусора
	
	100%


Заведующая ДОУ №71_____________________________ Т.Ю. Лебедева
Составил: Г.М.Зайцева
тел. 32-33-46
