ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№
п/п	Наименование показателя	Требуемое значение	
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	944480 , 943600, 943790 Инструменты для проведения эндоваскулярных процедур	
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	См.табл.ниже	
3.	Требования к качеству товара 	В соответствии с сертификатами качества.	
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	В соответствии с сертификатами качества.	
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем- со ссылкой на регламентирующий документ)	Хранение и транспортировка в соответствии с стандартами  ГОСТ	
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Остаточный срок годности поставляемого товара  не менее 80 % со дня поставки.	
7.	Требования к размерам  и упаковке товара 	Товар поставляется в ненарушенной упаковке.	
8.	Требования к отгрузке товара  (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.) 	Доставка товара  и разгрузка товара.	
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	При поставке на каждую партию товара предоставление сертификата соответствия (Постановление Правительства РФ от 13.08.1997г № 1013).	

Заявка на поставку инструментов для проведения эндоваскулярных процедур для МУЗ ГБ № 3  г.Владимира на  2 квартал 2009г.
Заказчик:   МУЗ Городская больница № 3 г.Владимира	
№ п\п	Код по 
классифи-
катору
ОК 005-93 	МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Производи
тель	Ед.   Изм.	Объем заказа 	Цена за единицу (руб.)	Начальная цена контракта, руб	Особые условия (место, сроки, условия поставки)	Источники финансирования	
											Внебюджет	
											Кол-во	Сумма, руб.	
1	944480	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера (Дистальные 70мм плетение высокой плотности.)
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.3 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	Terumo	шт	5	2 351,13  	11 755,65  	Поставка осуществляется   в МУЗ Городская больница № 3
 г.Владимира,
 ул.Каманина д.25, во 2 квартале 2009 года,  Поставляется в стерильном виде
- Срок годности - не менее 3 лет
Качество  товара  должно  подтверждаться  сертификатом  соответствия  и  регистрационным  удостоверением   на  право  использования  на  территории  Российской  Федерации.
Остаточный срок  годности поставляемого товара на  момент  поставки  на  склад  грузополучателя  должен  быть  не  менее  80% от  установленного  заводом – изготовителем.    
 Поставка осуществляется    в течение 3 дней с момента подписания муниципального контракта, при поставке на каждую партию товара предоставление  сертификата соответствия (Постановление
Правительства РФ от 13.08.1997г № 1013).	5	11 755,65  	
2	944480	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS   4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера (Дистальные 70мм плетение высокой плотности.)
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.3 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	Terumo	шт	5	2 351,13  	11 755,65  		5	11 755,65  	
3	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 3,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD 	шт	25	1 474,08  	36 852,00  		25	36 852,00  	
4	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 4; Размеры: 4F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	Terumo	шт	5	2 351,13  	11 755,65  		5	11 755,65  	
5	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	75	1 474,08  	110 556,00  		75	110 556,00  	
6	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 4,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	20	1 474,08  	29 481,60  		20	29 481,60  	
7	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	1 474,08  	14 740,80  		10	14 740,80  	
8	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 3,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	20	1 474,08  	29 481,60  		20	29 481,60  	
9	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 4; Размеры: 4F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	Terumo	шт	5	2 351,13  	11 755,65  		5	11 755,65  	
10	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	75	1 474,08  	110 556,00  		75	110 556,00  	
11	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 4,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	25	1 474,08  	36 852,00  		25	36 852,00  	
12	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	1 474,08  	14 740,80  		10	14 740,80  	
13	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:Pig Tail STRAIGHT; Размеры: 6F длина 110см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Перемещаемый выпрямитель для катетера Pigtail
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	1 474,08  	14 740,80  		10	14 740,80  	
14	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT AMPLATZ 1; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик,
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	1 474,08  	14 740,80  		10	14 740,80  	
15	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT AMPLATZ 2; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик,
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	1 474,08  	14 740,80  		10	14 740,80  	
16	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT AMPLATZ 1; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик,
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	1 474,08  	14 740,80  		10	14 740,80  	
17	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT AMPLATZ 2; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик,
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	1 474,08  	14 740,80  		10	14 740,80  	
18	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:Internal Mammary. Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера
Рентгеноконтрасность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм.
Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик,
Максимальное давление 1200 psi
Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	5	1 474,08  	7 370,40  		5	7 370,40  	
19	943600	нет	Диагностические  проводники с тефлоновым покрытием 	PTFE-покрытие, длина 150 мм, диаметр 0,035”, форма рабочего кончика: J-тип, длина гибкой части 10 см	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	70	1 474,08  	103 185,60  		70	103 185,60  	
20	943630	нет	Диагностические  проводники с тефлоновым покрытием 	PTFE-покрытие, длина 150 мм, диаметр 0,035”, форма рабочего кончика: J-тип, длина гибкой части 10 см	Cordis a Johnson-Jonhson company	шт	40	1 365,37  	54 614,80  		40	54 614,80  	
21	943600	нет	Диагностические  проводники с тефлоновым покрытием	PTFE-покрытие, длина 300 мм, диаметр 0,035”, форма рабочего кончика: J-тип, длина гибкой части 10 см	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	1 474,08  	14 740,80  		10	14 740,80  	
22	943600	нет	Диагностические  проводники с тефлоновым покрытием	PTFE-покрытие, длина 150 мм, диаметр 0,035”, форма рабочего кончика: прямой, длина гибкой части 10 см	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	1 474,08  	14 740,80  		10	14 740,80  	
23	943600	нет	Диагностические  проводники с гидрофильным понрытием 	Проводник нитиноловый,  Покрытие: М-гидрофильное, длина 150 см, диаметр  0,035”, форма рабочего кончика: прямой,
Рентгеноконтрастность: Последние 2-3 см кончика - наличие
-Различные характеристики жесткости одних и тех же проводников (стандартный, жесткий, мягкий).	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	20	1 842,60  	36 852,00  		20	36 852,00  	
24	943600	нет	Интродьюсер внутрисосудистый с гемостатическим клапаном	Набор:- Интродьюсер внутрисосудистый с клапаном, длина 12 см, диаметр 6F, материал – рентгеноконтрастный пластик, кончик интродьюсера заужен
- Пластиковый проводник 50 см. диаметр 0,038” с М-гидрофильным покрытием
-Защелкивающейся дилататор
- Игла ангиографическая 18G x 7 cm  с боковым желобком	Biometrix	шт	125	1 796,54  	224 567,50  		125	224 567,50  	
25	943600	нет	Интродьюсер внутрисосудистый с гемостатическим клапаном	Набор:- Интродьюсер трансрадиальный внутрисосудистый с клапаном, длина 10 см, диаметр 4F, материал – рентгеноконтрастный пластик, кончик интродьюсера заужен
- Пластиковый проводник длиной 45 мм, диаметр 0,25”
-Защелкивающейся дилататор, игла 20G-38мм.	Terumo	шт	5	2 572,32  	12 861,60  		5	12 861,60  	
26	943600	нет	Интродьюсер внутрисосудистый с гемостатическим клапаном	Набор:- Интродьюсер внутрисосудистый с клапаном, длина 23 см, диаметр 6F, материал – рентгеноконтрастный пластик, кончик интродьюсера заужен
- Пластиковый проводник 50 см. диаметр 0,038” с М-гидрофильным покрытием
-Защелкивающейся дилататор
- Игла ангиографическая 18G x 7 cm  с боковым желобком	Biometrix	шт	8	2 008,43  	16 067,44  		8	16 067,44  	
27	943790	нет	Игла ангиографическая 18G x 7 cm	Пункционная игла ангиографическая 1,3 х 70 мм G 18. Совместимость с проводниками с гидрофильным и тефлоновым покрытием диаметром 0,035и 0,038”	B/Braun	шт	50	166,18  	8 309,00  		50	8 309,00  	
Итого :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         		 	997 297,34