Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

на электромонтажные работы
 во Дворце детского (юношеского) творчества,  
 ул. Мира,8, тел. 33-86-37
	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	1
	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп.
	100шт
	0,86

	2
	Демонтаж: пускорегулирующие аппараты (ПРА) отдельно-стоящие: пускорегулирующий аппарат.
	Шт
	60

	3
	Светильники с люминесцентными лампами : светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2.
	100шт
	1,1

	4
	Светильники с люминесцентными лампами : светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 4.
	100шт
	0,08

	5
	Пускорегулирующие аппараты (ПРА) отдельно-стоящие: пускорегулирующий аппарат.
	Шт
	56

	6
	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: выключатель одноклавишный неутопленного пита при открытой проводке.
	100шт
	0,1

	7
	Светильники для ламп накаливания: светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый.
	100 шт
	0,04

	8
	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16 мм2.
	100м
	0,68

	9
	Короба металлические : короб по стенам и потолкам, длина 2м.
	10м
	0,71

	10
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: кабель, масса 1м,кг, до 1.
	100м
	1,4


Составил: ведущий специалист ОМТО                                    Храпай Л.В.
                  Управления образования

