Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений (восстановление дверей на путях эвакуации 1-го, 2-го этажей) в СШ № 26, 
ул. Горького, 77 «б», тел. 23-54-38
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен
	шт.
	15

	2
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристрожка четвертей
	шт.
	15

	3
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 3
	шт.
	8

	4
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4
	шт.
	9

	5
	Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки
	шт.
	15

	6
	Смена дверных приборов: замков врезных
	шт.
	15

	7
	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	м2
	20

	8
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	66

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	м2
	15


Директор СШ №26 ______________________________________ Т.Е. Ким
Составил: Зайцева Г.М.
Тел. 32-33-46

