ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.

Технические характеристики 

Аппарат гастрофиброскоп FG-29V  в комплекте с осветителем галогеновым LH-150PC с кабелем.

	№

П.п
	Параметр
	Требование технического задания
	

	1.
	Общая характеристика
	
	

	1.1
	Аппарат  гастрофиброскоп FG-29V в комплекте с осветителем галогеновым LH-150PC  с кабелем
	· угол поля зрения  - 100

· глубина резкости-3-100 мм

· диоптрия:+2   -8Дптр

· изгиб дистального конца210*/120*(вверх/вниз),120*/120*(вправо/влево)

· диаметр дистального конца- 9,8мм

· диаметр вводимой трубки -9,8 мм

· диаметр рабочего канала-2,8 мм

· рабочая длина вводимой трубки- 1050мм

· общая длина -1395 мм
	

	2.
	Документы
	
	

	
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ
	Наличие
	

	
	Регистрационное удостоверение Минздрава Соцразвития России
	Наличие
	

	
	Письмо производителя оборудования или его официального представительства на территории РФ, подтверждающее распространение всех гарантий на оборудование, предлагаемое участником конкурса.
	Наличие
	

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	

	3.


	Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	
	

	
	Обучение мед.персонала на рабочем месте
	Наличие
	

	
	Гарантия не менее
	24 месяцев
	

	
	Авторизованная Сервисная служба в г. Москве
	Наличие
	


