Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по текущему ремонту  помещений (замена горючей отделки в группе №6, холле)  
ДОУ №126,  ул. Тракторная, 9 «в», тел. 23-24-29
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Ремонт штукатурки рустов потолка
	м2
	10

	2
	Побелка потолков
	м2
	104

	3 
	Снятие со стен обоев
	м2
	125

	4
	Покрытие стен грунтовкой за 2 раза
	м2
	125

	5
	Ремонт штукатурки стен отдельными местами
	м2
	63

	6
	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен со сплошной  шпаклевкой
	м2
	125

	7
	Дополнительная шпаклевка стен под окраску водоэмульсионной краской
	м2
	125

	8
	Улучшенная масляная окраска окон за два раза с расчисткой старой краски
	м2
	43

	9
	Улучшенная масляная окраска дверей за два раза с расчисткой старой краски
	м2
	28

	10
	Ремонт штукатурки откосов
	м2
	1

	11
	Улучшенная масляная окраска откосов с расчисткой старой краски
	м2
	5

	12
	Ремонт оконных переплетов
	шт
	8

	13
	Масляная окраска радиаторов
	м2
	6


