	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Ремонт групповой в  ДОУ-89


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Клеевая окраска потолков
	100 м2
	1,352

	2.
	Водоэмульсионная окраска стен и откосов с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	3,0

	3.
	Масляная окраска оконных блоков за 2 раза
	100 м2
	0,7

	4.
	Масляная окраска дверных блоков за 2 раза
	100 м2
	0,35

	5.
	То же радиаторов  и труб отопления
	100 м2
	0,48

	6.
	Масляная окраска деревянных плинтусов
	100м2
	0,14

	7.
	Настилка полов из линолеума
	100 м2
	0,516

	8.
	Установка плинтусов
	100 м
	0,30

	9.
	Ремонт штукатурки потолков до 1м2
	100м2
	0,05

	10.
	Ремонт штукатурки стен 
	100 м2
	0,1

	11.
	Замена моек
	100 шт
	0,02

	12.
	Замена смесителей
	100 шт
	0,02

	13.
	Замена смывных бочков
	100 шт
	0,03


