PAGE  
2

Дефектная ведомость каб.№2

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	на ед.
	всего

	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6

	1.
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	
	0,22

	2.
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	
	0,09

	3.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	
	0,01

	4.
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных
	100 м2
	
	0,01

	5.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	
	0,023

	6.
	Монтаж окн из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в ом числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	
	0,048

	7.
	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: до 2 м
	100 м2 проемов
	
	0,048

	8.
	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м
	100 м2 проемов
	
	0,048

	9.
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	
	0,0857

	10.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков
	100 м2
	
	0,26

	11.
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков с лепниной ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,4

	12.
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен с лепниной ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,2

	13.
	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции
	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов
	
	0,64

	14.
	Оформление проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС 50/50
	1 м2 дверного проема
	
	0,72

	15.
	Установка по месту радиаторных решеток
	100 м2 решеток
	
	0,0072

	16.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,008

	17.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,003

	18.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2 
	
	0,76

	19.
	Сплошное шпатлевание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2

оштукатуриваемой поверхности
	
	0,64

	20.
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: малярными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой пов-ти
	
	0,64

	21.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,64

	22.
	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры строительной площадью: свыше 20 м2
	100 м2 основания
	
	0,294

	23.
	Устройство покрытий из линолеума насухо: с установкой металлической планки в местах стыков полотнищ
	100 м2

покрытия
	
	0,294

	24.
	Сверление отверстий с постановкой пластиковых дюбелей
	100 отверстий
	
	0,5

	25.
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м плинтусов
	
	0,22

	26.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	
	0,03

	27.
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	
	0,18

	28.
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 (прокладка кабель-канала)
	100 м
	
	0,18

	29.
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0,01

	30.
	Смена розеток
	100 шт.
	
	0,04

	31.
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4
	100 шт.
	
	0,05


Дефектная ведомость на ремонт кабинета №15

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во всего

	1
	3
	4
	6

	
	Общестроительные работы
	
	

	1.
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,07

	2.
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,03

	3.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,01

	4.
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,24

	5.
	Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен с изоляцией (заделка части дверного проема)
	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов
	0,01

	6.
	Оформление дверных проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС 75/50
	1 м2 дверного проема
	0,021

	7.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,021

	8.
	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции
	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов
	0,66

	9.
	Оформление проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС 50/50
	1 м2 дверного проема
	0,0144

	10.
	Установка по месту радиаторных решеток
	100 м2 решеток
	0,02

	11.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	12.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,009

	13.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2
	0,66

	14.
	Сплошное шпатлевание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,66

	15.
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: малярными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,66

	16.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,66

	17.
	Устройство оснований под покрытие пола из фанеры строительной площадью: свыше 20 м2
	100 м2 основания
	0,3

	18.
	Устройство покрытий из линолеума насухо: с установкой металлической планки в местах стыков полотнищ
	100 м2 покрытия
	0,3

	19.
	Сверление отверстий с постановкой пластиковых дюбелей
	100 отверстий
	0,6

	20.
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м плинтусов
	0,23

	21.
	Антисептирование водными растворами: стен и потолков
	100 м2 стен и потолков за вычетом проемов, покрытия по ферм
	0,1

	22.
	Устройство подвесных потолков: растворов с использованием подвеса с зажимом и тягой
	100 м2 потолков
	0,29

	
	Электромонтажные работы
	
	

	23.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,04

	24.
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	0,2

	25.
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4
	100 шт.
	0,04

	26.
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,01

	27.
	Смена розеток
	100 шт.
	0,02

	
	
	
	


