Дефектная ведомость
на текущий ремонт фасада здания (бассейна) – 2 очередь

средней школы № 25 по ул.Горького
	№ п/п 
	Наименование работ 
	Един.изм ерения. 
	Кол-во 
	Примечания 

	1 
	Облицовка наружных стен здания стеновыми панелями «Полиалпан» на металлическом каркасе без изоляции 
	100м2 
	0.678 
	

	2 
	Монтажный стеновой алюминиевый профиль 
	м 
	59.53 
	

	3 
	Пленка полиэтиленовая 
	м 
	81.42 
	

	4 
	Винты самонарезающие для крепления панелей к несущим конструкциям 
	т 
	0.0126 
	

	5 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых до 1 6м 
	м2 
	0.678 
	

	6 
	Дебтали лесов деревянные 
	мЗ 
	0.004 
	

	7 
	Детали лесов стальные 
	т 
	0.025 
	

	8 
	Демонтаж бетонных перемычек дл.2.5м 
	шт 
	2 
	

	9 
	Монтаж бетонных перемычек длин.2.5м 
	шт 
	2 
	


