Дефектная ведомость
на текущий ремонт спален (замена сгораемой отделки) в ДОУ № 63, 
проспект  Строителей, 42 «б», тел. 34-61-51
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разборка обшивки стен из фанеры
	м2
	180

	2
	Облицовка поверхностей стен гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса (один слой ГКЛ с изоляцией)
	м2
	180

	3
	Устройство теплоизоляции из пенопласта 
	м3
	7,4

	4
	Окраска стен поливинилацететными водоэмульсионными составами улучшенная
	м2
	180


