ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
	
Требования к предмету муниципального контракта	
											
№п/п	Наименование товара	КОД	Ед.
изм.	Кол-во	Требования к качеству товара	Требования к техническим характеристикам товара	Требова-
ния к безопас-ности 
товара	Требования к функциональ-ным характе-ристикам (Потребитель-ским свойствам) товара	Требования к размерам товара и упаковке товара	Требования к отгрузке товара	
1	2	 	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Набор инструментов эндоскопических для малоинвазивной хирургии, в т.ч.:	94-3700	шт.	1							
1.1	Рукоятка	94 3700 1	шт	1	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006г.)
	круглая, для синусокопов, LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании.	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.	Исправная и ненару-шенная упаковка изготовителя	Доставка, разгрузка, установка, пуск наладка.	
1.2	Рукоятка	94 3700 1	шт	1		плоская, для синусокопов, LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
1.3	Нож серповидный	94 3700 1	шт	1		19см,остроконечный, LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
1.4	Элеватор по FREER	94 3700 1	шт	1		двухсторонний, длина 20,см LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
1.5	Кюретка	94 3700 1	шт	1		для антрума,длина 19 см,овальная, малая, LUT Essdd (Германия)					
1.6	Кюретка	94 3700 1	шт	1		для лобной пазухи,овальная, малая,  длина 19 см,изогнутая на 55 0,LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
1.7	Кюретка	94 3700 1	шт	1		для лобной пазухи,овальная, малая, длина 19 см,изогнутая на 90 0,LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
1.8	Кюретка	94 3700 1	шт	1		двухсторонняя,овальная,длина 19см,одна сторона:коротко загнутая на 450,полуострая,диаметр 2,2 мм,вторая сторона длинно загнутая на 90 0, острая , диаметр 2,7мм,  LUT GMBNLUT Essdd (Германия)					
1.9	Кюретка	94 3700 1	шт	1		для антрума, длина 19 см,режущая прямо, малая,  LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
1.10	Кусачки для антрума	94 3700 1	шт	1		режущие вправо вниз и вперед длина 10 см, LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
1.11	Кусачки для антрума	94 3700 1	шт	1		режущие влево вниз и вперед, длина 10 см, LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
1.12	Щипцы по STRUEMPEL	94 3700 1	шт	1		с овальными окончатыми ложкообразными браншами,длина 12,5 см, LUT Essdd (Германия)					
1.13	Щипцы по STRUEMPEL	94 3700 1	шт	1		с овальными окончатыми ложкообразными браншами, загнутые вверх на 45 0,длина 12,5 см,LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
1.14	Щипчики по STRUEMPEL	94 3700 1	шт	1		с овальными окончатыми ложкообразными браншами,загнутые вверх 90 0,длина 12,5 см,LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
Итого: 146734,00 (Сто сорок шесть тысяч семьсот тридцать четыре рубля 00 коп.)