Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по текущему ремонту  системы электроснабжения (пищеблок, подвал, лестничные клетки) в ДОУ №22,  ул. Краснознаменная, 6, тел. 23-24-28
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Демонтаж светильников с люминисцентными лампами
	шт
	48

	2
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	шт
	24

	3
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт
	22

	4
	Демонтаж  поста управления кнопочного
	шт
	4

	5
	Демонтаж автоматических выключателей
	шт
	16

	6
	Смена магнитных пускателей
	шт
	4

	7
	Монтаж автоматических выключателей АП-50, устанавливаемых на конструкции 
	шт
	4

	8
	Монтаж автоматических выключателей ИЭК 100А, устанавливаемых на конструкции 
	шт
	1

	9
	Монтаж автоматических выключателей 25А, устанавливаемых на конструкции 
	шт
	12

	10
	Монтаж винипластовых труб по установленным конструкциям диаметром до 25 мм
	м
	150

	11
	Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарное сечение до 2,5 мм2
	м
	450

	12
	Монтаж  выключателей полугерметических и герметических 
	шт
	8

	13
	Монтаж  розеток штепсельных полугерметических и герметических 
	шт
	12

	14
	Монтаж  светильников двухламповых ЛПО 802х40 с лампами ЛБ-40, отдельно устанавливаемых на штырях
	шт
	56

	15
	Монтаж  светильников двухламповых НСП-100 с рассеивателями, с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды
	шт
	36

	16
	Монтаж  светильников ЛПО 4х20 с решеткой, с люминисцентными лампами ЛБ-20, отдельно устанавливаемых на штырях
	шт
	12

	17
	Монтаж короба металлического по стенам и потолкам
	м
	20

	18
	Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 до 35 кВ в проложенном коробе 
	м
	22


