Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 3  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение ремонтно-строительных, монтажных работ.
3. Локальная смета. 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Детская санаторий №3», г.Владимир, ул.Стрелецкая, д.29в, 


	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. Стоимость строительных материалов должна быть не меньше стоимости материалов, указанных в информационно-аналитическом сборнике «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. 

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ. (Приложение 2)

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13)

Срок подачи котировочных заявок до 23.07.2007г.; 23.07.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Условия выполнения работ:

	Условия выполнения работ:
1. Наличие сертификатов качества на материалы. 
2. Составление сметной документации с предварительным выездом на место работ для осмотра помещений, принятия правильных технических решений, согласования материалов  с лечебным учреждением. Акт обследования помещений,  должен быть согласован с представителем лечебного учреждения.

3. Соответствие работ  всем   СНиП,  СанПиН, ППБ 01-03, НПБ.

4. 100% гарантия на выполнение всех заявленных и предложенных дополнительно видов работ.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сантехнические работы
	МУЗ «Детская санаторий №3»
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП                                                      (подпись и расшифровка подписи)
Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сантехнические работы. Капитальный ремонт розлива отопления и подготовка к отопительному периоду.
	МУЗ «Детская санаторий №3»
	До 21.09.07г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования.
	3 года

	380 000


Дефектная ведомость по объекту:
МУЗ «Детская санаторий №3»

Сантехнические работы.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Капитальный ремонт розлива отопления:
	
	

	1
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	8

	2
	Установка заглушек до 100 мм
	100 шт.
	0,06

	3
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	100 м2
	2

	4
	Разборка покрытий изоляции из рулонных материалов (пергамин)
	100 м2
	2

	5
	То же стеклоткани
	100 м2
	2

	6
	Снятие вентилей фланцевых диаметром до 50 мм
	100 шт.
	0,51

	7
	Прокладка трубопроводов стальных из труб диаметром 20 мм
	100 м
	0,65

	8
	То же диаметром 25 мм
	100 м
	0,3

	9
	То же диаметром 32 мм
	100 м
	1,38

	10
	То же диаметром 40 мм
	100 м
	0,24

	11
	То же диаметром 50 мм
	100 м
	0,56

	12
	То же диаметром 76 мм
	100 м
	0,24

	13
	Установка вентилей и кранов диаметром до 25 мм
	Шт.
	43

	14
	Кран диаметром 15 мм
	Шт.
	4

	15
	Кран диаметром 20 мм
	Шт.
	40

	16
	Кран диаметром 25 мм
	Шт.
	1

	17
	Установка вентилей и кранов диаметром до 50 мм
	Шт.
	10

	18
	Кран диаметром 32 мм
	Шт.
	8

	19
	Кран диаметром 40 мм
	Шт.
	2

	20
	Врезки в действующие внутренние трубопроводы отопления и  водоснабжения диаметром 15 мм
	Врезка
	4

	21
	То же диаметром 20 мм
	Врезка
	40

	22
	То же диаметром 25 мм
	Врезка
	1

	23
	То же диаметром 32 мм
	Врезка
	8

	24
	То же диаметром 40 мм
	Врезка
	2

	25
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	100 м
	3,37

	26
	Окраска стальных трубопроводов
	100 м2
	1,6

	27
	Изоляция труб матами минераловатными
	М3
	3,7

	28
	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными
	100 м2
	0,1

	29
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами
	100 м2
	2,1

	30
	Покрытие поверхности изоляции тканями стеклянными
	100 м2
	2,1

	31
	Установка фасонных частей стальных
	т
	0,2

	32
	Смена сгонов диаметром до 20 мм
	100 шт.
	0,4

	33
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 шт.
	0,09

	34
	Сгон диаметром 25 мм
	Шт.
	1

	35
	Сгон диаметром 32 мм
	Шт.
	8

	36
	Смена сгонов диаметром до 40 мм
	100 шт.
	0,02

	37
	Установка заглушек диаметром 20 мм
	100 шт.
	0,4

	38
	Установка  - снятие насоса ручного
	узел
	1

	39
	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
	100 шт.
	1,1

	40
	Замена резиновых прокладок на фланцевых соединениях до 100 мм
	10 шт.
	0,8

	41
	Пробивка отверстий для труб вручную
	100 шт.
	0,1

	42
	Заделка отверстий в стенах и перегородках
	М3
	0,1

	43
	Уборка и вывоз мусора
	
	

	
	Подготовка к отопительному периоду:
	
	

	44
	Смена стальных задвижек диаметром 80 мм
	100 шт.
	0,01

	45
	Задвижка стальная диаметром 80 мм
	Шт.
	1

	46
	Смена стальных задвижек диаметром 50 мм
	100 шт.
	0,01

	47
	Задвижка стальная диаметром 50 мм
	Шт.
	1

	48
	Ремонт задвижек диаметром 100 мм без снятия с места
	100 шт.
	0,27

	49
	Проверка водонагревателей до 160 кг, приведение их в годное состояние
	100 шт.
	0,09

	50
	Прочистка гильз под термометры, замена масла
	100 шт.
	0,08

	51
	Демонтаж и монтаж манометров
	100 шт.
	0,1

	52
	Приведение в годное состояние кранов под манометры
	100 шт.
	0,1

	53
	Проверка диаметра сопла в элеваторе
	100 шт.
	0,02

	54
	Ремонт клапанов обратных диаметром 80 мм
	100 шт.
	0,02

	55
	Приведение в годное состояние пробко-спусковых кранов
	100 шт.
	0,04

	56
	Осмотр отремонтированных водоподогревателей и задвижек, их гидравлическое испытание и сдача инспектору тепловых сетей
	узел
	2

	57
	Устранение течей в трубопроводах диаметром 100 мм с помощью сварки
	врезка
	9

	58
	Установка заглушек диаметром до 100 мм
	100 шт.
	0,04

	59
	Масляная окраска металлических трубопроводов
	100 м2
	0,2

	60
	Уборка и вывоз мусора
	т
	0,0564


