                                                                                           Приложение №4
Технические характеристики
 1)  Стерилизатор паровой ГК – 100- ЗМ

Производитель: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов». С комплектом запчастей по паспорту.

Стерилизатор паровой ГК – 100 – ЗМ предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения.

1) Потребляемая мощность не более 16 кВа;

2) Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере 0,22 МПа

3) Количество режимов стерилизации: 2

Габаритные размеры в мм:

Длина 1130 (50

Ширина 710(50

Высота 1500(50

Масса не более 280 кг

