Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт мягкой  кровли  в средней школе №34
( ул. Комисарова,27)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Разборка кладки стен из кирпича
	10м3
	0,528

	2.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100м2
	2,262

	3.
	Устройство выравнивающих стяжек  цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины  (до общей толщины 40мм)
	100 м2
	0,066

	4.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100м2 
	2,262

	5.
	Устройство мелких покрытий  (брандмауэры, парапеты, свесы, ) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,048

	6.
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике толщиной 100мм 
	100м2
	2,196

	7.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: до общей толщины 25мм 
	100м2
	2,196

	8.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100м2
	2,196

	9.
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя с разборкой существующего покрытия до 3 слоев
	100м2
	4,5

	10
	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1м
	100м
	0,2

	11
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов
	100м.п
	0,8

	8.
	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	12,54

	8.
	Перевозка  грузов на расстояние 18км мусора
	т
	12,54


