	< 22-07 * 15 * 4 >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	Номер договора: 

	Дата договора: 

	

	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	
	Смета на сумму:
	____________
	руб.

	
	

	
	

	
	________________ /______________________ /

	
	

	
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	Объект:
	МДОУ "Детский сад № 16"

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 4

	Текущий ремонт помещений  групповой комнаты № 4

	Основание: дефектная ведомость


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги
	100 м2
	1.3672

	2.
	
	В/э окраска потолков: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.027

	3.
	
	В/э окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	2.273

	4.
	
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
	100 м
	0.171

	5.
	
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0.694

	6.
	
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0.245

	7.
	
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2
	1.2197

	8.
	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2
	0.23673

	9.
	
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых (МДФ влагостойкая толщиной 8 мм)
	100 м2
	1.2197

	10.
	
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (на теплоизолирующей основе)
	100 м2
	1.2197

	11.
	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2
	100 м
	0.9952

	12.
	
	Прим. Монтаж металлических порогов
	100 м
	0.104

	13
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100 м2
	0.28554

	14.
	
	Облицовка стен с устройством металлического каркаса, усиленного креплением к базовой стене прямыми подвесами, с обшивкой одним слоем гипсокартонных листов. Высота облицовки 3 м.
	м2
	33.388

	17.
	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2
	0.33388

	18.
	
	Облицовка внутренних поверхностей гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса: откосов (коробов, закрывающих трубопроводы и регистры отопления)
	100 м2
	0.22473

	19.
	
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2
	0.1701

	20.
	
	Прим. Шпатлевка при по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	0.11445

	21.
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (откосов)
	100 м2
	0.11445

	22.
	
	Разборка обшивки: неоштукатуренной-облицовки радиаторов
	100 м2
	0.004

	23.
	
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0.168

	24.
	
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 шт.
	0.09

	25.
	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0.0201

	
	
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2
	шт.
	7

	28.
	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0.1663

	33.
	
	Демонтаж санитарных приборов смывных труб
	100 шт.
	0.01

	34.
	
	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
	100 шт.
	0.01

	35.
	
	Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам
	100 шт.
	0.02

	36.
	
	Смена санитарных приборов гибких подводок
	100 шт.
	0.1

	37.
	
	Смена санитарных приборов унитазов типа "Kомпакт"
	100 шт.
	0.02

	38.
	
	Смена санитарных приборов умывальников
	100 шт.
	0.04

	41.
	
	Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка
	100 шт.
	0.02

	42.
	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м
	0.02

	43.
	
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт.
	0.04

	44.
	
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.4

	45.
	
	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой
	100 шт.
	0.01

	46.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	0.15

	47.
	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0.1

	48.
	
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04

	49.
	
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.13

	51.
	
	Светильник настенный с рассеивателем шаровой формы типа НБ006-100/Р2
	
	4

	53.
	
	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595х595 4х18 с отражателем
	шт.
	25

	54.
	
	Смена выключателей
	100 шт.
	0.1

	55.
	
	Смена розеток
	100 шт.
	0.06

	56.
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	11.924

	


	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	Л.В.Храпай


2

