

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП 

«Владстройзаказчик»

____________________  А.А.Лючин

 2007 г.

Задание
на разработку рабочего проекта  и строительство объекта 

«Разводящий газопровод по ул.Садовая в г.Владимире»

№
пп
Перечень
основных данных
Основные данные и требования

1
Заказчик
МУП «Владстройзаказчик»

2
Основание для
проектирования
Решение Совета народных депутатов г.Владимира №139 от 20.06.2007

АПЗ №34-2004 от 12.07.2004

3
Стадийность
проектирования
Рабочий проект.

4
Источник
финансирования
Средства городского бюджета.

5
Основные требования к проектно-сметной
документации
· геодезические и геологические изыскания

· газопровод низкого давления д=76 мм протяженностью 0,15км

· при необходимости ( по результатам инженерных изысканий) разработать проект электрохимической защиты газопровода

· включить в проект и выполнить временные подъезды и пешеходные дорожки , восстановление благоустройства

· проект организации движения на период строительства

· до производства работ проект передается заказчику с  согласованиями  инженерных служб города ( в т.ч.  в части пересечения с коммуникациями) , и заключениями  госэкспертизы и экспертизой промышленной безопасности

· сметная документация ресурсным методом в базовых ценах 2001г. и текущем уровне цен с выпуском сводного сметного расчета 

· сметную документацию выполнить согласно МДС 81-35.2004,

стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы , материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования.

· проект выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СНиП 

· заключить договор с трестом «Владимиргоргаз» на осуществление технического надзора

· строительство газопровода выполнить с сохранением зеленых насаждений , не нарушая границ соседних землепользователей вдоль трассы.

· к строительству приступить после получения заказчиком разрешения на строительство 

· выполнить врезку газопровода, проверку изоляции трубопроводов

· срок ввода объекта в эксплуатацию до 01.11.2007

6
Исходные данные для разработки проекта:
Заказчик  представляет  проектировщику   технические условия  ОАО «Владимироблгаз» 

7
Количество
экземпляров проекта
Проект выполнить в 4 экземплярах  , 1 экземпляр передать 

заказчику

        Начальник сметно-договорного отдела 

        МУП «Владстройзаказчик»                                                                   Н. А. Шабанова 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


