	<                        >
	ПК РИК (вер.1.3.)
	Объемы работ



	Объект:
	Средняя школа № 22, г.Владимир, ул. Стрелецкая, 7-А

	ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

	

	Текущий ремонт фасада здания спортзала

	Основание: дефектная ведомость

	№ пп
	Примечание
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	7.076

	2.
	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	2.833

	3.
	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0.156

	4.
	
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2
	3.143

	5.
	
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	7.447

	6.
	
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	7.447

	7.
	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (карнизы)
	100 м2
	0.146

	8.
	
	Разборка парапетов железобетонных
	100 шт.
	0.3

	9.
	
	Ремонт кладки парапета отдельными местами кирпичной
	м3
	0.5

	10.
	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0.1032

	11.
	
	Разборка металлических лестниц пожарных
	100 м
	0.093

	12.
	
	Монтаж лестниц пожарных
	т
	1.29

	13.
	
	Изготовление дополнительных конструкций решетчатых для пожарной лестницы
	т
	0.75

	14.
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пожарных лестниц за 2 раза
	100 м2
	0.47859

	15.
	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	1.577315

	16.
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий подоконных отливов за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0.126

	17.
	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % со стороны фасада
	100 м2
	0.085

	18.
	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	10.305

	19.
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	17.556

	


	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	Храпай Л.В.


1

