ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУК ТФ «Разгуляй», ул. Добросельская, 194а
Стоимость работ  410 000 руб.
Текущий ремонт стен
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Установка и разборка лесов
	
	согласно проектной документации

	2
	Очистка поверхности стен от красок
	
	

	3
	Усиление стен 
	
	

	4
	Обеспыливание поверхности стен
	
	

	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз
	
	

	6
	Сплошное выравнивание штукатурки стен
	
	

	7
	Шпатлевка стен
	
	

	8
	Окраска стен 
	
	

	9
	Установка каркаса
	
	

	10
	Облицовка стен декоративными материалами
	
	

	11
	Установка решеток на радиаторы отопления
	
	

	12
	Установка рельефных деталей 
	
	

	
	Погрузка и вывоз мусора
	
	



Составил:                                         Специалист технадзора Березина В.А.
