Приложение №1
Дефектная ведомость
на ремонт системы водоснабжения, замену сантехоборудования в СШ № 26, 
ул. Горького, 77 «б», тел. 23-54-38
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Замена трубопроводов канализации диам.100 мм (чугунные на пластмассовые)
	М
	15

	2
	Замена трубопроводов канализации диам. 50 мм (чугунные на пластмассовые)
	М
	16

	3
	Замена чаш «Генуя»
	Шт.
	3

	4
	Замена смывных бачков, верхний розлив
	Шт.
	2

	5
	Замена смывных бачков, компакт
	Шт.
	5

	6
	Замена стальных моек
	Шт.
	2

	7
	Замена смесителей
	Шт.
	15

	8
	Пробивка отверстий в перекрытиях
	Шт.
	6

	9
	Заделка отверстий в  перекрытиях
	М3
	0,005

	10
	Сверление отверстий в стенах
	Шт.
	8

	11
	Прокладка трубопроводов   диам.15 мм   (металлопластик)
	М
	24

	12 
	Монтаж подводки к  сантехприборам
	Комплект
	12


Составил: Зайцева Г.М.
Тел. 32-33-46
