ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение  ремонтных работ в помещении гаража администрации

Ленинского района города Владимира (ул.Никитская, 4а, тел.32-22-50)

	№

п/п
	Наименование  работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Замена дверной коробки  с дверным  полотном  ДГ21 - 06
	ед.
	1

	2.
	Устройство полов из линолеума (материал заказчика) с предварительным выравниванием  цементной  стяжкой
	м2
	9

	3.
	Устройство потолков  из пластика на металлическом каркасе
	м2
	9

	4.
	Установка встроенных светильников с зеркальными лампами
	шт.
	4

	5.
	Окраска потолков водоэмульсионной  краской с предварительной  подготовкой потолка 
	м2
	9

	6.
	Устройство  утеплителя  на стене

(утеплитель – пенополистирол  ГВП влагостойкая) с укреплением кирпичной  кладки
	м2
	10,5

	7.
	Покраска стен водоэмульсионными составами с предварительной  подготовкой стен под покраску
	м2
	30

	8.
	Окраска  регистров и труб размером 900 мм х 800 мм отопления масляными составами
	шт.
	3

	9.
	Окраска окна размером 100ммх100мм масляными составами
	шт.
	1

	10.
	Установка розетки двухместной открытой  проводки
	шт.
	1

	11.
	Установка выключателя  открытой проводки двух клавишного
	шт.
	1

	12.
	Устройство плинтуса из ПХВ
	п.м.
	12,5


