ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: 

ул.Б.Московская д.55

	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем работ

	Разборка старой кровли
	м2
	620

	Смена кровли
	м2
	620

	Смена обрешетки из бруса толщ 50 мм
	100 м кв.
	2,6

	Устройство примыканий к оголовкам, выходам
	м/п
	24

	Смена сливов из стали
	м/п
	86

	Смена  желобов из стали
	м/п
	90

	Смена конька и разжелобков
	м/п
	50

	Ремонтно-штукатурные работы
	М.кв.
	14

	Смена водосточных труб
	м.п.
	66

	Уборка мусора
	
	100%


Директор                                                                                                               В.В.Нечаев
