                          Д е ф е к т н а я          в е д о м о с т ь

технического  состояния  розлива  холодного  водоснабжения,  стояков  холодного  водоснабжения  жилого  дома  №30  по  пр-ту  Ленина.

« __»  _______2007г.                                                                 г. Владимир

   Мы,  нижеподписавшиеся,  главный  инженер  МУП ЖРЭП №4  Герасимова Л.А., начальник  ПТО МУП ЖРЭП №4 Яровицына Н.А., инженер  ООО «Техносервис»  Волков В.М.  составили  дефектную  ведомость  технического  состояния  розлива,  стояков  холодного  водоснабжения  жилого  дома  №30  по пр-ту  Ленина:

  № п/п
                                     Наименование  работ
Объем работ

       1.
Демонтаж    трубы  Ф 76  мм
       60,0м

       2.
Монтаж  трубы Ф76  мм
       60,0м

       3.
Демонтаж  трубы Ф25 мм
     240,0м

       4.
Монтаж  трубы Ф 25  мм
     240,0м

       5.
Демонтаж  трубы Ф15  мм
       40,0м

       6.
Демонтаж  вентилей  Ф25 мм
       12шт

       7.
Монтаж  вентилей Ф25мм
        12шт

       8.
Устройство  врезок Ф 25мм
        12шт.

       9.
Демонтаж  вентилей  Ф50 мм
         2шт

     10.
Монтаж  вентилей  Ф50  мм
         2шт.

     11.
Демонтаж  вентилей  Ф15 мм
        80шт.

     12.
Установка  сгонов  в  сборе Ф25мм
         12шт.

     13
Монтаж  вентилей  Ф80 
          80шт

     13.
Устройство  врезок Ф15 мм
         48шт.

     14.
Гидроиспытание  системы
        340м

      15.
Масляная  окраска  трубопроводов
          34м2

      16.
Спуск  и  наполнение  системы  водой
       14877м3

      17.
Уборка  мусора
            1,3т

      Главный  инженер  МУП ЖРЭП №4                                   Л.А. Герасимова

       Начальник   ПТО                                                                   Н.А. Яровицына                                                                                                                               

      Инженер ООО «Техносервис»                                              В. М. Волков

