Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 2  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение ремонтно-строительных  работ.
3. Локальная смета. 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Городская больница №2», г.Владимир, ул.Токарева, д.3

	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. Стоимость строительных материалов должна быть не меньше стоимости материалов, указанных в информационно-аналитическом сборнике «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. 

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ. (Приложение 2)

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 05.06.2007г.; 05.06.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Условия выполнения работ:

	Условия выполнения работ:
1. Наличие сертификатов качества на материалы. 
2. Составление сметной документации с предварительным выездом на место работ для осмотра помещений, принятия правильных технических решений, согласования материалов  с лечебным учреждением. Акт обследования помещений,  должен быть согласован с представителем лечебного учреждения.

3. Соответствие работ  всем   СНиП,  СанПиН, ППБ 01-03, НПБ.

4. 100% гарантия на выполнение всех заявленных и предложенных дополнительно видов работ.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Текущий ремонт коридора администрации
	МУЗ «Городская больница №2»
 
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП
   Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Текущий ремонт коридора администрации
	МУЗ «Городская больница №2»
 
	Начало: 06.06.07 г.

Окончание: 25.06.07 г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования.
	3 года

	350 000


Дефектная ведомость по объекту:
МУЗ «Городская больница №2»

Текущий ремонт коридора администрации.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 шт.
	0.26

	2.
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0.638

	3.
	Снятие наличников
	100 м
	0.66

	4.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Стоимость 1 блока не менее 2500р.)
	100 м2
	0.477

	5.
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0.66

	6.
	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2 (Дверь металлическая с окном 0.3х0.4м – стоимость не менее 17000р.)
	м2
	2.1

	7.
	Заделка проемов с одинарным металлическим каркасом и  однослойной обшивкой ГКЛ с обеих сторон глухих высотой 3,0 м шаг стоечных профилей 600 мм
	м2
	17

	8.
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством  одинарного металлического каркаса: откосов, коробов
	100 м2
	0.2

	9.
	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой
	100 м2
	1.342

	10.
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.87

	11.
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2
	0.4

	12.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0.1

	13.
	Шпатлевка стен
	100 м2
	3.56

	14.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2
	3.56

	15.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	3.12

	16.
	Улучшенная окраска масляными составами поверхностей, облицованных ГКЛ
	100 м2
	0.54

	17.
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2
	100 шт.
	0.05

	18.
	Ремонт порогов шириной 100 мм
	100 шт.
	0.26

	19.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0.134

	20.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (пандус)
	100 м2
	0.01

	21.
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2
	0.14

	22.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.18

	23.
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.18

	24.
	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux (или эквивалент) 595х595 4х18 с рассеивателем
	шт.
	18

	25.
	Установка вентиляционных решеток, люков
	100 шт.
	0.06


