Приложение № 1

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ 

на  ремонт шиферной кровли средней школы № 15

(ул. Чернышевского, д. 76)

	№ п/п
	Наименование ремонтных работ
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Демонтаж покрытия кровли из асбестоцементных листов
	кв.м
	800

	2.
	Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов
	кв. м
	800

	3.
	Смена мелких покрытий и обделок из листовой оцинкованной стали
	п. м
	235

	4.
	Смена частей водосточных труб
	м.п.
	40


Составил: Зайцева Г.М.

26.07.06г.

