	< 6-07 * 13 * 9 >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	Номер договора: 

	Дата договора: 

	

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	____________
	руб.
	Смета на сумму:
	____________
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	Стройка:
	Управление образования Администрации г.Владимира

	

	Объект:
	Дворец детского (юношеского) творчества, г.Владимир, ул.Мира, 8

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 1

	Текущий кровли на здании филиала ДДюТ, ул.Комсомольская, 3

	Основание: ведомость объемов работ


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е58-17-2
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	100 м2
	6.7

	2.
	Е58-1-1
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	6.7

	3.
	Е12-01-007-8
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 м2
	6.7

	4.
	Е12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0.12

	5.
	Е311-01-146-1
	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	12.8

	6.
	Х403-1-18
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)
	т
	12.8

	


	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	


1

