ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№
п/п	Наименование показателя	Требуемое значение	
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	939890, 939800, 939863 Лекарственные средства (изделия вспомогательного назначения)	
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	См.ниже	
3.	Требования к качеству товара 	В соответствии с сертификатом качества	
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	В соответствии с сертификатом качества	
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем- со ссылкой на регламентирующий документ)	Хранение и транспортировка в соответствии с фармакопейными статьями	
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Остаточный срок годности поставляемого товара не менее 60% со дня поставки	
7.	Требования к размерам  и упаковке товара 	Товар поставляется в ненарушенной упаковке	
8.	Требования к отгрузке товара  (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.) 	Доставка товара и разгрузка товара	
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	Наличие лицензии на фармацевтическую деятельность	

Заявка на поставку лекарственных средств для МУЗ " Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г.Владимира на 2квартал 2009 года
Заказчик:  МУЗ " Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	
N лота 	№ п\п	Код по классификатору	Торговое наименование	Форма выпуска	Производитель	Ед.   Изм.	Объем заказа 	Цена за единицу (руб.)	Начальная цена контракта, руб	Особые условия (место, сроки, условия поставки)	Источники финансирования	
											Внебюджет	
											Кол-во	Сумма, руб.	
 	 	939860	Изделия вспомогательного назначения	 	 	 	 	 	 	
 	1	939890	Системы для переливания р-ров 	СПР с пластиковым шипом, стерильная, с иглой 21 G 11/2 , длина трубки не менее 150 см, наличие фильтра 15µm, длина регулятора потока не менее 5,5 см	Helm Pharmaceuticals GMbH	шт	4 000,00  	14,0	56 000,00  	Поставка товара осуществляется в МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г.Владимир, ул.Горького, д.5, доставка и разгрузка, в соответствии с сертификатами качества. Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять на момент поставки не менее 60%. Товар поставляется в ненарушенной упаковке. Требования к хранению - в соответствии с фармакопейными статьями. Наличие лицензии на фармацевтическую деятельность. При заключении муниципального контракта: предоставление лицензии на фармацевтическую деятельность; при поставке на каждую партию товара  предоставление сертификата ,заверенного держателем сертификата или копия сертификата с товаросопроводительными документами, оформленными на основании подлинника сертификата, содержащие по каждому наименованию сведения о наличии сертификата с указанием его номера, срока действия и органа выдавшего сертификат  при каждой поставке. Сведения о сертификации должны быть заверены подписью и печатью поставщика с указанием его адреса и телефона. Отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа  .Срок поставки 2 квартал 2009 года, ежемесячно до 5числа .	4 000,00  	56000	
 	3	939890	Системы для переливания крови	СПК стерильная с иглой 18 G 11/2, 200 микронный фильтр для крови, воздушный клапан о/р, латексный инъекционный узел	Helm Pharmaceuticals GMbH	шт	2 000,00  	19,0	38 000,00  		2 000,00  	38000	
 	4	939863	Шприц	шприц 1,0 мл стер., 2-компонентный, не содержит латекса и силиконового масла, имеет  две шкалы (U40/100), отсутствует «мёртвый» объём (поршень контрастного цвета входит в канюлю), разъем Луер	Helm Pharmaceuticals GMbH	шт	1 000,00  	4,4	4 400,00  		1 000,00  	4400	
 	5	939863	Шприц	шприц 10,0 мл стер., 2-компонентный с дополнительным градуированным (до 12 мл) объемом, не содержит латекса и силиконового масла, разъем Луер	Helm Pharmaceuticals GMbH	шт	10 000,00  	4,8	48 000,00  		10 000,00  	48000	
 	6	939863	Шприц	шприц 2,0 мл стер., 2-компонентный с дополнительным градуированным (до 3 мл) объемом, не содержит латекса и силиконового масла, разъем Луер	Helm Pharmaceuticals GMbH	шт	8 000,00  	2,8	22 400,00  		8 000,00  	22400	
 	7	939863	Шприц	шприц 5,0 мл стер., 2-компонентный с дополнительным градуированным (до 6 мл) объемом, не содержит латекса и силиконового масла, разъем Луер	Helm Pharmaceuticals GMbH	шт	60 000,00  	3,6	216 000,00  		60 000,00  	216000	
 	8	939863	Шприц	шприц 20,0 мл стер., 2-компонентный с дополнительным градуированным (до 21 мл) объемом, не содержит латекса и силиконового масла, разъем Луер	Helm Pharmaceuticals GMbH	шт	2 000,00  	6,8	13 600,00  		2 000,00  	13600	
 	9	939863	Игла инъекционная	стерильная имп. 0,8*40	Becton Dikinson	шт	3 000,00  	0,85	2 550,00  		3 000,00  	2550	
 	10	939863	Игла инъекционная	стерильная имп. 1,2*40	Becton Dikinson	шт	3 000,00  	0,85	2 550,00  		3 000,00  	2550	
 	 	 	403500	
 	 	 	Всего : 	 	 	 	 	 	403 500,00