    Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	№
п/п
	Наименование работ
	Един.

изм.
	Объем заказа
	Цена  за ед.
	Максималь-ная цена контракта тыс. руб.
	Срок  предостав-ления  гарантии качества работ
	Срок выполне-ния работ
	Форма,  сроки и порядок оплаты работ

	1.
	Капитальный ремонт системы отопления  здания администрации  Ленинского района (ул.Никитская, 4а, т.32-48-41)
	-
	дефект-ная ве-домость
	-
	480,0
	3 года
	до 01.08.2007
	Безналичный расчет. Аванс на приобретение материалов в размере  30% от сметной стоимости работ в июле м-це. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета-фактуры в августе м-це.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение  капитального ремонта системы отопления

здания администрации Ленинского района г.Владимира,

находящегося по адресу: г.Владимир, ул.Никитская, д.4а
	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	
	Демонтаж
	
	

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе  диаметром до 32 мм
	100м
	1,324

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке  диаметром 50 мм
	100м
	5,296

	3.
	Разборка  трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром  до 100 мм
	100м
	2,908

	4.
	Разборка  тепловой  изоляции из ваты  минеральной
	100м2
	0,7

	5.
	Прокладка  трубопроводов водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100м
	1,4

	6.
	Прокладка  трубопроводов водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100м
	1,6

	7.
	Установка кранов (регуляторов  тепла)
	шт.
	35

	8.
	Установка  кранов  Маевского
	шт
	35

	9.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм
	врезка
	2

	10.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм
	врезка
	2

	11.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для  водопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 шт.
	0,6


