Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

на устройство ограждения лестниц для сообщения между подвальным и первым этажом противопожарными перегородками 1-ого типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре
 во Дворце детского (юношеского) творчества,  
 ул. Мира,8, тел. 33-86-37
	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	1
	Снятие дверных полотен.
	100м2
	0,032

	2
	Снятие наличников.
	100м
	0,063

	3
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке.
	100шт
	0,01

	4
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4м.
	1м3
	1,7

	5
	Монтаж перемычки над дверным проемом из уголка 75х75.
	Т
	0,07

	6
	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5м2.
	1м2
	6,46

	7
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен.
	100м2
	0,122

	8
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ос-51-03 (первый слой).
	100м2
	0,122

	9
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3мм.
	100м2
	0,122

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен.
	100м2
	0,122

	11
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м2 толщиной слоя до 20 мм.
	100м2
	0,068

	12
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35%.
	100м2
	0,13

	13
	Покраска стен водоэмульсионной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35%.
	100м2
	0,054

	14
	Снятие секций радиаторов.
	100шт
	0,1

	15
	Обратное присоединение радиатора.
	100шт
	0,1

	16
	Добавление участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 15мм.
	100м
	0,025

	17
	Окраска клеевыми составами улучшенная потолков.
	100м2
	0,03

	18
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2.
	100м2
	0,004

	19
	Установка выключателей.
	100шт
	0,01

	20
	Установка решеток.
	100шт 
	0,01

	21
	Смена светильников с лампами накаливания.
	100 шт
	0,01


Составил: ведущий специалист ОМТО                                    Храпай Л.В.
                  Управления образования

