Дефектная ведомость

на текущий ремонт группы (специальные работы) в ДОУ №1, 

проспект Строителей, 48, тел. 33-87-26

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Отопление
	
	

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм
	М
	144

	2
	Пробивка в кирпичных стенах круглых отверстий диаметром до 50 мм
	Шт
	14

	3
	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг
	Шт
	10

	4
	Установка кранов Маевского
	К−т
	10

	5
	Установка радиаторов чугунных
	кВт
	10,35

	6
	Установка вентилей
	Шт.
	4

	7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм
	Врезка
	2

	8
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб
	М
	72

	9
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000м3
	0,3

	
	Водоснабжение, канализация
	
	

	10
	Установка унитазов полуфарфоровых и фарфоровых воронкообразных УНВЦ с сидением и креплением, сцельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным бачком 
	Комп

лект
	3

	11
	Установка умывальников полуфарфоровых и фарфоровых с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном, выпуском, размером 550х480х150 мм, одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	Комп

лект
	2

	12
	Установка ванн ножных стальных эмалированных мелких с пластмассовым унифицированным сифоном                                                    
	Комп

лект
	1

	13
	Установка смесителей
	Шт
	3

	14
	Установка кранов шаровых латунных, диаметром 15 мм
	Шт.
	9

	15
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм
	М
	44,8

	16
	Прокладка труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм
	М
	41,6

	17
	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм
	Т
	0,107

	18
	Прокладка труб чугунных раструбных диаметром 65 мм
	М
	22,3

	19
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром до 50 мм
	Врезка
	1

	20
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром до 100 мм
	Врезка
	1

	
	Электромонтажные работы
	
	

	21
	Демонтаж светильников с люминисцентными лампами
	шт
	18

	22
	Смена выключателей
	шт
	7

	23
	Смена розеток
	шт
	16

	24
	Блок управления шкафного исполнения или рапределительный пункт
	шт
	1

	25
	Светильники потолочные с рассеивателями с люминисцентными лампами
	шт
	24

	26
	Кабель ВВГ с гибкими медными жилами сечением 2,5 мм
	м
	220


Заведующая ДОУ №1 _____________________________________ Ж.Ю. Варламова

Составил: Зайцева Г.М., тел. 32-33-46

