	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Капитальный ремонт бассейна в школе № 20 по адресу: ул. Куйбышева д.5


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка облицовки стен из плиток  глазурованных
	100 м2
	0.77

	2.
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0.89

	3.
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0.89

	4.
	Очистка поверхности потолка щетками помещений высотой более 4 м
	м2
	144

	5.
	Облицовка поверхности потолков  пластиковыми панелями в помещениях высотой более 4 м
	100 м2
	1.3

	6.
	Установка рельефного плинтуса потолочного
	100 м
	0.46

	7.
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой  с защитой рубероидом
	100 м2
	0.89

	8.
	Стесывание неровностей с поверхностей стен кирпичных
	100 м2
	0.06

	9.
	Разборка плинтусов цементных
	100 м
	0.4

	10.
	Демонтаж электропроводки
	100 м
	1.1

	11.
	Демонтаж светильников
	100 шт.
	0.14

	12.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0.87

	13.
	Добавлять на каждые 5 мм до 60 мм (К=8)
	100 м2
	3.2

	14.
	Облицовка стен керамическими плитками
	100 м2
	0.63

	15.
	Облицовка откосов керамическими плитками
	100 м2
	0.24

	16.
	Расшивка швов  плитки
	100 м2
	0.87

	17.
	Hасечка поверхности стен
	100 м2
	0.77

	18.
	Устройство  полов из плиток керамических
	100 м2
	1.19

	19.
	Ремонт кладки стен отдельными местами
	м3
	0.5

	20.
	Заделка трещин в кирпичных стенах  раствором
	10 м
	0.24

	21.
	Расшивка швов  плитки полов
	100 м2
	1.19

	22.
	Светильник с количеством ламп до 4-х
	100 шт.
	0.12

	23.
	Сборка светильников
	100 шт.
	0.12

	24.
	Кабель двужильный
	100 м
	1.2

	25.
	Выключатель
	100 шт.
	0.02

	26.
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0.16

	27.
	Установка вставок гибких
	м2
	2

	28.
	Установка  вентиляционных решеток
	шт.
	4

	29.
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	т
	0.04

	30.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0.3

	31.
	Установка вентилей  диаметром до 15 мм
	шт.
	8

	32.
	Установка вентилей диаметром до 20 мм
	шт.
	4

	33.
	Смена  трапов диаметром до 50 мм
	100 шт.
	0.02

	34.
	Смена  унитазов Компакт
	100 шт.
	0.01

	35.
	Смена  умывальников
	100 шт.
	0.02

	36.
	Смена  смесителей
	100 шт.
	0.02

	37.
	Смена  сифонов
	100 шт.
	0.02

	38.
	Смена  гибких подводок
	100 шт.
	0.01

	39.
	Регулировка смывного бачка
	100 шт.
	0.01

	40.
	Смена внутренних трубопроводов из канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0.04

	41.
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0.03

	42.
	Прокладка трубопроводов металло-пластиковых труб диаметром 15 мм
	100 м
	0.3

	43.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов  диаметром 15 мм
	врезка
	8

	44.
	Врезки в действующие внутренние сети  канализации диаметром 50 мм
	врезка
	4

	45.
	То же диаметром 100 мм
	врезка
	3

	46.
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм
	100 м
	1.8

	47.
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м
	0.3

	48.
	Устранение течей в трубопроводах  диаметром 100 мм с помощью сварки
	врезка
	6

	49.
	Промывка трубопроводов диаметром до 150 мм
	100 м
	0.1

	50.
	Пробивка отверстий  для  труб вручную
	100 шт.
	0.12

	51.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт.
	0.6

	52.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 шт.
	0.1

	53.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей крестовин
	10 шт.
	0.1

	54.
	Окраска стальных трубопроводов
	100 м2
	0.2

	55.
	Окраска заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.1

	56.
	Ремонт дверных коробок
	10 шт.
	0.2

	57.
	Ремонт дверных полотен
	100 шт.
	0.02

	58.
	Устройство и разборка деревянных  лесов
	100 м2
	0.36

	59.
	Уборка и вывоз строительного мусора вручную
	т
	


