	<                          >
	ПК РИК (вер.1.3)
	Объемы работ



	ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

	Текущий ремонт групп (косметика) в ДОУ №97,ул.Перекопский городок,5а,тел. 421454

	Основание: дефектная ведомость


	№ пп
	Примечание
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	В/э окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	8.5712

	2.
	
	В/э окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	13.2768

	3.
	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	6.8334

	4.
	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	2.5584

	5.
	
	Разборка обшивки: неоштукатуренной
	100 м2
	0.967

	6.
	
	Облицовка внутренних поверхностей гипсоволоконными листами с устройством металлического каркаса: откосов
	100 м2
	0.7833

	7.
	
	Облицовка стен с устройством металлического каркаса, усиленного креплением к базовой стене прямыми подвесами, с обшивкой одним слоем гипсокартонных листов. Высота облицовки 3 м.
	м2
	13.6632

	8.
	
	Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	0.192

	9.
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	0.9199

	10.
	
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м
	0.0353

	11.
	
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.0472

	12.
	
	Смена санитарных приборов сифонов
	100 шт.
	0.1767

	13.
	
	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров
	100 шт.
	0.0236

	14.
	
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.2356

	15.
	
	Смена санитарных приборов раковин
	100 шт.
	0.0236

	16.
	
	Смена арматуры смесителей без душевой сетки
	100 шт.
	0.0236

	17.
	
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм
	100 м
	0.0353

	18.
	
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 шт.
	0.0118

	19.
	
	Шпатлевка при по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	0.7279

	20.
	
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт.
	0.0236

	21.
	
	Демонтаж санитарных приборов моек
	100 шт.
	0.0236

	22.
	
	Установка моек на два отделения
	10 компл.
	0.1178

	23.
	
	Установка шкафов под мойки
	100 шт.
	0.0118

	24.
	
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.2356

	25.
	
	Перестановка перегородок (существуующих)
	100 м2
	0.0353

	26.
	
	Смена санитарных приборов смывных бачков
	100 шт.
	0.0118

	27.
	
	Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	0.0236

	28.
	
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по по листовым материалам
	100 м2
	0.5417

	29.
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100 м2
	0.9305

	30.
	
	Очистка поверхности, пораженной грибком, щетками
	м2
	17.6679

	31.
	
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2
	0.1767

	32.
	
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	1.7079

	33.
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	6.7845

	


	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	Храпай Л.В.


1

