Приложение 1

Дефектная ведомость
на текущий ремонт 1-го этажа здания по адресу: ул.Северная, д.28а

отдел жилищных субсидий администрации города Владимира
	№ п\п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка полов из линолеума
	м2
	166,3

	2
	Разборка полов из керамической плитки
	м2
	46,4

	3
	Разборка цементной стяжки
	м2
	46,4

	4
	Разборка полов дощатых
	м2
	226,2

	5
	Разборка лаг из брусков
	м2
	226,2

	6
	Устройство цементной стяжки (=50мм
	м2
	226,2

	7
	Устройство покрытий из линолеума (класс комерческий)
	м2
	227,6

	8
	Устройство полов из плитки
	м2
	44,9

	9
	Устройство гидроизоляции в два слоя
	м2
	4,29

	10
	Разборка плинтусов деревянных
	м
	305,0

	11
	Устройство плинтусов
	м
	215,0

	12
	Разборка дверных блоков
	м2
	63,2

	13
	Снятие наличников
	м
	210,4

	14
	Разборка оконных блоков
	м2
	78,8

	15
	Разборка отливов из листовой стали
	м/п
	46,8

	16
	Разборка кирпичных перегородок
	м2
	38,7

	17
	Устройство ГКЛ перегородок на мет. каркасе
	м2
	43,8

	18
	Установка дверных блоков
	м2
	32,4

	19
	Установка металлопластиковых дверей
	м2
	9,5

	20
	Кладка отдельных участков наружных стен
	мЗ
	4,1

	21
	Установка наличников
	м
	27,7

	22
	Монтаж окон ПХВ (заводского изготавления) с подоконными досками Ш=600мм и отливами
отливами
	м2
	59,4

	23
	Обшивка откосов ГКЛ по мет. каркасу
	м2
	29,3

	24
	Разборка каркаса экрана радиаторов
	м2
	37,8

	25
	Монтаж подвесного потолка «Армстронг»
	м2
	272,6

	26
	Облицовка стен ГКЛ по мет. каркасу
	м2
	606,4

	27
	Облицовка стен ламинатом по ГКЛ на клее
	м2
	119,5

	28
	Оклейка обоями стен под окраску
	м2
	452,5

	29
	Окраска стен грунтовкой
	м2
	552,0

	30
	Облицовка стен плиткой на клее
	м2
	31,5

	31
	Окраска стен в\эмульсионной краской по обоям
	м2
	489,2

	32
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт
	28,0

	33
	Демонтаж светильников с лампами
	шт
	18,0

	34
	Демонтаж светильников люминисцентных
	шт
	12,0

	35
	Демонтаж кабеля
	м
	450,0

	36
	Демонтаж умывальников, раковин
	шт
	3,0

	37
	Демонтаж унитазов
	шт
	3,0

	38
	Снятие кранов водоразборных
	шт
	3,0

	39
	Разборка трубопроводов водопроводных
	м
	32,0

	40
	Разборка труб канализации
	м
	18,0

	41
	Окраска ранее окрашенных радиаторов
	м2
	37,0

	42
	Окраска ранее окрашенных труб
	м2
	18,0

	43
	Монтаж унитазов
	шт
	1,0

	44
	Монтаж раковин «Тюльпан»
	шт
	1,0

	45
	Прокладка металлопластиковых труб d=25мм
	м
	22,0

	46
	Прокладка труб канализации d=50мм
	м
	12,0

	47
	Монтаж встроенных люминисцентных светильников
	шт
	30,0

	48
	Монтаж эл. розеток
	шт
	36,0

	49
	Монтаж эл. выключателей
	шт
	16,0

	50
	Монтаж дверных доводчиков
	шт
	2,0


	1
	2
	3
	4

	
	Фасад
	
	

	51
	Установка мет. лесов с разборкой h до 8м
	м2
	630,6

	52
	Ремонт штукатурки стен отдельными местами изв. цементным раствором S до 2м2
	м2
	63,0

	53
	Грунтовка стен грунтом глубокого проникновения
	м2
	630,6

	54
	Шпаклевка стен фасадной шпаклевкой 2 раза
	м2
	630,6

	55
	Улучшенная окраска стен фасадной акриловой краской 2 раза
	м2
	630,6

	56
	Улучшенная окраска фасадной краской откосов
	м2
	18,7

	57
	Улучшенная масляная окраска оконных блоков снаружи с расч. 35%
	м2
	4,8

	
	Кровля
	
	

	58
	Замена шифера на кровле
	м2
	75,0

	59
	Устройство желобов из оцинкованной стали с изготовлением
	п\м
	60,0

	60
	Устройство водосточных труб из оцинкованной стали й=100мм с изготовлением
	п\м
	56,0


