ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Дом культуры молодежи – ул. Мира, 55

Детская школа искусств № 3  – Суздальский пр-т, 11

Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС)

и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

| № п/п | Описание ремонтных работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование АПС – РД 78.145-93 п. 1.1 | по нормам |
| 2 | Проектирование СОУЭ – НПБ 104-03 п.1.1 – 1.3., п.3.2. |  |
| 3 | Монтаж СОУЭ: марка провода – ШВВГ или аналогичного сечением не менее 1мм в коробах или каналах из негорючих материалов (НПБ 104-03 п.3.9.) |  |
| 4 | Монтаж АПС: - марка провода – КСПВГ сечением не менее 0,5мм; - линейные пожарные извещатели типа ИПДЛ или аналогичные по 3-4шт.; - расстояние между извещателями должно быть сокращено вдвое нормативного; - предусмотреть отключение инженерных систем принудительной приточно-вытяжной вентиляции в случае пожара. |  |

Составил:                                         Специалист технадзора Березина В.А.