	< 6-07 * 13 * 8 >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	Номер договора: 

	Дата договора: 

	

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	____________
	руб.
	Смета на сумму:
	____________
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	Стройка:
	Управление образования Администрации г.Владимира

	

	Объект:
	Дворец детского (юношеского) творчества, г.Владимир, ул.Мира, 8

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 8

	Текущий ремонт кабинета 319- замена линолеума

	Основание: дефектная ведомость


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0.45

	2.
	
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2
	1.36

	3.
	
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	0.91

	4.
	
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2
	1.36

	5.
	
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые (МДФ) толщиной 8 мм
	1000 м2
	0.13872

	6.
	
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	1.36

	7.
	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2
	100 м
	0.45

	8.
	
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	0.01

	9.
	
	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0
	м
	1

	10.
	
	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0.294

	11.
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)
	т
	0.294

	


	Составил:
	
	Г.П.Волков

	
	
	

	Проверил:
	
	Л.В.Храпай


1

