	<                         >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	По ДОУ №97 на текущий ремонт здания (ремонт полов) ул. Перекопский городок,5а

	


	№ пп
	Примечание
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	8.245

	2.
	
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2
	7.732

	3.
	
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых водостойки МДФ толщиной 8 мм
	100 м2
	7.732

	4.
	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2
	100 м
	8.245

	5.
	
	Прим. Монтаж металлических порогов и стыковочных полос
	100 м
	2.334

	6.
	
	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит
	100 м2
	4.378

	7.
	
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	0.167

	8.
	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2
	0.167

	9.
	
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0.17

	10.
	
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
	100 шт.
	0.236

	11.
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	6.97

	


	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	Храпай Л.В.


1

