Приложение №1
Дефектная ведомость

на ремонт мягкой кровли школы №16
ул. Красноармейская,40,  тел. 34-97-14
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя ( с разборкой существующего покрытия до 3 слоев).
	100м2
	10

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2.
	100шт.
	1

	3
	Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков.
	100м
	1,4

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков и т.д.
	100м
	0,15

	5
	Устройство мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков и т.д. из листовой стали.
	100м2
	0,06

	6
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов.
	100м
	1,4

	7
	Обделка мест примыканий мягкой кровли к антеннам и вытяжным трубам.
	Место
	9

	8
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную.
	Т
	2,33

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 18км (класс груза 1).
	Т
	2,33


