 
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП 

«Владстройзаказчик»

____________________  А.А.Лючин

 2007 г.

Задание
на разработку рабочего проекта   

«Разводящий газопровод по ул. Шороновка м\р. Лунево»

пп
Перечень
основных данных
Основные данные и требования

1
Заказчик
МУП «Владстройзаказчик»

2
Основание для
проектирования
Решение Совета народных депутатов г.Владимира №193 от 22.08.2007

3
Стадийность
проектирования
Рабочий проект.

4
Источник
финансирования
Средства городского бюджета.

5
Основные требования к проектно-сметной
документации
· инженерные изыскания 

· до разработки рабочего проекта трассу газопровода согласовать с владельцами участков и инженерных коммуникаций

· газопровод низкого давления д=100 мм протяженностью 700 м

· эстакада для надземного перехода газопровода - 30-40м

· предусмотреть проектом восстановление нарушенного благоустройства и сохранение зеленых насаждений

· проект организации движения на период строительства

· ведомость объемов работ 

· согласовать проект с трестом «Владимиргоргаз», инженерными службами города в части пересечений коммуникаций

· сметная документация ресурсным методом в базовых ценах 2001г. и текущем уровне цен с выпуском сводного сметного расчета 

· сметную документацию выполнить согласно МДС 81-35.2004,

стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы , материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования.

· проект выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СниП

6
Исходные данные для разработки проекта:
Заказчик  представляет  проектировщику   технические условия  ОАО «Владимироблгаз» 

7
Количество
экземпляров проекта
Проект выполнить в 4 экземплярах 

Главный инженер    МУП «Владстройзаказчик»                                  В.Г.Авдохин

