Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт здания (ясельная группа)   в дошкольном образовательном учреждении №100
( ул. Куйбышева, 48а)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Водоэмульсионная окраска стен с расчисткой старой краски более 35 %
	100м2
	2,0

	2.
	Водоэмульсионная окраска потолков с расчисткой старой краски более 35 %
	100м2
	1,0

	3.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,56

	4.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза  с расчисткой старой краски более 35 %
	100м2 
	0,54

	5.
	Смена санитарных приборов унитазов типа «Компакт»
	100 шт
	0,01

	6.
	Смена умывальников 
	100шт
	0,08

	7.
	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой 
	100шт
	0,01

	8.
	Смена арматуры смесителей без душевой сетки
	100шт
	0,1

	9.
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы диаметром до 15мм
	100м
	0,5

	10.
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100м2
	0,36

	11.
	Разборка плинтусов 
	100м
	0,5

	12.
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5м2
	100шт
	0,02

	13.
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100м2
	0,36

	14.
	Устройство плинтусов пластиковых
	100м
	0,5

	15
	Замена облицовочной плитки 
	100м2
	0,20


