Приложение №1

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	на ремонт системы водоснабжения в ДОУ - 80 

по адресу: г. Владимир, ул. Горького д. 55-а


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количест
во

	1.
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полиметные трубы диаметром до 40 мм
	100 м
	0.72

	2.
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы  диаметром до 25 мм
	100 м
	0.26

	3.
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения   из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм
	100 м
	0.43

	4.
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы   диаметром до 15 мм
	100 м
	0.81

	5.
	Установка  шаровых кранов  диаметром до 40 мм
	шт.
	2

	6.
	Установка  шаровых кранов  диаметром до 25 мм
	шт.
	6

	7.
	Установка  шаровых кранов  диаметром до 20 мм
	шт.
	11

	8.
	Установка  шаровых кранов  диаметром до 15 мм
	шт.
	28

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов  диаметром 40 мм
	врезка
	3

	10.
	То же  диаметром 25 мм
	врезка
	6

	11.
	То же диаметром 20 мм
	врезка
	11

	12.
	То же диаметром 15 мм
	врезка
	28

	13.
	Пробивка отверстий для труб в кирпичных стенах
	100 шт.
	0.18

	14.
	Заделка отверстий
	м3
	0.1

	15.
	Уборка и вывоз строительного мусора вручную
	
	100%


Составил:Зайцева Г.М.

Тел. 32-33-46
