Дефектная  ведомость

На  ремонт электроосветительной системы  в средней школе №5

( ул. Растопчина, 31)

| № П/п | Наименование ремонтных работ | Ед-ца Изм.. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100м | 0,2 |
| 2.. | Демонтаж светильников с люминисцентными лампами | 100шт | 0,68 |
| 3. | Монтаж светильников с люминисцентными лампами | шт | 0,9 |
| 4. 5. | Выключатели Розетки | 100шт | 0,06 0,06 |
| 6. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов – кабели или провода, сечение до 35мм2 | 100шт | 0.03 |
| 7. | Установка и разборка внутренних лесов | М2 | 2,4 |

Главный специалист отдела МТО

управления образования:                                                      В.Н.Ивакина