АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-21-Р

	Место рассмотрения заявок:
	
	600000, г.Владимир, ул.Горького, 36

	Дата рассмотрения заявок:
	
	30.11.2007г.9-00 по московскому времени


В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно – профилактических учреждений города Владимира в IV квартале 2007 года.

Распорядитель бюджетных средств (муниципальный заказчик) – управление здравоохранения администрации г.Владимира. 

Источник финансирования: бюджет города Владимира и внебюджетные источники.
Основание: Приказ первого заместителя главы города от 08.11.2007г. № 145-П. Извещение № 100 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 58 от 08.11.2007г. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
лот №1 – 1 096 000 (один миллион девяносто шесть тысяч) рублей;

лот №2 – 974 000 (девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей;

лот №3 – 231 000 (двести тридцать одна тысяча) рублей;

лот №4 – 7 000 (семь тысяч) рублей;

лот №5 – 139 500 (сто тридцать девять тысяч пятьсот) рублей;

лот №6 – 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей;

лот №7 – 1 420 500 (один миллион четыреста двадцать тысяч пятьсот) рублей;

лот №8 – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей;

лот № 9 – 710 400 (семьсот десять тысяч четыреста) рублей;

лот №10 – 653 700 (шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей;

лот №11 – 381 100 (триста восемьдесят одна тысяча сто) рублей;

лот №12 – 1 114 500 (один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот) рублей;

лот №13 – 207 974 (двести семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля;

лот №14 – 1 591 000 (один миллион пятьсот девяносто одна тысяча) рублей;

лот №15 – 271 000 (двести семьдесят одна тысяча) рублей;

лот №16 – 1 318 158 (один миллион триста восемнадцать тысяч сто пятьдесят восемь) рублей;

лот №17 – 10 700 (десять тысяч семьсот) рублей;

лот №18 – 336 300 (триста тридцать шесть тысяч триста) рублей;

лот № 19 – 1 523 000 (один миллион пятьсот двадцать три тысячи) рублей;

лот №20 – 7 942 000 (семь миллионов девятьсот сорок две тысячи) рублей;

лот №21 – 398 000 (триста девяносто восемь тысяч) рублей.

1. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до 9 часов 00 минут по московскому времени 29 ноября 2007 года было подано 9 (девять) заявок на участие в аукционе.
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе: 
	№ заявки УРЗ
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией

	1.
	ООО «Гиппократ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф.501;
	В наличии


	2.
	ООО СП «Хиратрейд», 600000, г.Владимир, ул.Гоголя, д.20-а;
	В наличии

	3.
	ООО «ГАРАНТ», 600017, г.Владимир, а/я 10;
	В наличии

	4.
	ООО «Лизинговая Медицинская Компания Дельмед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9;
	В наличии

	5.
	ООО «Дентал Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203;
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц получена 08.06.2005г.

	6.
	ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т.Ленина, д.15-а, оф.101-3;
	В наличии

	7.
	ООО «ЛАБМЕД» 600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.44;
	Технические характеристики предлагаемого оборудования по лоту № 9 не предоставлены.

	8.
	ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149;
	В наличии

	9.
	ООО «Медика НиМ», 600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.9.
	В наличии


Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:
1. ООО «Гиппократ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф.501:
	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. измерения
	Количе-ство

	1
	1
	Стерилизатор паровой  с горизонтальной круглой камерой ГК-100-3


	ОАО «Тюменский завод мед. оборудования и инструментов»
	шт.
	1

	
	2
	Стерилизаторы ГП-40-Ох-ПЗ
	ФГУП ГРПЗ «Касимовский приборный завод»
	шт.
	12

	
	3
	Стерилизаторы ГП-80-Ох-ПЗ
	ФГУП ГРПЗ «Касимовский приборный завод»
	шт.
	11

	
	4
	Стерилизаторы ГП-80 МО
	ФГУП ГРПЗ «Касимовский приборный завод»
	шт.
	5

	
	5
	Стерилизаторы ГП-40 МО
	ФГУП ГРПЗ «Касимовский приборный завод»
	шт.
	2

	
	6
	Стерилизаторы ГП-80 МО
	ФГУП ГРПЗ «Касимовский приборный завод»
	шт.
	3

	
	7
	Бокс для хранения стерильного материала 

«Стомел ССБ-2»
	ООО «Стомэл-К», г. Воронеж
	шт.
	10

	
	8
	Облучатель бактерицидный настенный 2х30-01 ОБНП + 2 лампы, 
	ООО Азовское УПП «Светотехника ВОС», г. Азов
	шт.
	5

	
	9
	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП - 150
2 лампы
	ООО Азовское УПП «Светотехника ВОС», г. Азов
	шт.
	5

	
	10
	Передвижная бактерицидная установка 3 лампы ОБН-450П
	ЗАО «Ультрамедтех», г. Минск
	шт.
	5

	
	11
	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ
	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»
	шт.
	1

	
	12
	Коробка стерилизационная КФ-18
	ОАО «Досчатинский завод мед. оборудования»
	шт.
	30

	
	13
	Коробка стерилизационная КФ-12 
	ОАО «Досчатинский завод мед. оборудования»
	шт.
	35

	
	14
	Коробка стерилизационная КФ-9 
	ОАО «Досчатинский завод мед. оборудования»
	шт.
	30

	2
	1
	Монитор интранатальный COROMETRICS 173
	ДЖИИ Медикал Системз
	шт.
	1

	
	2
	Дефибриллятор-монитор CardioLife TEC-7621K
	Nihon Kohden, Япония
	шт.
	1

	
	3
	Дефибриллятор CardioLife TEC-7721K
	Nihon Kohden, Япония
	шт.
	1

	
	4
	ЭКГ трехканальный (переносной) с автоматическим режимом CARDIOFAX GEM ECG-9620
	Nihon Kohden, Япония
	шт.
	1

	
	5
	Установка УЗО для ультразвуковой предстерилизационной очистки 1 шт ( УЗО 10-01 «медел») или эквивалент Объем 10л, размер 320х245х100 мм
	ОАО «Елатомский приборный завод»
	шт.
	1

	
	6
	Шприцевой насос c микропроцессорным контролем Terumo TE-331NMM
	Terumo, Япония
	шт.
	1

	
	7
	 Холтеровский монитор "КАРДИОТЕХНИКА-04-3" (КТ-04-3) с базовым обрабатывающим комплексом
	ООО "Торговый Дом "ИНКАРТ ", г. Санкт-Петербург
	шт.
	1

	
	8
	Электрокардиограф МАС 400 3-х канальный

	GE Healthcare, США
	шт.
	2

	7
	1
	Набор пробных очковых линз TL-34P
	Shin-Nippon, Япония
	шт.
	1

	
	2
	Проектор знаков (набор оптотипов с русскими буквами)
	Terascience Co.,

Ю. Корея
	шт.
	1

	
	3
	Операционный микроскоп Takagi OM-18
	Takagi Seiko Co., Япония
	шт.
	1

	
	4
	Набор пробных очковых линз TL-34P
	Shin-Nippon, Япония
	шт.
	1

	13
	1
	Галогеновый источник света 150 Вт в комплекте с емкостью для воды LH-150PC
	Pentax, Япония
	шт.
	1

	16
	1
	Установка "Астра" для электрофореза белков и считывания фореграмм с компьютером УЭФ-01-“АСТРА”
	НПЦ «Астра»,

г. Уфа
	шт.
	1

	
	2
	Аппарат Surgitron Dual Frequency “DF 120” в базовой комплектации
	ELLMAN, США
	шт.
	1

	
	3
	Фиброоптическая система фототерапии Biliblanket Plus
	Фирма «OHMEDA», США
	шт.
	1

	
	4
	Ингалятор «Галонеб» для проведения ингаляционных процедур сухим солевым аэрозолем,аппарат с автоматич. поддержанием концет-ии аэрозоля.Размер 205*210*170 мм,масса 2,5кг
	ЗАО «Аэромед», г. Санкт-Петербург
	шт.
	1

	
	5
	А-т Ультразвук УЗТ-01-0,1Ф или эквивалент. Блок алюминиевого сплава и два сменных излучателя
	ОАО «Завод ЭМА», г. Москва
	шт.
	1

	
	6
	Ингалятор ультразвуковой LD-250U
	Little Doctor, Сингапур
	шт.
	3

	
	7
	Аппарат криотерапии, Cryoflow 1000 (Криофлоу 1000) с БОС
	Uniphay GmbH, ФРГ
	шт.
	1

	
	8
	Аппарат лазерной терапии «Матрикс» с лазерными головками
	ООО «НИЦ Матрикс», г. Москва
	шт.
	3

	
	9
	Ингалятор аэрозольный ультразвуковой OMRON U-17индивидуальый высокопроизводительный профессиональный для использования в стационарах
	Omron, Япония
	шт.
	1

	19
	1
	Датчик вагинальный для УЗИ  LOGIQ 100 7,5 герц Е 72
	Wipro    GE Medical

Systems Ltd.", Индия
	шт.
	1

	
	2
	6T, Multiplane Transoesophagal  Probe, 2.2-8.0 Mhz  Clinical applications: Transoesophagal 
6T,Мультиплановый транспищеводный датчик, 2.2-8.0 Мгц  Клиническое применение: Чреспищеводные исследования у взрослых     Код No  H45521DX 
	фирма  GE Ultrasaund lsrael Ltd., Израиль
	шт.
	1

	
	3
	Датчик для прибора SonoAce  6000 СМТ С3-7 ЕД (конвексный мультичастотный) для брюшной полости, урологии, и т.д.)
	Medison Co, Корея
	шт.
	1

	
	4
	Датчик микроконвексный ректовагинальный к ультразвуковому сканеру SA -8000 SE ЕС 4-9/10 ЕS
	Medison Co, Корея
	шт.
	1

	20
	1
	Рентген панорамный Х- CALIBER CM EХ-2000
	Takara Belmont, Япония
	шт.
	1

	
	2
	Негатоскоп НР 2-02 двухкадровый 430х7000

 
	ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований»,

г. Мытищи
	шт.
	8

	
	3
	Рентгеновская передвижная хирургическая установка с С-образным штативом для проведения интервенционных вмешательств на сердце и сосудах EUROAMPLI ALIENT 
	EUROCOLUMBUS S.r.l., Италия
	шт.
	1

	
	4
	Негатоскоп  электр.пуск, лампа  общего назначения на 2 снимка НР 2-02 двухкадровый 430х7000


	ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований»,

г. Мытищи
	шт.
	8

	
	5
	  Комплект рентгенозащиты: 
	
	шт.
	

	
	
	фартук рентгенозащитный двухсторонний ФРЗл-РС (для врача) 
	ООО МП НПФ «Гаммамед-П», г. Москва
	шт.
	1

	
	
	Шапочки рентгенозащитная ШРЗл-РС, (для врача) 
	ООО МП НПФ «Гаммамед-П», г. Москва
	шт.
	1

	
	
	Перчатки рентгенозащитные ПРЗл-РС, (для врача) 
	ООО МП НПФ «Гаммамед-П», г. Москва
	шт.
	1

	
	
	Воротник рентгенозащитный ВРЗт-РС, (для врача)
	ООО МП НПФ «Гаммамед-П», г. Москва
	шт.
	1

	
	6
	Машина по обработке рентгеновской (маммографической)  пленки МиниМед-MT/4
	ЗАО «Медицинские технологии, Лтд», г. Москва
	шт.
	1

	Место поставки товара

Условия поставки товара

Сроки поставки товара
	1.1,1.2,1.3 –  МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир, ул.Офицерская, д.6.

1.4,1.5 –  МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.

1.6 –  МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3.

1.7 –  МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3.

1.8 –  МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.

1.9 –  МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир, ул.Каманина, д.6.

1.10,1.11 –  МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3.

1.12,1.13,1.14 –  МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.65-д.

2.1 –  МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир, ул.Офицерская, д.6.

2.2 –  МУЗ "Городская больница №3". 600020, г. Владимир, ул.Каманина, 25.

2.3 –  МУЗ "Городская больница №6". 600901, г.Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.18.

2.4,2.5 –  МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир, ул.Токарева, д.3.

2.6 –  МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир,ул.Офицерская, д.6.

2.7 –  МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3.

2.8 –  МУЗ "Городская поликлиника №1". 600026, г.Владимир, ул.Токарева, д.3.

7.1 –  МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3.

7.2 –  МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир, ул.Каманина, д.6.

7.3,7.4 –  МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.

13.1 –  МУЗ "Детская городская поликлиника". 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.197-а.

16.1 –  МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3.

16.2 –  МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир, ул.Токарева, д.3.

16.3 –  МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г. Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.65-д.

16.4,16.5 –  МУЗ "Детский санаторий №3". 600000, г.Владимир, ул.Стрелецкая, д.29-в.

16.6,16.7,16.8 –  МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.

16.9 –  МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3.

19.1 –  МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3.

19.2 –  МУЗ "Городская больница №3". 600020, г.Владимир, ул.Каманина, д.25.

19.3 –  МУЗ "Городская поликлиника №1".600015, г.Владимир, Ново-Ямской пер, д.4.

19.4 –  МУЗ "Городская больница №6". 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.18.

20.1 –  МУЗ "Стоматологическая поликлиника №3". 600031, г.Владимир, Суздальский проспект, д.2.

20.2 –  МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир, ул. Каманина, д.6.

20.3 –  МУЗ "Больница скорой медицинской помощи".600017, г.Владимир, ул.Горького, 5.

20.4 –  МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.

20.5 –  МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир, ул.Токарева, д.3.

20.6 –  МУЗ "Городская поликлиника №1". 600015, г.Владимир, Ново-Ямской пер, д.4.

Доставка, разгрузка, сборка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика. 

до 20 декабря  2007 г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, предоплата 30%, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к размерам товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к упаковке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантийный срок:

1.1,1.2,1.3 –  2 года; 1.4,1.5 – 2 года; 1.6 – 2 года; 1.7 – 3 года; 1.8 –2 года; 1.9 – 2 года; 1.10,1.11 – 1 год; 
1.12,1.13,1.14 – 1 год; 2.1 – 2 года; 2.2 – 1 год; 2.3 – 2 года; 2.4,2.5 – 1 год; 2.6 – 1,5 года; 2.7 – 1 год; 2.8 – 3 года; 
7.1 – 1 год; 7.2 – 1 год; 7.3 – 2 года; 7.4 – 1 год; 13.1 – 2 года; 16.1 – 3 года; 16.2 – год; 16.3 – 1 год; 16.4,16.5 – 3 года; 16.6,16.7,16.8 – 2 года; 16.9 – 1 год; 19.1 – 3 года; 19.2 – 1 год; 19.3 – 3 года; 19.4 – 2 года; 20.1 – 3 года; 20.2 – 2 года; 20.3 – 1 год; 20.4 – 2 года; 20.5 – 1 год; 20.6 – 3 года.

	Объем предоставления гарантий качества товара
	100%.  В наличии договора на сервисное обслуживание и монтаж медицинской техники с 

ООО «Сономедика», ООО СП «Хиратрейд», 

ООО «Интелмедтех». В наличии лицензии на техническое обслуживание медицинской техники  ООО «Сономедика», ООО СП «Хиратрейд», 

ООО «Интелмедтех». Всё оборудование, предлагаемое к поставке является новым, не бывшем в эксплуатации,
 год выпуска 2007. 

	Требования к обслуживанию товара
	В соответствии с требованиями и регламентом, установленными производителем товара

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует стандартам ГОСТ. В наличии сертификаты соответствия Госстандарта России.

ГОСТ Р 50444-92(р.р.3,4), ГОСТ Р 50267.0-92

(МЭК 601-1-88), ГОСТ 26161-89(п.п.2.2.-2.4) (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.2-95 (МЭК 601-1-2-93).

В наличии регистрационные удостоверения Минздравсоцразвития РФ

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	В наличии сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования, руководства по эксплуатации предлагаемого оборудования. Доставка, разгрузка, сборка, монтаж, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика.

По окончанию пуско-наладочных работ, оформляется акт о приемке оборудования в гарантийную эксплуатацию.

Поставщик  при поставке представляет полный комплект оборудования, включая эксплуатационную и установочную документацию на русском языке.

Проводит инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.


2. ООО СП «Хиратрейд», 600000, г.Владимир, ул.Гоголя, д.20-а:
	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. измерения
	Количе-ство

	14
	14.1
	Установка стоматологическая в комплекте с креслом АЛ – 398R (прил. 1) 
	Фушин Энл Медикалс, Китай
	шт.
	2

	
	14.2
	Установка стоматологическая Смайл Мини 04-3(прил. 2)
	Хирана Медикал, Словакия
	шт.
	2

	
	14.3
	Установка стоматологическая Дипломат ДА 110 (прил. 3)
	Дипломат, Словакия
	шт.
	2

	
	14.4
	Компрессор. ДК 50 С (прил. 4)
	Эком, Словакия
	шт.
	2

	
	14.5
	Кресло стоматологическое ДМ 10Е (прил. 5)
	Дипломат, Словакия
	шт.
	2

	
	14.6
	Компрессор. ДК 50С (прил.4 )
	Эком, Словакия
	шт.
	1

	
	14.7
	Лампа полимеризационная светодиодная Супра 1000 (прил. 6)
	Апоза, Тайвань
	шт.
	1

	
	14.8
	"Скайлер" (аппарат для удаления зубного камня) Топ Селектор У2 (прил. 7)
	Апоза, Тайвань
	шт.
	1

	
	14.9
	Мойка ультрозвуковая Брансоник 300(аппарат для ультразвуковой чистки инструмента) (прил. 8)
	Брансон Ультросоник СА, Швейцария
	шт.
	1

	
	14.10
	Аппарат для прессотерапии Лимфодренаж (для пневмомассажа) (прил. 9)
	Нуга-Бест, Ю. Корея
	шт.
	1


	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: Прил. №1 – МУЗ Стоматологическая поликлиника №2, 600000, г.Владимир, ул.Большая Московская, д.3; Прил. №2 – МУЗ Стоматологическая поликлиника №1, 600009, г.Владимир, ул.Мира, д.40; Прил. №№3,4,5 – МУЗ Стоматологическая поликлиника №3, 600031, г.Владимир, Суздальский пр-т, д.2; Прил. №№6,7,8,9 – МУЗ Больница им. Фрунзе, 601326, г.Владимир, Мкр. Оргтруд, ул.Фрунзе, д.1; Прил №4а - МУЗ ГП №2, 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара – см. Требования к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, предоплата 30%, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	Прил. №1-6 – Безопасен; Прил. № 7 – безопасен при наличии заземления, уровень безопасности 2, тип ВF, Прил. №8,9 – безопасен при наличии заземления

	Требования к размерам товара
	Прил. №1-6-; Прил. №7 – 8см*16см*20см; Прил. №8 – 135*335*150мм; Прил. №9 – 30*20*8.3см

	Требования к упаковке товара
	Тара производителя – фанерная упаковка

	Требования к хранению
	Прил. №№1-5 - Сухие, теплые, хорошо проветриваемые помещения; Прил. №6,7,8,9 – Т 0С-+40, уровень влажности 10%-90%, атм. давление 700-1060мм рт. столба

	Требования к отгрузке товара
	Отгрузка, доставка, монтаж за счет поставщика

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Прил. №№1,2 - 2 года; Прил. №№ 3,4,4-а,5 – 3 года; Прил. №№6,7,8,9 – 1 год

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объёме

	Требования к обслуживанию товара
	Гарантийное обслуживание сервисное обслуживание сервисной службой ООО СП Хиратрейд

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	За счет заказчика

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Наличие

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	-


3. ООО «ГАРАНТ», 600017, г.Владимир, а/я 10:
	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица измерения
	Количество

	1
	1
	Стерилизатор паровой  с горизонтальной круглой камерой. Технические характеристики согласно приложению №1 к Информационной карте 
	Россия
	Шт.
	1

	
	2
	Стерилизаторы. Технические характеристики согласно прило-жению №2 к Информационной карте 
	Россия
	Шт.
	12

	
	3
	Стерилизаторы. Технические характеристики согласно прило-жению №3 к Информационной карте
	Россия
	Шт.
	11

	
	4
	Стерилизаторы. Технические характеристики согласно прило-жению №4 к Информационной карте 
	Россия
	Шт.
	5

	
	5
	Стерилизаторы. Технические характеристики согласно прило-жению №5 к Информационной карте
	Россия
	Шт.
	2

	
	6
	Стерилизатор воздушный. Технические характеристики согласно приложению №4 к Информационной карте
	Россия
	Шт.
	3

	
	7
	Бокс для хранения стерильного материала «Стомел ССБ-2» 
	Россия
	Шт.
	10

	
	8
	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 2 лампы
	Россия
	Шт.
	5

	
	9
	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 2 лампы
	Россия
	Шт.
	5

	
	10
	Передвижная бактерицидная установка 3 лампы ОБП-450
	Россия
	Шт.
	5

	
	11
	Термостат суховоздушный ТС 1/20
	Россия
	Шт.
	1

	
	12
	Коробка стерилизационная КСКФ-18 или эквивалент
	Россия
	Шт.
	30

	
	13
	Коробка стерилизационная КСКФ-12 или эквивалент
	Россия
	Шт.
	35

	
	14
	Коробка стерилизационная КСКФ-9 или эквивалент
	Россия
	Шт.
	30

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: ЛПУ г. Владимира в соответствии с п.3 Информационной карты 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара – см. Требования к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, предоплата 30%, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	Безопасен

	Требования к размерам товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к упаковке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к отгрузке товара
	По заявке ЛПУ.

	Срок предоставления гарантий качества товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме.

	Требования к обслуживанию товара
	В соответствии с муниципальным контрактом.

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	За счет средств Поставщика.

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Имеется. Предоставляется при поставке товара.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	Наличие Лицензии на техническое обслуживание медицинской техники ООО «Владмедпоставка», с которым у ООО «Гарант» заключен договор.


4. ООО «Лизинговая Медицинская Компания Дельмед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9:
	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	01
	1
	Стерилизатор паровой  с горизонтальной круглой камерой  ГК –100-3 ( Технические характеристики согласно приложению № 1.1)
	ОАО «ТЗМОИ»

Г.Тюмень
	шт
	1

	
	2
	Стерилизатор ГП –40 –СПУ с охлаждением                (Технические характеристики согласно приложению № 1.2)
	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» г.Смоленск
	шт
	12

	
	3
	Стериализатор ГП-80 СПУ с охлаждением (Технические характеристики согласно приложению № 1.3)
	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» г.Смоленск
	шт
	11

	
	4
	Стерилизатор ГП-80 (Технические характеристики согласно приложению № 1.4)
	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» г.Смоленск
	шт
	5

	
	5
	Стерилизатор ГП-40 (Технические характеристики согласно приложению № 1.5)
	ФГУП ГРПЗ филиал «Касимовский приборный завод»
	шт
	2

	
	6
	Стерилизатор ГП-80 (Технические характеристики согласно приложению № 1.4)
	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» г.Смоленск
	шт
	3

	
	7
	Бокс для хранения стерильного материала 
КБ-03-«Я»-ФП (Технические характеристики согласно приложению № 1.7)
	ООО «Ферропласт Медикал» г.Ярославль
	шт
	10

	
	8
	Облучатель бактерицидный настенный 2х30-01 ОБНП-150 в комплекте с  2 лампами

(Технические характеристики согласно приложению № 1.8)
	Desay A&V Selence, Китай
	шт
	5

	
	9
	Облучатель бактерицидный настенный 2х30-01 ОБНП-150 в комплекте с  2 лампами

(Технические характеристики согласно приложению № 1.8)
	Desay A&V Selence, Китай
	шт
	5

	
	10
	Передвижная бактерицидная установка модель F30 T8 с облучателями  на 3 лампы (лампы в комплекте)

(Технические характеристики согласно приложению № 1.10)
	Zhejiang CH Lighting Co, Китай
	шт
	5

	
	11
	Термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ (Технические характеристики согласно приложению № 1.11)
	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» г.Смоленск
	шт
	1

	
	12
	Коробка стерилизационная КСКФ-18 
	ООО « ПП Ока-Медик» г.Навашино
	шт
	30

	
	13
	Коробка стерилизационная КСКФ-12
	ООО « ПП Ока-Медик» г.Навашино
	шт
	35

	
	14
	Коробка стерилизационная КСКФ-9
	ООО « ПП Ока-Медик» г.Навашино
	шт
	30

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование  производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	05  
	1
	Динамометр кистевой ДК -25 
	ЗАО « Нижнетагильский медико-инструментальный завод» г. Нижний Тагил
	шт
	11

	
	2
	Весы медицинские с ростомером РМ-2 (Технические характеристики согласно приложению № 5.2)
	ООО «Фирма ДИАКОМС» г.Москва
	шт
	8

	
	3
	Динамометр кистевой 
	ЗАО « Нижнетагильский медико-инструментальный завод» г. Нижний Тагил
	шт
	3

	
	4
	Ростомер электронный напольный РЭП-1 в комплекте с весами ВМЭМ-150-100-И-Д-А
	ОАО «Твес» Тамбовская обл.
	шт
	4

	
	5
	Весы медицинские электронные В-1-15-"Саша" 

(Технические характеристики согласно приложению № 5.5)
	ЗАО «МАССА-К» г. Санкт-Петербург
	шт
	6

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование  производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	06  
	1
	Контактный тонометр для определения внутриглазного давления электронный  ТГДц-01 «ПРА»
	ФГУП Государственный Рязанский приборный завод

Г. Рязань
	шт
	1

	
	2
	Индикатор для измерения внутриглазного
давления ИГД-02 "Пра"
	ФГУП Государственный Рязанский приборный завод

Г. Рязань
	шт
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование  производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.



	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	10  
	1
	Цистоуретероскоп, жёсткий универсальный

Цу-ВС-КЭ «Азимут» (Технические характеристики согласно приложению № 10.1)
	ООО «НПК «Азимут» г. Санкт-Петербург
	шт
	1

	
	2
	Вагиноскоп (Grave №1, Cusco №0) в комплекте с осветителем Speculight
	Rudolf Riester, Германия
	шт
	1

	
	3
	Диафоноскоп, Ri Light в комплекте с зеркалом гортанным и держателем шпателя
	Rudolf Riester, Германия
	шт
	1

	
	4
	Ларингостробоскоп ЭПС-03
	СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА. ЭКВИВАЛЕНТОВ  НЕТ.
	шт
	0

	
	5
	Линейка скиаскопическая ЛСК-1
	ОАО «Харьковский завод Точмедприбор»
	комплект
	1

	
	6
	Офтальмометр ОФ-3

(Технические характеристики согласно приложению № 10.6)
	ОАО «Харьковский завод Точмедприбор»
	шт
	1

	
	7
	Щелевая лампа. ЩЛ-3Г исп. 00-23 со столом СГО-2

(Технические характеристики согласно приложению № 10.7)
	ОАО «Загорский оптико-механический завод»
	шт
	1

	
	8
	Ректоскоп кварц со сменными тубусами, модель 276 Ре-Вс-05 «Кварц»
	ООО НПФ « Кварц»

г. Саратов
	шт
	1

	
	9
	Микроскоп бинокулярный «МИК МЕД-5»

(Технические характеристики согласно приложению № 10.9)
	ОАО «Ломо»

г. Санкт-Петербург


	шт
	1

	
	10
	Гастроскоп. FG-29V (Технические характеристики согласно приложению № 10.10)
	Pentax Corp., Япония
	шт
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	11
	1
	Отсасыватель хирургический электрический    7А –23B/ 7А- 23D (Технические характеристики согласно приложению № 11.1)
	Jinagsu Yuyue Medical, Китай
	шт
	5

	
	2
	Ларингоскоп (Технические характеристики согласно приложению № 11.2)
	Тimesco оf  Lohdon, Великобритания
	шт
	1

	
	3
	Гониоскоп LG-5
	ОАО «Оптимед» г. Санкт-Петербург
	шт
	2


	
	4
	Светильник хирургический бестеневой стационарный 5-ти реф. L 735 (Технические характеристики согласно приложению № 11.4)
	Shanghai medical instruments Co, Китай
	шт
	4

	
	5
	Светильник бестеневой передвижной SD-200 (П-6)

(Технические характеристики согласно приложению №11.5)
	Shanghai medical instruments Co, Китай
	шт
	9

	
	6
	Светильник переносной напольный гинекологический ССМ-28-01

(Технические характеристики согласно приложению №11.6)
	ООО Стомэл –К»
	Шт.
	1

	
	7
	Тележка-каталка для перевозки новорожденных на 4 секции КНФ-01

(Технические характеристики согласно приложению №11.7)
	ООО «Айболит-2000»
	Шт.
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование  производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	12 
	1
	Кресло гинекологическое электрогидравлическое BOOM (Технические характеристики согласно приложению № 12.1).
	TechnoMedica Hellenic Medical, Греция
	шт.
	2

	
	2
	Родовая кровать Lito plus (Технические характеристики согласно приложению №12.2)
	TechnoMedica Hellenic Medical, Греция
	шт.
	1

	
	3
	Штатив для длительных вливаний пластмассовый, высота более 2 метров ШДВ-01-МСТ
	ООО «Медснаб-груп»,г.Москва
	шт.
	25

	
	4
	Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем температуры. Nestoret 5050  (Технические характеристики согласно приложению № 12.4)
	Guido Rayos X.S.A., Испания
	шт.
	1

	
	5
	Электронож МЕ 200 «Мартин» универсальный

(Технические характеристики согласно приложению №12.5)
	Gebrueder Martin GmbH & CO, Германия
	шт.
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование  производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	17 
	1
	Щипцы биопсийные с круглыми браншами для канала 2,0 рабочая длина 175 см  KW1815
	Pentax Co., Япония
	шт
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование  производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


5. ООО «Дентал Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203:
	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. измерения
	Количе-ство

	14
	14.1
	Установка стоматологическая в комплекте с креслом (прил. 3.1 к ИНф. карте) 
	КНР
	шт.
	2

	
	14.2
	Стоматологическая установка (прил.3.2 к Инф. карте)
	Словакия
	шт.
	2

	
	14.3
	Стоматологическая установка (прил.3.3 к Инф. карте)
	Словакия
	шт.
	2

	
	14.4
	Компрессор (прил.3.4 к Инф. карте)
	Словакия
	шт.
	2

	
	14.5
	Кресло стоматологическое (прил.3.5 к Инф. карте)
	США
	шт.
	2

	
	14.6
	Компрессор (прил. 6 к Инф. карте)
	Словакия
	шт.
	1

	
	14.7
	полимеризационная лампа 
	США
	шт.
	1

	
	14.8
	Аппарат для удаления зубного камня (Скалайзер)
	Тайвань
	шт.
	1

	
	14.9
	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов
	Россия
	шт.
	1

	
	14.10
	Аппарат для пневмомассажа Нуга-Бест
	Россия
	шт.
	1


	Место, условия и сроки поставки товара
	В соответствии с п.6 информационной карты

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет, предоплата 30%, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	В соответствии с требованиями

	Требования к размерам товара
	В соответствии с требованиями

	Требования к упаковке товара
	Упаковка предотвращающая порчу товара

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии с требованиями

	Срок предоставления гарантий качества товара
	В соответствии с требованиями к предмету мун. контракта

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В соответствии с требованиями к предмету мун. контракта

	Требования к обслуживанию товара
	В соответствии с требованиями

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	В соответствии с требованиями

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	В соответствии с требованиями 

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	-


6. ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т.Ленина, д. 15-а, оф.101-3:
	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица измерения
	Количество

	13
	13.1.
	Высокоинтенсивный 75Вт ксеноновый источник света  ОКгк-200/100 (с дополнительным галогенным каналом)
	ООО «Эндомедиум+», Республика Татарстан, г.Казань
	шт.
	1

	16
	16.1.
	Устройство электрофореза белков сыворотки крови УЭФ-01-"Астра" и считывания фореграмм с компьютером
	ООО «Научно-производственный центр «АСТРА», г.Уфа, Россия
	шт.
	1

	
	16.2.
	Аппарат «Сургитрон ЕМС». 
	Ellman International,Inc., США
	шт.
	1

	
	16.3.
	Фиброоптическая система фототерапии для новорожденных

Biliblanket Plus High Output Phototherapy System «Ohmeda Medical», США
	Фирма «OHMEDA»,

США
	шт.
	1

	
	16.4.
	Ингалятор «Галонеб-Стандарт» (галоингалятор сухой солевой аэрозольтерапии индивидуальный настольный ГИСА-01).


	ЗАО «Аэромед»,

г.Санкт-Петербург,

Россия
	шт.
	1

	
	16.5.
	Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01Ф.
	ООО «Мед ТеКо»,

Россия
	шт.
	1

	
	16.6.
	Ингалятор ультразвуковой

Альбедо ИН-7. 
	ООО «Альбедо ПМП», г.Москва, Россия
	шт.
	3

	
	16.7.
	Аппарат криотерапии Cryo-5.
	Zimmer MedizinSysteme GmbH, Германия
	шт.
	1

	
	16.8.
	Аппарат лазерной терапии «Матрикс» с лазерной головкой и лазерной матрицей. 
	ООО «Научно-исследовательский центр «Матрикс», Россия
	шт.
	3

	
	16.9.
	Ингалятор аэрозольный ультразвуковой OMRON NE U-17.
	Фирма «OMRON Healthcare Co..Ltd»,

Япония
	комплект
	1

	21
	21.1.
	Гематологический анализатор МЕК-6400, 18 параметров
	«Nihon Kohden Corporation», Япония
	шт.
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: в учреждения управления здравоохранения администрации г. Владимира.

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). 

Сроки поставки товара: до 20 декабря 2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, предоплата 30%, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.

	Требования к размерам товара
	Размеры товара соответствуют требованиям заказчика

	Требования к упаковке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к отгрузке товара
	Согласно требованиям  производителя товара

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Срок предоставления гарантий качества товара:

- Лот №13 – 2 года

- Лот №16 п.16.1., 16.2., 16.3., 16.9.- 1 год

- Лот №16 п.16.6.,16.7.,16.8.- 2 года

- Лот №16 п.16.4.,16.5.- 3 года 

- Лот №21- 2 года

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.

	Требования к обслуживанию товара
	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор №131 от 01 ноября 2007г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Согласно требованиям  производителя товара.

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ.

Соответствие стандартам ГОСТ.

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Лот №13: Сертификат соответствия №РОСС RU.ИМ18.В00440, срок действия с 05.10.2006г. по 05.10.2009г., орган по сертификации №РОСС RU.0001.ИМ18 ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСертис». Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ №29/01050602/4262-02 от 09 сентября 2002г. действительно до 20 июня 2012г.

Лот №16: п.16.1.- Обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена (справка №430-13/220 от 06.03.2001г.). Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ №29/07050699/1578-02 от 03 июня  2002г. до 29 июня 2009г.

п.16.2.- Сертификат соответствия на аппарат «Сургитрон ЕМС» № РОСС US.АЕ83.А06045, срок действия с 21.12.2005г., орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.11АЕ83 Автономная некоммерческая организация «Юридическо-правовая компания «Прогресс». Регистрационное удостоверение ФС №2005/1883 действительно с 15 декабря 2005г. до 15 декабря 2015г.

п.16.3.-  Сертификат соответствия на систему фототерапии для новорожденных «Билибланкет Плас» № РОСС US.МЕ20.В05777, срок действия с 08.11.2007г. по 08.11.2008г.,орган по сертификации № РОСС RU.0001.11МЕ20 ВНИИНМАШ, орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники и электрооборудования (ОС «Сертинформ ВНИИНМАШ»). Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСЗ 2007/00501 от 06.11.2007г., срок действия не ограничен.

п.16.4.- Сертификат соответствия на галоингалятор сухой солевой аэрозольтерапии ГИСА-01 №РОСС RU.ИМ18.В00001, срок действия с 18.06.2005г. по 18.06.2008г., орган по сертификации №РОСС RU.0001.ИМ18 ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСертис». Регистрационное удостоверение №ФСР 2007/00110 от 25 мая 2007г., срок действия не ограничен.
п.16.5.-   Сертификат соответствия на аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1.01Ф № РОСС RU.ИМ02.В14648, срок действия с 16.03.2007г. по 25.07.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.001.11ИМ02 медицинских изделий АНО «ВНИИИМТ». Регистрационное удостоверение Минздрава РФ № 29/06030403/5427-03 от 08.07.2003г.,

действительно по 14.04.2013г.

п.16.6.-   Сертификат соответствия на ингалятор ультразвуковой «Альбедо» № РОСС RU.МЕ01.В03269, срок действия с 08.07.2005г. по 08.07.2008г., орган по сертификации РОСС RU.0001.11МЕ01 Национальный сертификационный орган электрооборудования Госстандарта России (НСО ГОСТ Рэ), исполнительный орган НСО ГОСТ Рэ- ВНИИС. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС 022а1815/1206-05 от 15.02.2005г. действительно по 15.02.2010г.

п.16.7.-   Сертификат соответствия на аппарат криотерапевтический Cryo-5 № РОСС DE.ИМ25.А00104, срок действия с 06.02.2007г., орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25 «Энергия Плюс». Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСЗ 2007/00123 от 30.07.2007г., срок действия не ограничен.

п.16.8.-   Сертификат соответствия на аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» № РОСС RU.АИ11.В00381, срок действия с 14.03.2006г. по 14.03.2009г., орган сертификации РОСС RU.0001.11АИ11 ООО «Центр новых технологий».

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС 022а2005/2906-06 от 09.02.2006г. действительно до 09.02.2011г.

п.16.9.-   Сертификат соответствия на ингалятор ультразвуковой OMRON NE-U17 № РОСС JP.МЕ20.А02281, срок действия с 11.03.2005г., орган по сертификации РОСС RU.0001.11МЕ20 ВНИИНМАШ, орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники и электрооборудования (ОС «Сертинформ ВНИИНМАШ»). Регистрационное удостоверение Минздрава РФ № 2004/674 от 25.06.2004г.,действительно до 25.06.2014г.
Лот №21: Обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена (справка №101-кс/1641 от 04.08.06г.). Регистрационное удостоверение ФС №2005/1768 действительно с 24 ноября 2005г. до 24 ноября  2015г.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


7. ООО «ЛАБМЕД» 600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.44:
	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица измерения
	Количество

	9
	9.1.
	КФК-3 Электрофотокалориметр - 6 фильтров 220 В 
	Россия
	Шт
	1

	
	9.2.
	Коагулометр одноканальный ТS 1000/HTI 
	США
	Шт
	2

	
	9.3.
	Анализатор глюкозы автоматический 
	Литва
	Шт
	2

	
	9.4.
	Биохимический анализатор Clima MC-15/RAL 
	Испания
	Шт
	1

	
	9.5.
	Глюкометр
	Тайвань
	Шт
	1

	21
	21.1
	Гематологический анализатор МЕК-6400, 18 параметров 
	Япония
	Шт
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: см. п.3 Информационной карты 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара – см. Требования к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, предоплата 30%, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	Применять только по назначению и согласно правил и норм безопасности.

	Требования к размерам товара
	Согласно требований, утвержденных заказчиком.

	Требования к упаковке товара
	Согласно требований, установленных производителем товара.

	Требования к хранению
	Согласно требований, установленных производителем товара.

	Требования к отгрузке товара
	До склада поставщика, по графику, утвержденному заказчиком. 

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Согласно сертификатам качества, но не менее 1 года до окончания срока годности.

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В течение гарантийного срока 100% на материалы и работы.

	Требования к обслуживанию товара
	Только квалифицированными специалистами

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Согласно требований, установленных производителем товара.

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствие.

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Имеется.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	-


8. ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149:
	№

лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица

измерения
	Количество
	Срок предоставления гарантии качества

	1
	1.1
	Стерилизатор паровой ГК-103-3 (горизонтальный круглый электрический)
	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», г. Тюмень.
	Шт.
	1
	2 года

	
	1.2
	Стерилизатор воздушный  ГП-40 МО
	«Касимовский приборный завод», г. Касимов.
	Шт.
	12
	2 года

	
	1.3
	Стерилизатор воздушный  ГП-80 МО


	«Касимовский приборный завод», г. Касимов.
	Шт.
	11
	2 года

	
	1.4
	Стерилизатор воздушный  ГП-80 МО


	«Касимовский приборный завод», г. Касимов.
	Шт.
	5
	2 года

	
	1.5
	Стерилизатор воздушный  ГП-40 МО


	«Касимовский приборный завод», г. Касимов.
	Шт.
	2
	2 года

	
	1.6
	Стерилизатор воздушный ГП-80 МО
	ФГП ГРПЗ – филиал – «Касимовский приборный завод», г. Касимов.
	Шт.
	3
	2 года

	
	1.7
	Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-«Я»-ФП
	ООО «Ферропласт Медикал» г. Ярославль
	Шт.
	10
	3 года

	
	1.8
	Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» ОБН-150
	ООО Азовское УПП «Светотехника» ВОС»,

г. Азов.
	Шт.
	5
	2 года

	
	1.9
	Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» ОБН-150
	ООО Азовское УПП «Светотехника» ВОС»,

г. Азов.
	Шт.
	5
	2 года

	
	1.10
	Облучатель УФ-бактерицидный трех ламповый с автоматическим управлением и световой индикацией, напольный передвижной для обеззараживания воздуха помещений ОБН-04-«Я-ФП»
	ООО «Ферропласт Медикал», г. Ярославль.
	Шт.
	5
	1 год

	
	1.11
	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 «СПУ»
	ОАО «Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления», г. Смоленск.
	Шт.
	1
	1 год

	
	1.12
	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-18
	ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования»,

п. Досчатое, Нижегородская область.
	Шт.
	30
	1 год

	
	1.13
	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-12
	ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования»,

п. Досчатое, Нижегородская область.
	Шт.
	35
	1 год

	
	1.14
	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-9
	ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования»,

п. Досчатое, Нижегородская область.
	Шт.
	30
	1 год

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара:

1) Позиция 1.1, 1.2, 1.3 - МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир, ул.Офицерская, д.6.;

2) Позиция 1.4, 1.5 - МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а;

3) Позиция 1.6 - МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3;

4) Позиция 1.7- МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3;

5) Позиция 1.8 – МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир, ул. Добросельская, д.38-а;

6) Позиция  1.9. - МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир, ул. Каманина, д.6;

7) Позиция  1.10 1.11 - МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3;

8) Позиция 1.12, 1.13, 1.14 - МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.65-д.

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара указан в таблице

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	Соответствует нормам и правилам

	Требования к размерам товара
	Заводская упаковка

	Требования к упаковке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к отгрузке товара
	Доставка до конечного получателя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	указан в таблице

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме

	Требования к обслуживанию товара
	В соответствии с требованиями производителя

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Согласно нормативной документации

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Представлены в комплекте документов

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	1.Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г.

Вся техника выпущена в 2007году.


	№

лота


	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица

измерения
	Количество
	Срок предоставления гарантии качества 

	7
	7.1
	Набор пробных очковых линз с оправой на 232 линзы
	Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd, КНР.
	Шт.
	1
	1 год

	
	7.2
	Проектор знаков ССР-3100
	Фирма «Huvitz Co., Ltd,» Республика Корея
	Шт.
	1
	1 год

	
	7.3
	Микроскоп операционный 
	Takagi Seiko Co., Ltd, Япония
	Шт.
	1
	2 года

	
	7.4
	Набор пробных очковых линз с оправой на 232 линзы
	Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd, КНР.
	Шт.
	1
	1 год

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара:

1) Позиция 7.1 – МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3;

2) Позиция 7.2 – МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,ул. Каманина, д.6

3) Позиция 7.3, 7.4 - МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара указан в таблице

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.*

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	Соответствует нормам и правилам

	Требования к размерам товара
	Заводская упаковка

	Требования к упаковке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к отгрузке товара
	Доставка до конечного получателя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	указан в таблице

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме

	Требования к обслуживанию товара
	В соответствии с требованиями производителя

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Согласно нормативной документации

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Представлены в комплекте документов

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	1.Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г.

Вся техника выпущена в 2007году.


	№

лота


	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица

измерения
	Количество
	Срок предоставления гарантии качества

	9
	9.1
	Спектрофотометр медицинский 
	Фирма Apel Co. Ltd, Япония.
	Шт.
	1
	2 года

	
	9.2
	Коагулометр одноканальный ТS 1000
	High Technology Ins., США.
	Шт.
	2
	3 года

	
	9.3
	Анализатор автоматический ЭКСАН-Гм (EKSAN-Gm) для измерения концентрации глюкозы в биологических жидкостях.
	ANALITA, Литовская Республика.
	Шт.
	2
	3 года

	
	9.4
	Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15
	RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A., Испания.
	Шт.
	1
	3 года

	
	9.5
	Глюкометр Free Style Papillon Mini для определения уровня глюкозы в крови 
	Abbot Diabetes Care Inc. Thera Sanse Inc, США
	Шт.
	1
	1 год

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара:

1) Позиция 9.1 - МУЗ "Детская городская поликлиника". 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.197-а;

2)Позиция 9.2, 9.3, 9.4 - МУЗ "Городская поликлиника №1". 600015, г.Владимир, Ново-Ямской пер, д.4.;

3) Позиция 9.5 -  МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир, ул.Токарева, д.3.

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара указан в таблице

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.*

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	Соответствует нормам и правилам

	Требования к размерам товара
	Заводская упаковка

	Требования к упаковке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к отгрузке товара
	Доставка до конечного получателя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	указан в таблице

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме

	Требования к обслуживанию товара
	В соответствии с требованиями производителя

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Согласно нормативной документации

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Представлены в комплекте документов

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	1.Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г.

Вся техника выпущена в 2007году.


	№

лота


	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица

измерения
	Количество
	Срок предоставления гарантии качества

	18
	18.1
	Установка для очистки воды «Сокол» МО (О) -0,05 производительностью 50 л/ч
	ЗАО «ЭкоПромКомпания»

Россия, г. Владимир.
	Шт.
	1
	2 года 

	
	18.2
	Аквадистиллятор электрический ДЭ-4 ТЗМОИ


	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», г. Россия, Тюмень.
	Шт.
	1
	2 года

	
	18.3
	Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО


	ОАО.«Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», г. Россия, Тюмень.
	Шт.
	1
	1 год

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара:

1)Позиция 18.1, 18.2 - МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а

2) Позиция  18.3 - МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир,  ул.Большая Нижегородская, д.65-д

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара указан в таблице

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007 г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	Соответствует нормам и правилам

	Требования к размерам товара
	Заводская упаковка

	Требования к упаковке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к отгрузке товара
	Доставка до конечного получателя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	указан в таблице

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме

	Требования к обслуживанию товара
	В соответствии с требованиями производителя

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Согласно нормативной документации

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Представлены в комплекте документов

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	1.Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г.

Вся техника выпущена в 2007году.


	№

лота


	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица

измерения
	Количество
	Срок предоставления гарантии качества

	21
	21.1
	Анализатор гематологический автоматический

 HEMOLUX 19
	Фирма «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.», Китай
	Шт.
	1
	2 года

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара:

1) Позиция 21.1 - МУЗ "Городская больница №4". 600020, г. Владимир, ул. Каманина, д.6
Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара: 2 года 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	Соответствует нормам и правилам

	Требования к размерам товара
	Заводская упаковка

	Требования к упаковке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к отгрузке товара
	Доставка до конечного получателя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	2 года

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме

	Требования к обслуживанию товара
	В соответствии с требованиями производителя

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Согласно нормативной документации

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Представлены в комплекте документов

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	1.Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г.

Аппарат выпущен в 2007году.


9. ООО «Медика НиМ», 600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.9:
	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица измерения
	Количество

	9
	9.1.
	КФК-3 -01 Электрофотокалориметр - 6 фильтров 220 В 
	ОАО «Загорский оптико-механический зовод», Россия
	шт.
	1

	
	9.2.
	Коагулометр одноканальный ТS 1000/HTI 
	High Technology Inc, США
	шт.
	2

	
	9.3.
	Анализатор глюкозы автоматический Эксан ГМ
	ANALITA, Литовская Республика
	шт.
	2

	
	9.4.
	Биохимический анализатор Clima MC-15/RAL 
	RAL Tecnica para el Laboratotio S.A. Испания
	шт.
	1

	
	9.5.
	Глюкометр ABBOTT FreeStyle Papillon Mini
	Abbott Diabetes Care Inc, США
	шт.
	1

	14
	14.1.
	Установка Стоматологическая в комплекте с креслом  FG22. Технические характеристики согласно приложению №31 к Информационной карте  
	Shangfai Foshion Medical Instrument Co, Китай
	шт.
	2

	
	14.2.
	Стоматологическая установка  Smile Mini-04. Технические характеристики согласно приложению №32 к Информационной карте  
	Chirana Medical a.s. Словакия
	шт.
	2

	
	14.3.
	 Стоматологическая установка Diplomat DA 110 Технические характеристики согласно приложению №33 к Информационной карте  
	Chirana-DeNTAL s.r.o., Словакия
	шт.
	2

	
	14.4.
	Компрессор медицинский  ДК50-10-С. Технические характеристики согласно приложению №34 к Информационной карте  и  указаны в приложении к техническому предложению.
	ECOM s.r.o. Словакия 
	шт.
	2

	
	14.5.
	Кресло стоматологическое.Diplomat D10E Технические характеристики согласно приложению №35 к Информационной карте  
	Chirana-DeNTAL s.r.o., Словакия
	шт.
	2

	
	14.6.
	Компрессор. ДК50-10-С Технические характеристики согласно приложению №6 к Информационной карте  
	ECOM s.r.o. Словакия
	шт.
	1

	
	14.7.
	Полимеризационная лампа «Астролюкс»
	АОЗТ Софит, Россия
	шт.
	1

	
	14.8.
	Аппарат для удаления зубного камня ("Скайлер") ультразвуковой   Foshion  Scaler
	Shangfai Foshion Medical Instrument Co, Китай
	шт.
	1

	
	14.9.
	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов Сапфир 3404
	ЗАО ПКФ "Сапфир» Россия
	шт.
	1

	
	14.10.
	Аппарат для пневмомассажа многофункциональный    терапевтический  Нуга Бест NM-5000
	Nuga Medical Co., Ltd, Республика Корея
	шт.
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара:  согласно. п.3 Информационной карты:

Лот №9

П.9.1 МУЗ "Детская городская поликлиника". 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.197-а

П9.2-9.4 МУЗ "Городская поликлиника №1". 600015, г.Владимир, Ново-Ямской пер, д.4.

П9.5 МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир, ул.Токарева, д.3

Лот №14.

П14.1 МУЗ "Стоматологическая поликлиника №2". 600000, г.Владимир, ул.Большая Московская, д.3

Пп14.2 МУЗ "Стоматологическая поликлиника №1". 600009, г.Владимир, ул.Мира, д.40

П14.3-14.5 МУЗ "Стоматологическая поликлиника №3". 600031, г.Владимир, Суздальский проспект, д.2

П14.6 МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3

П 14.7-14.10 МУЗ "Больница им. Фрунзе". 601326, г.Владимир, 
мкр.Оргтруд, ул.Фрунзе, д.1

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара – согласно. Требования к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря 2007

Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Отгрузочные документы оформляются в соответствии с требованиями бух. учета и действующего законодательства.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, предоплата 30%, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов)

Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования  представляются  в эксплуатационной  и установочной  документации, и разъясняются во время  инструктажа и обучения персонала .

	Требования к размерам товара
	В соответствии с заявленными производителем товара и требованиями заказчика

	Требования к упаковке товара
	К поставке предлагается оборудование в заводской упаковке, в соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, уставленными производителем товара и в соответствии с Российским Законодательством  хранения медицинского оборудования на территории медицинских учреждений

	Требования к отгрузке товара
	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Отгрузочные документы оформляются в соответствии с требованиями бух. учета и действующего законодательства.

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантийный срок не менее, установленного производителем товара, согласно  срокам, заявленным заказчиком:

Лот №9

П.9.1  -  2 года

П9.2-9.4  -  3 года

П9.5    -  1 год 

П14.1    - 2 года

П14.2  -  2 года 

П14.3-14.5  - 3 года 

П14.6    - 1 год

П 14.7-14.10 -  1 год

	Объем предоставления гарантий качества товара
	100% в период гарантийного срока. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии  и  договора прилагаются); Выезд специалиста по заявке  ЛПУ – в течение 48 часов

	Требования к обслуживанию товара
	В соответствии с регламентом,  определенным производителем  оборудования.

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	В соответствии со спецификацией  на оборудование. Оборудование поставляется с комплектом ЗИП, включающим в себя расходные материалы для проведения регламентных  работ  в гарантийный период.

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствии стандартам ГОСТ, указанным в сертификатах соответствия на поставляемый товар. 

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Копии сертификатов и регистрационных сертификатов прилагаются 

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	Год выпуска оборудования 2007.Все поставляемое оборудование новое, не было в эксплуатации.

Функциональные характеристики представлены  в приложении к техническому предложению


2. Поскольку по лотам №№ 3,4,8,15 не подано ни одной заявки на участие в аукционе, по лотам №№ 2,5,6,10,11,12,17,18,19,20 подано по одной заявке на участие в аукционе, на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам №№ 2,3,4,5,6,8,10,11,12,15,17,18,19,20, признан несостоявшимся.

3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон, ФЗ), и приняла решение:
3.1. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
	№ УРЗ
	Наименование участника размещения заказа
	Лот №
	Обоснование принятого решения

	4.
	ООО «Лизинговая Медицинская Компания Дельмед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9
	10
	п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона

	Результаты голосования 

	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет


	№ УРЗ
	Наименование участника размещения заказа
	Лот №
	Обоснование принятого решения

	5.
	ООО «Дентал Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203;
	14
	Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц получена 08.06.2005г. (п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ – непредоставление документов, определенных ч. 2 ст. 35)

	Результаты голосования 

	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет


	№ УРЗ
	Наименование участника размещения заказа
	Лот №
	Обоснование принятого решения

	7.
	ООО «ЛАБМЕД» 600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.44;
	9
	п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 3 Информационной карты аукциона (технические характеристики предлагаемого оборудования по лоту № 9 не предоставлены)

	Результаты голосования 

	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет


3.2. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе
	№ заявки
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Лот №
	Результаты голосования

	1.
	ООО «Гиппократ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф.501;
	1,2,7,13,16,19,20
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет

	2.
	ООО СП «Хиратрейд», 600000, г.Владимир, ул.Гоголя, д.20-а;
	14
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет

	3.
	ООО «ГАРАНТ», 600017, г.Владимир, а/я 10;
	1
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет

	4.
	ООО «Лизинговая Медицинская Компания Дельмед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9;
	1,5,6,11,12,17
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет

	6.
	ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т.Ленина, д.15-а, оф.101-3;
	13,16,21
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет

	7.
	ООО «ЛАБМЕД» 600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.44;
	21
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет

	8.
	ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149;
	1,7,9,18,21
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет

	9.
	ООО «Медика НиМ», 600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.9.
	9,14
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет


4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе и в соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона по лотам №№ 2,19,20 одного участника размещения заказа: ООО «Гиппократ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф.501, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать не состоявшимся.

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с вышеназванным участником аукциона на условиях предусмотренных заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ООО «Гиппократ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф.501 и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене контракта:

Начальная (максимальная) цена лота:

лот №2 – 974 000 (девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей;

лот № 19 – 1 523 000 (один миллион пятьсот двадцать три тысячи) рублей;

лот №20 – 7 942 000 (семь миллионов девятьсот сорок две тысячи) рублей;
	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. измерения
	Количе-ство

	2
	1
	Монитор интранатальный COROMETRICS 173
	ДЖИИ Медикал Системз
	шт.
	1

	
	2
	Дефибриллятор-монитор CardioLife TEC-7621K
	Nihon Kohden, Япония
	шт.
	1

	
	3
	Дефибриллятор CardioLife TEC-7721K
	Nihon Kohden, Япония
	шт.
	1

	
	4
	ЭКГ трехканальный (переносной) с автоматическим режимом CARDIOFAX GEM ECG-9620
	Nihon Kohden, Япония
	шт.
	1

	
	5
	Установка УЗО для ультразвуковой предстерилизационной очистки 1 шт ( УЗО 10-01 «медел») или эквивалент Объем 10л, размер 320х245х100 мм
	ОАО «Елатомский приборный завод»
	шт.
	1

	
	6
	Шприцевой насос c микропроцессорным контролем Terumo TE-331NMM
	Terumo, Япония
	шт.
	1

	
	7
	 Холтеровский монитор "КАРДИОТЕХНИКА-04-3" (КТ-04-3) с базовым обрабатывающим комплексом
	ООО "Торговый Дом "ИНКАРТ ", г. Санкт-Петербург
	шт.
	1

	
	8
	Электрокардиограф МАС 400 3-х канальный

	GE Healthcare, США
	шт.
	2

	19
	1
	Датчик вагинальный для УЗИ  LOGIQ 100 7,5 герц Е 72
	Wipro    GE Medical

Systems Ltd.", Индия
	шт.
	1

	
	2
	6T, Multiplane Transoesophagal  Probe, 2.2-8.0 Mhz  Clinical applications: Transoesophagal 
6T,Мультиплановый транспищеводный датчик, 2.2-8.0 Мгц  Клиническое применение: Чреспищеводные исследования у взрослых     Код No  H45521DX 
	фирма  GE Ultrasaund lsrael Ltd., Израиль
	шт.
	1

	
	3
	Датчик для прибора SonoAce  6000 СМТ С3-7 ЕД (конвексный мультичастотный) для брюшной полости, урологии, и т.д.)
	Medison Co, Корея
	шт.
	1

	
	4
	Датчик микроконвексный ректовагинальный к ультразвуковому сканеру SA -8000 SE ЕС 4-9/10 ЕS
	Medison Co, Корея
	шт.
	1

	20
	1
	Рентген панорамный Х- CALIBER CM EХ-2000
	Takara Belmont, Япония
	шт.
	1

	
	2
	Негатоскоп НР 2-02 двухкадровый 430х7000

 
	ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований», г. Мытищи
	шт.
	8

	
	3
	Рентгеновская передвижная хирургическая установка с С-образным штативом для проведения интервенционных вмешательств на сердце и сосудах EUROAMPLI ALIENT 
	EUROCOLUMBUS S.r.l., Италия
	шт.
	1

	
	4
	Негатоскоп  электр.пуск, лампа  общего назначения на 2 снимка НР 2-02 двухкадровый 430х7000


	ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований»,

г. Мытищи
	шт.
	8

	
	5
	  Комплект рентгенозащиты: 
	
	шт.
	

	
	
	фартук рентгенозащитный двухсторонний ФРЗл-РС (для врача) 
	ООО МП НПФ «Гаммамед-П», г. Москва
	шт.
	1

	
	
	Шапочки рентгенозащитная ШРЗл-РС, (для врача) 
	ООО МП НПФ «Гаммамед-П», г. Москва
	шт.
	1

	
	
	Перчатки рентгенозащитные ПРЗл-РС, (для врача) 
	ООО МП НПФ «Гаммамед-П», г. Москва
	шт.
	1

	
	
	Воротник рентгенозащитный ВРЗт-РС, (для врача)
	ООО МП НПФ «Гаммамед-П», г. Москва
	шт.
	1

	
	6
	Машина по обработке рентгеновской (маммографической)  пленки МиниМед-MT/4
	ЗАО «Медицинские технологии, Лтд», г. Москва
	шт.
	1

	Место поставки товара

Условия поставки товара

Сроки поставки товара
	1.1,1.2,1.3 –  МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир, ул.Офицерская, д.6.

1.4,1.5 –  МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.

1.6 –  МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3.

1.7 –  МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3.

1.8 –  МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.

1.9 –  МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир, ул.Каманина, д.6.

1.10,1.11 –  МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3.

1.12,1.13,1.14 –  МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.65-д.

19.1 –  МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3.

19.2 –  МУЗ "Городская больница №3". 600020, г.Владимир, ул.Каманина, д.25.

19.3 –  МУЗ "Городская поликлиника №1".600015, г.Владимир, Ново-Ямской пер, д.4.

19.4 –  МУЗ "Городская больница №6". 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.18.

20.1 –  МУЗ "Стоматологическая поликлиника №3". 600031, г.Владимир, Суздальский проспект, д.2.

20.2 –  МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир, ул. Каманина, д.6.

20.3 –  МУЗ "Больница скорой медицинской помощи".600017, г.Владимир, ул.Горького, 5.

20.4 –  МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.

20.5 –  МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир, ул.Токарева, д.3.

20.6 –  МУЗ "Городская поликлиника №1". 600015, г.Владимир, Ново-Ямской пер, д.4.

Доставка, разгрузка, сборка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика. 

до 20 декабря  2007 г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, предоплата 30%, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к размерам товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к упаковке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантийный срок:

1.1,1.2,1.3 –  2 года; 1.4,1.5 – 2 года; 1.6 – 2 года; 1.7 – 3 года; 1.8 –2 года; 1.9 – 2 года; 1.10,1.11 – 1 год; 
1.12,1.13,1.14 – 1 год; 19.1 – 3 года; 19.2 – 1 год; 19.3 – 3 года; 19.4 – 2 года; 20.1 – 3 года; 20.2 – 2 года; 20.3 – 1 год; 20.4 – 2 года; 20.5 – 1 год; 20.6 – 3 года.

	Объем предоставления гарантий качества товара
	100%.  В наличии договора на сервисное обслуживание и монтаж медицинской техники с 

ООО «Сономедика», ООО СП «Хиратрейд», 

ООО «Интелмедтех». В наличии лицензии на техническое обслуживание медицинской техники  ООО «Сономедика», ООО СП «Хиратрейд», 

ООО «Интелмедтех». Всё оборудование, предлагаемое к поставке является новым, не бывшем в эксплуатации,
 год выпуска 2007. 

	Требования к обслуживанию товара
	В соответствии с требованиями и регламентом, установленными производителем товара

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует стандартам ГОСТ. В наличии сертификаты соответствия Госстандарта России.

ГОСТ Р 50444-92(р.р.3,4), ГОСТ Р 50267.0-92

(МЭК 601-1-88), ГОСТ 26161-89(п.п.2.2.-2.4) (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.2-95 (МЭК 601-1-2-93).

В наличии регистрационные удостоверения Минздравсоцразвития РФ

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	В наличии сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования, руководства по эксплуатации предлагаемого оборудования. Доставка, разгрузка, сборка, монтаж, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика.

По окончанию пуско-наладочных работ, оформляется акт о приемке оборудования в гарантийную эксплуатацию.

Поставщик  при поставке представляет полный комплект оборудования, включая эксплуатационную и установочную документацию на русском языке.

Проводит инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.


6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе и в соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона по лотам №№ 5,6,11,12,17 одного участника размещения заказа: ООО «Лизинговая Медицинская Компания Дельмед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать не состоявшимся.

7. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с вышеназванным участником аукциона на условиях предусмотренных заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ООО «Лизинговая Медицинская Компания Дельмед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9 и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене контракта:

Начальная (максимальная) цена лота:

лот №5 – 139 500 (сто тридцать девять тысяч пятьсот) рублей;

лот №6 – 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей;

лот №11 – 381 100 (триста восемьдесят одна тысяча сто) рублей;

лот №12 – 1 114 500 (один миллион сто четырнадцать тысяч пятьсот) рублей;

лот №17 – 10 700 (десять тысяч семьсот) рублей;
	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	05  
	1
	Динамометр кистевой ДК -25 
	ЗАО « Нижнетагильский медико-инструментальный завод» г. Нижний Тагил
	шт
	11

	
	2
	Весы медицинские с ростомером РМ-2 (Технические характеристики согласно приложению № 5.2)
	ООО «Фирма ДИАКОМС» г.Москва
	шт
	8

	
	3
	Динамометр кистевой 
	ЗАО « Нижнетагильский медико-инструментальный завод» г. Нижний Тагил
	шт
	3

	
	4
	Ростомер электронный напольный РЭП-1 в комплекте с весами ВМЭМ-150-100-И-Д-А
	ОАО «Твес» Тамбовская обл.
	шт
	4

	
	5
	Весы медицинские электронные В-1-15-"Саша" 

(Технические характеристики согласно приложению № 5.5)
	ЗАО «МАССА-К» г. Санкт-Петербург
	шт
	6

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование  производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	06  
	1
	Контактный тонометр для определения внутриглазного давления электронный  ТГДц-01 «ПРА»
	ФГУП Государственный Рязанский приборный завод

Г. Рязань
	шт
	1

	
	2
	Индикатор для измерения внутриглазного
давления ИГД-02 "Пра"
	ФГУП Государственный Рязанский приборный завод

Г. Рязань
	шт
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование  производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.



	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	11
	1
	Отсасыватель хирургический электрический    7А –23B/ 7А- 23D (Технические характеристики согласно приложению № 11.1)
	Jinagsu Yuyue Medical, Китай
	шт
	5

	
	2
	Ларингоскоп (Технические характеристики согласно приложению № 11.2)
	Тimesco оf  Lohdon, Великобритания
	шт
	1

	
	3
	Гониоскоп LG-5
	ОАО «Оптимед» г. Санкт-Петербург
	шт
	2

	
	4
	Светильник хирургический бестеневой стационарный 5-ти реф. L 735 (Технические характеристики согласно приложению № 11.4)
	Shanghai medical instruments Co, Китай
	шт
	4

	
	5
	Светильник бестеневой передвижной SD-200 (П-6)

(Технические характеристики согласно приложению №11.5)
	Shanghai medical instruments Co, Китай
	шт
	9

	
	6
	Светильник переносной напольный гинекологический ССМ-28-01

(Технические характеристики согласно приложению №11.6)
	ООО Стомэл –К»
	Шт.
	1

	
	7
	Тележка-каталка для перевозки новорожденных на 4 секции КНФ-01

(Технические характеристики согласно приложению №11.7)
	ООО «Айболит-2000»
	Шт.
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование  производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	12 
	1
	Кресло гинекологическое электрогидравлическое BOOM (Технические характеристики согласно приложению № 12.1).
	TechnoMedica Hellenic Medical, Греция
	шт.
	2

	
	2
	Родовая кровать Lito plus (Технические характеристики согласно приложению №12.2)
	TechnoMedica Hellenic Medical, Греция
	шт.
	1

	
	3
	Штатив для длительных вливаний пластмассовый, высота более 2 метров ШДВ-01-МСТ
	ООО «Медснаб-груп»,г.Москва
	шт.
	25

	
	4
	Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем температуры. Nestoret 5050  (Технические характеристики согласно приложению № 12.4)
	Guido Rayos X.S.A., Испания
	шт.
	1

	
	5
	Электронож МЕ 200 «Мартин» универсальный

(Технические характеристики согласно приложению №12.5)
	Gebrueder Martin GmbH & CO, Германия
	шт.
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование  производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Ед. Изм.
	Кол-во

	17 
	1
	Щипцы биопсийные с круглыми браншами для канала 2,0 рабочая длина 175 см  KW1815
	Pentax Co., Япония
	шт
	1

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Безналичный расчет по мере поступления средств, после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара, оформленным актом сдачи-приемки, по мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

	Безопасность товара
	Соответствует требованиям безопасности

	Требования к размерам товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Требования к упаковке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов

	Требования к хранению
	В соответствии требованиями производителей

	Требования к отгрузке товара
	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. 

Все оборудование  производства 2007г., новое

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме (100 %)

	Требования к обслуживанию товара
	Не предусмотрено

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Не требуется дополнительно

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	


8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе и в соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона по лоту №18 одного участника размещения заказа: ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать не состоявшимся.

9. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с вышеназванным участником аукциона на условиях предусмотренных заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149 и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене контракта:

Начальная (максимальная) цена лота:

лот №18 – 336 300 (триста тридцать шесть тысяч триста) рублей;
	№

лота


	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица

измерения
	Количество
	Срок предоставления гарантии качества

	18
	18.1
	Установка для очистки воды «Сокол» МО (О) -0,05 производительностью 50 л/ч
	ЗАО «ЭкоПромКомпания»

Россия, г. Владимир.
	Шт.
	1
	2 года 

	
	18.2
	Аквадистиллятор электрический ДЭ-4 ТЗМОИ


	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», г. Россия, Тюмень.
	Шт.
	1
	2 года

	
	18.3
	Аквадистиллятор электрический АЭ-25 МО


	ОАО.«Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», г. Россия, Тюмень.
	Шт.
	1
	1 год

	Место, условия и сроки поставки товара
	Место поставки товара:

1)Позиция 18.1, 18.2 - МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а

2) Позиция  18.3 - МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир,  ул.Большая Нижегородская, д.65-д

Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара указан в таблице

Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007г.

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	безналичный расчет, по мере поступления средств.

	Безопасность товара
	Соответствует нормам и правилам

	Требования к размерам товара
	Заводская упаковка

	Требования к упаковке товара
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к хранению
	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара

	Требования к отгрузке товара
	Доставка до конечного получателя

	Срок предоставления гарантий качества товара
	указан в таблице

	Объем предоставления гарантий качества товара
	В полном объеме

	Требования к обслуживанию товара
	В соответствии с требованиями производителя

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	Согласно нормативной документации

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	Представлены в комплекте документов

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	1.Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г.

Вся техника выпущена в 2007году.


10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе и в соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе по лоту № 10 единственному участнику, подавшему заявку на участие в аукционе ООО «Лизинговая Медицинская Компания Дельмед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать не состоявшимся.

11. Процедура проведения аукциона по лотам №№1,7,9,13,14,16,21 назначена на 04.12.2007г. в 9 часов 30 минут по московскому времени, место проведения аукциона: г.Владимир ул.Горького, д. 36, актовый зал.
Решение принято единогласно.

	Председатель комиссии
	
	В.А.Гарев

	Зам. председателя комиссии
	
	Т.И.Терентьева

	Члены комиссии:
	
	М.О.Маслова

	
	
	Г.П.Некряч

	Секретарь комиссии
	
	М.Н.Шибаева

	Представитель заказчика:
	
	


управление здравоохранения администрации г.Владимира. 

PAGE  
40

