ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с __________________________________________________________________
                                                       (указывается наименование муниципального заказчика)


муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно – профилактических учреждений города Владимира во 2 квартале 2007 года.


1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта ______________________________________________________________________________________________
                                              (наименование участника размещения заказа)
в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Заявка имеет обязательное приложение:

- структура расчета цены контракта в форме [сводного сметного расчета / локальных смет] _______на стр. (заполняется при выполнении ремонтно-строительных работ)

4. Заявка соответствует установленным условиям:

	№ ло-та
	Предмет муниципального контракта
	Объем заказа

(шт.)
	Цена за ед-цу, руб.
	Начальная цена мун. контракта (руб.)
	Цена за ед-цу, руб.
	Цена мун. контракта

(руб.)

	1
	Стоматологическая установка Смайл Мини 04-3 или эквивалент

-фиксируемая на кресле, с микропроцессорным управлением установкой: плавная регулировка инструмента, напоминание о необходимости смазки инструмента, а также управление креслом;

-столик врача – на 5 инструментов, с пантографом, нижнее подключение шлангов. Установлено 3 инструмента, встроенный негатоскоп

- 3-х функциональный пистолет

- шланг воздушный со светом

- шланг с э/микромотором P2ED460;

блок плевательницы – поворотная фарфоровая раковина с функцией ополаскивания, подача теплой воды для наполнения стакана, автономная подача дистиллированной воды на наконечники, слюноотсос с сепаратором

Светильник Фаро-2 уровня освещенности

Кресло СК 1.01, 4 программы, бесшовное, педаль управления кресла справа.
	1
	195 000
	195 000
	
	

	2
	Кольпоскоп напольный бинокулярный

бинокулярный стереомикроскоп

3-х ступенчатое увеличение

встроенная волоконно-оптическая система освещения

автоматическая регулировка освещенности

встроенный зеленый фильтр

тонкая регулировка фокуса и высоты

компактный поворотный штатив

возможность крепления на гинекологическом кресле 

возможность использования цифровой фото-видео насадки
	1
	160 000
	160 000
	
	

	
	рабочее расстояние, мм 300

увеличение, крат 7,5; 15; 30

диаметр поля зрения, мм 50; 25; 12

регулировка межзрачкового расстояния, мм 58-75

диоптрийная регулировка окуляров, дптр -7+7

диаметр освещаемого поля, мм не менее 55

освещенность, лк 20000

эл.питание, 220В+10%, 50Гц

масса, кг не более 25
	
	
	
	
	

	3
	Стерилизатор паровой ГП-400-1 или эквивалент. 

Основные узлы стерилизатора изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали.

Стерилизатор укомплектован бактериальным фильтром с номинальным порогом удержания 0,3 мкм.

В конструкцию стерилизатора встроен парогаситель с автоматической регулировкой температуры конденсата, сбрасываемого в канализацию.

Высота стерилизатора, мм 1800

Ширина стерилизатора, мм 1000

Длина стерилизатора, мм 1455

Размеры стеркамеры, мм 630х900х710

Объем камеры, дм3 400

1 режим (t°С-мин) 0,2 Мпа 132-20

2 режим (t°С-мин) 0,11 Мпа 120-45

Парогенератор и парогаситель 

Напряжение, В 380

Номинальная мощность, кВт 45

Масса изделия, кг 1200
	3
	646 650
	1 939 950
	
	

	4
	Сухожаровой шкаф FED-400 c принудительной конвекцией (производство Вinder) или эквивалент. 

Микропроцессорное управление с ЖК дисплеем.

Встроенный интерфейс

Регулировка мощности вентилятора

Встроенный таймер: 0-99 мин.

Камера из нержавеющей стали.

Внешние поверхности стерилизатора при работе не нагреваются (класс безопасности DIN 12880)

Объем внутренней камеры, л 400

Наружные размеры 

Ширина, мм 1234

Высота, мм1030

Глубина, мм 765

Размеры внутренней камеры, мм 

Ширина, мм 1000

Высота, мм 800

Глубина, мм 500

Допустимая нагрузка на полки, кг 35

Разрешенная масса нагрузки на все полки, кг 90

Рабочий диапазон температуры до 300˚

Точность распределения t, не более +/- гр.С

При 70 гр. С 1/2

При 150 гр. С 3/2,5

При 300 гр. С 3,5/3

Время нагрева стерилизатора без нагрузки, мин.

При 70 гр. С 49/18


	1
	160 000
	160 000
	
	

	
	При 150 гр. С 62/35

При 250 гр. С 74/60

Питание 230 В,50/60 Гц

Номинальная мощность при нагреве, к Вт 3,4

Потребляемая энергия, Вт 

При 70 гр. С 201/520

При 150 гр. С   672/1200

При 300 гр. С  1000/2340

Вес стерилизатора без нагрузки, кг 140/145

Комплектация:

1. Хромированные полки – 2 шт.

2. Количество дверей – 2 шт.
	
	
	
	
	

	5
	Электрохирургический генератор для лигирования сосудов больших диаметров LigaSure (производство Valleylab) или эквивалент. 

Аппарат  биполярный электрохирургический для заваривания сосудов больших диаметров

- возможность электролигирования сосудов не менее 7 мм диаметром

- коррекция электрического импульса в зависимости от достигнутого эффекта 200 раз\сек

- автоматическая остановка воздействия по достижении надежного заваривания через 2-6 сек

- звуковой сигнал по окончании цикла заваривания

- обеспечение гемостаза путем облитерации просвета сосуда (расплавление белка сосудистой стенки в гомогенную рассасывающуюся субстанцию)

- прочность заваренной ткани на разрыв – не менее 450 мм рт.ст. средняя прочность 1200 мм рт.ст

- возможность работы без выделения сосуда

- наличие режимов: электролигирование, стандартный биполярный, макробиполярный

Инструменты для аппарата  биполярного электрохирургического для заваривания сосудов больших диаметров

- конструкция инструментов позволяет оказывать дозированное воздействие на ткани

- наличие стальных зажимов для полостных операций

- наличие инструментов с ножом, рассекающим заваренный участок ткани

- наличие лапароскопических инструментов

- наличие специализированных инструментов для гинекологии, урологии, детской хирургии

Комплектация

Электрохирургический генератор ЛигаШу

многоразовый зажим Хtd 28 см

одноразовый электрод для зажима Хtd

многоразовый зажим Аxs, 27 cm

одноразовый электрод для зажима Аxs

многоразовый зажим Max, 23 cm

одноразовый электрод для зажима Max

Одноразовый зажим типа Москит 14 см


	1
	1 050 000
	1 050 000
	
	

	
	Одноразовый зажим 15 см с ножом

лапароскопический зажим 5 мм c ножом

лапароскопический зажим 10 мм с ножом

Документы

Сертификат соответствия ГОСТ РФ

Регистрационное удостоверение Минздрава Соцразвития России

Письмо производителя оборудования или его официального представительства на территории РФ, подтверждающее распространение всех гарантий на оборудование, предлагаемое участником конкурса.

Инструкция на русском языке

Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание

Обучение мед.персонала на рабочем месте

Авторизованная Сервисная служба в г. Москве

Дополнительная комплектация:

1. Инструмент биполярный (лапароскопический лигирующий зажим с ножом, 35 см, диам. 10 мм) к электрохирургическому генератору – 12 шт.

2. Инструмент биполярный (лапароскопический лигирующий зажим, 35 см, диам. 5 мм ) к электрохирургическому генератору – 12 шт.

3. Инструмент биполярный (многразовый зажим Axs, изгиб бранш 60 град, 27 см,)  к электрохирургическому генератору – 1 шт.

4. Электрод биполярный (к многоразовому зажиму Axs, 27 см, с кабелем), к электрохирургическому генератору – 12 шт.

5. Инструмент биполярный (многразовый зажим Max, 23 см,)  к электрохирургическому генератору – 1 шт.

6. Электрод биполярный (к многоразовому зажиму Max , 23 см, с кабелем), к электрохирургическому генератору – 12 шт.

7. Инструмент биполярный (многразовый зажим Xtd, 28 см,)  к электрохирургическому генератору – 1 шт.

8. Электрод биполярный (к многоразовому зажиму Xtd , 28 см, с кабелем), к электрохирургическому генератору – 12 шт.

9. Инструмент биполярный (лигирующий зажим с ножом, 20 см, диам. 10 мм)  к электрохирургическому генератору – 6 шт.
	
	
	
	
	

	6
	Аппарат для контактной литотрипсии Литокласт Мастер (производство EMS SА)или эквивалент

Регистрационное удостоверение Минздрава России

Сертификат соответствия Госстандарта России

Основные функциональные требования: 

Аппарат для контактного дробления камней в мочевыводящих путях
	1
	1 400 000
	1 400 000
	
	

	
	Наконечники для зондов:

1. ультразвуковых

2. пневматических

Двойная (УЗ и пневматика) ножная электрическая педаль

Режим пневматического дробления камней

Режим ультразвукового дробления камней

Сочетание пневматического и ультразвукового режимов

Одновременное дробление и аспирация осколков

Двухмодульный блок управления (пневматический/ультразвуковой),

независимая установка параметров

Совместимость с инструментом других производителей:

Сочетается с оптикой любых известных мировых производителей

Дисплей в модулях с параметрами:

- мощности

- рабочих циклов и %% прироста

- отношением времени

- активной/неактивной фазы УЗ

- таймер времени использования

- давление воздуха

- частота импульсов

- общего числа импульсов в процедуре

Зонды пневматические 

автоклавируемые с фиксатором

D=2 мм,

D=1 мм

D=0,8 мм

1 зонд D  1 мм для комбинации с УЗ-зондами

Зонды ультразвуковые автоклавируемые с фиксатором

D=3,8 мм

D=3,3 мм

Компрессор (давление/объем) 

набор соединительных трубок

напряжение

8 Бар/4 л

наличие

220 V

Устройство для аспирации фрагментов камней с набором трубок, рукояток, переходников

Аспирационные зонды

D=1,60 мм

D=4 мм

D=3,5 мм

D=0,8 мм

Набор уловителя фрагментов

Комплект боксов для хранения инструментария

Комплект дополнительных прокладок, клапанов, ключей, соединительных трубок

Приспособление для компактного хранения и транспортировки оборудования

Количество наборов

Гарантийное и сервисное обслуживание

Не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию

1 год гарантийного обслуживания

Техническая документация на русском языке

Обучение пользователя

Установка и ввод в эксплуатацию
Комплектация:

1. Аппарат Литокласт –Мастер – 1 шт.

2. Держатель фрагментов – 1 шт.

3. Электрическая ножная педаль – 1 шт.

      4. Инструкция – 1 шт.

5. Инструкция по кодам ошибок – 1 шт.

      6. Запасная трубка для пневматического наконечника с коннектором – 1 шт.

      7. Набор уловителя фрагментов – 1 шт.

      8. Регистрационная карточка – 1 шт.

 
	
	
	
	
	

	
	      9. Комплект ультразвукового  наконечника:

Ультразвуковой наконечник – 1 шт.

      Силиконовые прокладки (20шт.) -  1 комплект. 

       Ключ 5 mm – 2 шт. 

1. Транспортировочный чемодан  для комплекта ультразвукового наконечника – 1 шт.

2. Комплект пневматического  наконечника – 1 шт.

3. Пневматический  наконечник – 1 шт.

4. Регулирующий переходник – 1 шт.

5. Колпачок зонда – 1 шт.

      15. Шланг сжатого воздуха к наконечнику – 1 шт.

      16. Комплект силиконовых вставок (12 штук) – 2 шт.

      17. Силиконовые прокладки – 20 шт.

      18. Транспортировочный чемодан для комплекта пневматического  наконечника – 1 шт.

      19. PROBE Зонд Литокласт D 2.0x425 mm пневматический – 1 шт.

      20. PROBE Зонд Литокласт D 1.0x605 mm пневматический – 1 шт.

      21. PROBE Зонд Литокласт  D 0.8x605 mm пневматический – 1 шт. 

      22. PROBE  Зонд  Литокласт  D 3.8 х 403 mm ультразвуковой – 1 комплект.

      23. PROBE  Зонд  Литокласт  D 3,3 х 403 mm  ультразвуковой – 1 комплект.

24. PROBE  Зонд  Литокласт D 1,0x570mm пневматический для комбинации  с ультразвуковыми зондами D 3.8 х 403 mm и                                           

       D 3,3 х 403 mm – 1 шт.

25. Трубка  сжатого воздуха от компрессора – 1 шт.

26. Электрокабель – 1 шт.

27. Насос Литовак для отсасывания раздробленных фрагментов камней  с передаточным клапаном – 1 шт.

28. Комплект насоса Литовак (силиконовая трубка с соединит.разъемом) – 1 шт.

29. Зонд к Литоваку диам.4 мм – 1 шт.

30. Зонд  к Литоваку диам. 3,5 мм – 1 шт.

31. D 1.6  х595 мм.   Насосная трубка Литовака диам.1,6мм – 1 шт.

32. PRQBE D 0,8 x 668 mm  зонд    к Литоваку

      33. PROBE D 1,6 x 453mm зонд  к Литоваку – 1 шт.

      34. 220V Компрессор  медицинский – 1 шт.  

Дополнительное оборудование:

      1. Ультразвуковой зонд  с чистящим шомполом  Ø 1.5 мм (4.5 Fr.), длина 573 мм   для уретероскопов с рабочим каналом 5 Fr – 2 шт

      2.   Адаптор для уретероскопов Olympus, серия A 24хх  - 1 шт.                                                      
	
	
	
	
	

	7
	Стойка  для урологии,

производство Olympus или эквивалент

1. Уретероскоп, 8.6/9.8 Fr. x 430 мм – 1 шт.

2. Световой кабель, размерS, plug type, 3 m – 4 шт.

3. Источник света ксеноновый VISERA – 1 шт.

4. Источник света галогеновый, 150 Вт – 1 шт. 

5.  Телескоп, 30°, 4мм – 1 шт.

6.  Рабочий элемент, активный – 1 шт.

7.  ВЧ электрод для резекции, "ролик", 24-28 Фр., 12° и 30° - 2 шт.

8. Операционный телескоп, 30°, 4 мм channel – 2 шт.

9. Внешний тубус 25 Fr., постоянного протока, вращаемый – 2 шт.

10.  Ирригационный порт, с 2 запорными кранами, вращающийся вертикально и горизонтально – 2 шт.

11.  Внешний тубус, 27 Фр., 2 запорных крана, вращающийся – 1 шт.

12.  Тубус для резекции, 24Фр. – 1 шт.

13.   ВЧ электрод для резекции, тип "петля", 24 Фр., 0.35" проводник, 12° - 20 шт.

14.   ВЧ электрод для резекции, наклонная петля, 24-28 Фр., 0.35" проводник, 12° и 30° - 5 шт.

15.   ВЧ электрод для резекции, 90°, игольчатый, 24-28 Фр., 12° - 3 шт.

16.   Эвакуатоp типа 'Ellik' – 1 шт.

17. Системный видеоцентр, цифровой выход / РС карта – 1 шт.

18. Клавиатура для системы VISERA – 1 шт.

19. Головка камеры, стандартная, с фильтром – 1 шт.

20. Видеоадаптеp (1.0x) – 1 шт.

21. Передвижная рабочая станция "стандартной ширины" – 1 шт.

22. Выдвижная полка для клавиатуры – 1 шт.

23. Держатель пакетов с жидкостью – 1 шт.

24. 1000MD DVD-видео записывающее устройство SONY – 1 шт.

25. Набор трубок для двух пакетов – 5 шт.

26. Набор трубок, с замком и клапаном – 5 шт.

27. Набор трубок, 0.6м – 5 шт.

Системный видеоцентр, цифровой выход / РС карта

 Многофункциональная цифровая видеокамера системы PAL

· Типы видеовыходов: композитный – 1, Y/C – 3, RGB – 1, цифровой видеовыход DV – 1

· Автоматическая настройка баланса белого цвета с помощью кнопки на панели

· Автоматическая регулировка яркости как с помощью подстройки источника света, так и с помощью изменения чувствительности матрицы

· Регулировка экспозиции от –8 до +8 уровней

 Наличие функции «Focus Free»

· Наличие функции усиления контрастности

· Наличие функции увеличения чувствительности матрицы при плохой освещенности

· Регулировка яркости по среднему / пиковому значению

· Наличие функции заморозки изображения

· Наличие возможности сохранения снимков изображения на встроенной карте памяти

· Возможность ввода информации о пациенте с клавиатуры

· Сохранение настроек до 7 врачей

· Регулировка цветов: красный от –8 до +8 уровней, синий от –8 до +8 уровней

· Возможность удаленного управления периферией (принтер, видеомагнитофон)

· Вес прибора – 6.5 кг

Источник света ксеноновый VISERA

1. Тип – ксеноновый 300 Ватт

2. Срок службы лампы – более 500ч

3. Наличие запасной галогенной лампы (150Ватт, 24В) на случай перегорания основной

4. Наличие автоматической и ручной регулировки яркости (17 уровней)

5. Наличие функции «Stand By»

Вес прибора – до 12кг

 DVD-видео записывающее устройство SONY

Запись видеоизображения на диски DVD+RW

Система записи – PAL/NTSC

Формат записи – MPEG-2

Видео входы/выходы – BNC(2шт/1шт), S-Video(2шт/1шт), DV IN(1шт)

Дистанционное управление – USB, RS-232

Вес прибора – 6 кг

Размеры прибора, мм: 212х128,5х382

Потребление электричества – 35 Вт (220-240В)

Комплектация необходимыми кабелями для дистанционного управления с рукоятки эндоскопа

Передвижная рабочая станция "стандартной ширины"

· Компактная тележка из высокопрочного пластика

· Наличие 4х полок для оборудования

· Наличие 4х антистатических колес со стопорами

Наличие выдвижной полки для клавиатуры

Наличие держателя для ЖК монитора

Наличие держателя для гибких эндоскопов

Наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером

Размеры тележки (ШхГхВ, мм): 645х650х1160 (без монитора)

Вес тележки – 85 кг

Максимальная загрузка тележки: 113 кг (без учета веса тележки)

Максимальная нагрузка – 1800 VA

Максимальное потребление – 1900 VA
	1
	2 050 000
	2 050 000
	
	

	8
	Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с супервысокой частотой кадров для проведения экспертных ультразвуковых  исследований сердца и сосудов (VIVID-7) или эквивалент

Гарантийный ремонт с момента монтажа не менее 24 месяца

Регистрационное свидетельство МЗ России

Сертификат Госстандарта России

Санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора России

Руководство по эксплуатации на русском языке

Формирование ультразвукового луча полностью цифровое

Технология трехмерного формирования УЗ луча

Не менее 1024 каналов процессинга

Динамический диапазон не менее 224 Дб

Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема от 1,5 до 14 МHz

- Динамическая аподизация 

- Динамическая аппертура

- Динамическая фокусировка

- Не менее 8 зон фокусировки

Отображаемые градации серого (Не менее 256)

Технология кодированного излучения

Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники

- Количество базовых частот (Не менее 4)

- Количество гармонических частот (Не менее 5)

В режим: - Возможность углового смещения изображения

- Карты псевдоокрашивания (не менее 6)

- Количество зон фокусировки (не менее 8)

- Максимальная глубина сканирования (до 36 см)

- Максимальная частота кадров (не менее 750 /сек)

- Композитное изображение

- Увеличение высокого разрешения

Технология "пересекающихся лучей"

Технология автоматического подавления артефактов

Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по аккустическим свойствам тканей

М-режим  Цветовой М-режим

Анатомический линейный и нелинейный М-режим в реальном масштабе времени

- Активация на сохраненных кинопетлях

- Совмещение с режимами ЦДК, тканевого ЦДК и стресс-эхо

PW – импульсно-волновой доплер:

- Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80 град

- Коррекция угла, шаг, не более 1 град

- Размер контрольного объема 1 – 20 мм

- Режим HPRF

- Максимальная глубина расположения контрольного объема (Не менее 30 см)

- Возможность независимой коррекции частоты допплера

-Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени;

CW – постоянно-волновой допплер

Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени

Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:

- Автоматическая корректировка базовой линии

- Автоматическая корректировка  PRF

- Автоматическая корректировка угола

Автоматическое инвертирование спектра

CFM - цветовое доплеровское картирование по скорости:

- Количество карт окрашивания 

 (не менее 8)

- Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании

- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM

- Независимое от В режим изменение частоты

-     Максимальная частота кадров (Не менее 100 /сек)

PD - цветовое доплеровское картирование по энергии:

-    Количество карт окрашивания (не менее 4)

-          Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании

Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM

Режим цветового тканевого допплера

-     Возможность работы в «теневом» режиме

-          Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании

-          Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM

-          Независимое от В режим изменение частоты сканирования

-          Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным)

Максимальная частота кадров

(Не менее 250 /сек)

Спектральный тканевой допплер

Возможность выведения на экран до 12 синхронизированных изображений

Режим сегментарного цветового кодирования амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени

Режим СтрессЭхоКГ

-    синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран;

-    не менее 10 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ,

-    наличие редактора протоколов CтрессЭхоКГ,

-    возможность записи длительной кнопетли (до 2 минут),

возможность одновременной записи информации тканевого допплера

Наличие режима проведения череспищеводных исследований для взрослых пациентов с подключением мультипланового электронного  череспищеводного датчика

Наличие режима проведения интраоперационных исследований для с подключением специализированного линейного интраоперационного датчика
Недопплеровская технология точной визуализации потока крови

Цветовое недопплеровское кодирование потока крови

Панорамная визуализация

- Зона охвата (Не менее 60см)

- Проведение измерений


	1
	5 134 960
	5 134 960
	
	

	
	Технология двойного фокуса на секторных датчиках

Триплексный режим: 

- В+CFM+PW/CW ; - B+PD+PW/CW

Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием  контрастных веществ

Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сосудов и органов брюшной полости с использованием  контрастных веществ

Опция исследования перфузии миокарда сердца и функции левого желудочка сердца с использованием контрастных веществ Модуль программ для поддежки формата DICOM и подключения  аппарата в сеть

Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера

Возможность печати на DICOM  принтере

Возможность просмотра данных и изображений с удаленного компьютора, формат e-Vue

Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений

- Составление архивов пациентов;

- Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) 

- Проведение измерений и расчетов

- Вывод отчётов об исследованиях

- Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD и МОД дисках

- Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: jpg, avi, mpeg

Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки.

Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях:

- В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс;

- PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания

- Режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция)

Программы проведения количественного и графического анализа в режиме тканевого допплера, режиме стресс эхо анализа  (при условии, что эти режимы присутствуют)

Получение спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из 8 сегментов одномоментно

Пакет анализа спектров скорости, смещения и мощности рассеяния ультразвука

Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата

Пакеты рассчетов и суммарные заключения для ангиологии

Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и вариации измерений

Пакеты рассчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии

Пакеты рассчетов и суммарные заключения для урологии

Пакеты рассчетов и суммарные заключения для исследований почек Возможность записи целоги исследования в формате MPEG с интегрированной программой просмотра

Кинопамять: - Стандартная (Не менее 1000 изображений)

- Режим  выведения на экран монитора информации, иконок сохраненных изображений и кинопетель из цифровой памяти прибора.

- Регулировка скорости прокрутки кинопетли

(Не менее 8 позиций)

Устройство для сохранения и чтения информации:

-          Встроенный DVD-RW-дисковод 

-          Встроенный HDD (Не менее 60 Гб)

-          Встроенный МОД

Сохранение на USB Flash Card

Интерфейс пользователя Консоль управления

«Плавающая» регулировка положения консоли управления

Интерактивная подсветка клавиатуры

Монитор Не менее 17“ с плоским экраном и антибликовым и антистатическим покрытием.  В пределах не менее, чем 20 см; Регулировка по высоте 

Поворот в горизонтальной плоскости  не менее, чем на 1800

Количество активных портов для подключения датчиков (3 (не включая порт для CW-датчика)) Программируемые режимы работы датчиков (не менее 40 на каждый датчик)

Типы датчиков: 

Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики

Матричный секторный фазированный датчик для  кардиологии и транскраниальных исследований

Диапазон частот 1.5-4.3 МГц Число элементов не менее 192

Угол сканирования не менее 90 град

Секторный фазированный датчик для детской кардиологии

Диапазон частот 2.9-8.0 МГц  Угол сканирования не менее 90 град

Возможность:    Датчик пульса   Микрофон для фонокардиографии

  Наборы биопсийных насадок для конвесного и линейного датчиков

Цифровой черно-белый термопринтер Бумага для черно-белого термопринтера 

Возможность:

  Цифровой DVD – рекордер (+ или – R/W)    

Цифровой цветной термопринтер

  Видеомагнитофон 

  Струйный цветной принтер

  Лазерный цветной принтер

  Бумага для цветного термопринтера

  USB Flash card (512 MB)

  Педальный управляющий комплекс

  Защитное покрывало для аппарата
	
	
	
	
	

	9
	Гастрофиброскоп  GIF-040 (OLIMPUS) или эквивалент.

Характеристики:

Направление обзора-0 гр.

Глубина резкости-3-100 мм.

Угол поля зрения-120 гр.

Диаметр дистального конца 11,0 мм.

Диаметр вводимой трубки-11,0мм

Диаметр внутреннего канала-2,8 мм

Углы изгиба рабочей части-210 гр. Вверх, 90 гр. Вниз,100 гр. влево/вправо

Длина рабочей части-1030 мм.

Общая длина-1370 мм.

Минимально видимое расстояние от дистального конца-2мм.
	1 комплект
	420 000
	420 000
	
	

	10
	Машина холодильная МХВ-6-2-4 или эквивалент. 

Предназначена для создания и автоматического поддержания температур от -18°С до 5 ° С 13. тройники, монт.трубопроводы - 1 комплект 

в стационарных камерах объемом до 40м3

температура в камере от -5 ° С до -18°С

температура окружающего воздуха от 5 ° С до 40 °С

относительная влажность до 98% при 25 ° С

потребляемая мощность 3,2 кВт

количество оттаек в сутки 2

среднее время оттайки 15 мин

масса в объеме поставки 240кг

комплект поставки:

1. компрессорно-конденсаторный агрегат АК6 - 10.00- 1шт

2. испаритель настенный ИРСН 18 - 00.00 или ИРСНЮ-00.00 - 4шт

или воздухоохладитель ВО 10-00.00 или ВО 20-00.00 - 1шт

3. вентиль терморегулирующий 22 ТРВВЕ - 2,5 -2шт

4. реле-датчик температуры ТАМ 102-1-02 - 1шт

5. фильтр осушитель фреоновый АК4 - 25.00 - 1шт

6. фильтр газовый АК4 - 35.00 - 1шт

7. щит управления ЩУ4 (для ИРСН 18 или ИРСН 10) - 1шт

или ЩУ4В (для ВОЮ или ВО20) - 1шт

8. вентиль мембранный с электромагнитным приводом П 326237-015-019 - 1шт

9. переходник МХВ6 - 00.03-2шт

10. амортизатор КТР4М - 00.06 - 4шт

11. кронштейн МВВ4М - 110.00 - 1шт

12. ЗИП к компрессору 6ФГ2.8 - 1 комплект
	1
	290 000
	290 000
	
	

	11
	Стол операционный универсальный ОУК-01 или эквивалент. 

Стол с  механическим управлением,  литыми подушками из рентгенопрозрачного пенополиуретана, разделенной ножной секцией.

Гидравлический подъем панели.

Размеры панели 2000х500 мм

Высота стола (регулируемая) 780х1110 мм

Наклон головной секции +45 - 45˚
	2
	270 000
	540 000
	
	

	
	Наклон спинной секции +75 - 45˚

Наклон ножной секции +30 -90˚

Боковой наклон панели стола +20 - 20˚

Положение по Тренделенбургу и анти-Тренделенбургу 30˚

Привод Гидроподъемник, механическое управление секций

Вес 180 кг

 Комплектация:

1. Наркозный экран.

2. Штатив для вливаний.

3. Рукодержатели (пара).

4. Ремни для фиксации туловища.

5. Боковые опоры (пара)

6. Подставка для инъекций (пара)

7. Держатель рентгеновской кассеты

8. Ногодержатель с радиальными зажимами – 2 шт.

9.  Емкость с рамочным держателем и комплектом деталей крепления рамочного держателя к операционному столу - 1 к-т.
	
	
	
	
	

	12
	Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем температуры Nestoret 5050 или эквивалент

Режимы работы:

Предварительный прогрев

Контроль атмосферы (температуры воздуха)

Серво-контроль температуры кожи пациента

Технические характеристики:

Контроль температуры воздуха 20 – 37˚ С

Шаг регулировки температуры воздуха 0,1ْС

Контроль температуры пациента 33-37,5˚С

Шаг регулировки температуры пациента 0,1ْС

Диапазон мониторинга относительной влажности 1 - 99%

Контроль относительной влажности до 90%

Диапазон регулирования концентрации О2 21 – 35% и 40 – 99%

Диапазон мониторинга концентрации кислорода 21 – 99%

Диапазон температуры окружающей среды 19 – 28 ˚С

Уровень шума внутри кювеза менее 50дБ

Время выхода на режим при температуре окружающей среды 22ْС требуется 45 минут для нагрева до 32˚С 

Микропроцессорный контроль с функцией самотестирования при включении

Сохранение установленных параметров в энергонезависимой памяти при нарушении электропитания

Цифровой дисплей 2 ряда по 20 символов

Дополнительный термостатический блок на случай выхода из строя блока подогрева воздуха или блокировки цепей кожного датчика температуры

Электропитание 220В, 50/60Гц

Потребляемая мощность 265Вт

Размеры кювеза с базовой тележкой 138 x 100 x 61 см

Дисплей:

Отображение режима работы
	1
	313 000
	313 000
	
	

	12 (продол-жение)
	Отображение заданной температуры воздуха

Отображение заданной температуры пациента

Отображение измеряемой температуры воздуха

Отображение измеряемой температуры пациента

Отображение измеряемого содержания кислорода

Отображение измеряемой влажности

Отображение сервисных инструкций

Отображение тревог

Тревоги:

Световой сигнал Звуковой сигнал

Нарушение заданной температуры воздуха при отклонении от заданной температуры на 1ْС (гистерезис 0,4˚С) или на устанавливаемую величину в диапазоне от 0,1 до 2ْС 

Нарушение заданной температуры пациента при отклонении от заданной температуры на 1˚С (гистерезис 0,4ْС) или на устанавливаемую величину в диапазоне от 0,1 до 2˚С

Нарушение заданной концентрации кислорода при выходе за установленные границы

Нарушение заданной относительной влажности при выходе за установленные границы

Отказ датчика температуры воздуха

Отказ датчика температуры пациента
Отказ вентилятора Сбой электропитания

Возможность отключения звукового сигнала тревоги

Колпак:

Толщина стенки 8 мм

Легко открываемые створки 6 шт. 

Передняя панель опускающаяся вниз

Порты для кабелей, респираторных трубок и т.д. с силиконовой мембраной

Доступ к пациенту с головной и ножной сторон

Корпус:

Стенка двойная, внутренняя - из алюминия, наружная из высокопрочной пластмассы (ABS) 

Кроватка:

Наклон кроватки ±6ْ 

Матрасик 35x65x2,5см

Высота ложа пациента 100см – без регулировки

94 – 107см с регулировкой

Положение Тренделенбурга, Фоулера   Установка без открывания крышки

Кроватка выдвигается для проведения процедур и фиксируется специальными зажимами

Рентгенопрозрачная конструкция, наличие места для рентгеновских кассет под кроваткой

Обработка автоклавирование 20 мин

Система подачи воздуха:

Фильтр многослойный, 0,5мкм

Пропускная способность фильтра До 16 л/мин 

Контроль состояния фильтра визуально, фильтр хорошо виден
	
	
	
	
	

	12 (продол-жение)
	Кислород:

Два входа - с ограничением концентрации кислорода в кювезе до 35% и без ограничения (до 100% О2) соответственно

Мониторинг концентрации кислорода в кювезе с отображением на дисплее 21 – 100%

Диапазон регулирования концентрации О2 21 – 35% и 40 – 100%

Способ регулирования концентрации О2 в кювезе посредством изменения потока О2 с помощью флоуметра

Рекомендуемые значения потока О2 при использовании входа с ограничением концентрации О2 в кювезе до 35% 3 л/мин - для нормального режима работы

20-30л/мин – для быстрого повышения концентрации О2 до 35%

Рекомендуемые значения потока О2 при использовании входа без ограничением концентрации О2 (до 100%) 3 л/мин - для концентрации 40 – 50%

5 л/мин - для концентрации 55 – 65%

10 л/мин - для концентрации 75 – 85%

Система увлажнения:

Принцип действия воздух проходит над резервуаром с водой 

Регулировка уровня влажности с помощью рукоятки

Емкость резервуара 1,2 л

Мониторинг влажности воздуха в кювезе с отображением на дисплее 

Трубки системы увлажнения силиконовые, автоклавируемые

Разборность конструкции система увлажнения легко разбирается и автоклавируется

Контроль уровня воды в резервуаре визуальный

Добавление или удаление воды производится без необходимости открывать кювез

Комплектация:

1. колпак с одинарными стенками – 1 шт.

2. набор рукавов – 1 комплект

3. фильтр воздушный – 1 комплект

4. кислородный датчик – 1 шт.

5. температурные датчики (среды и пациента) – 1 комплект

6. матрасик – 1 шт.

7. стойка для в/в вливаний – 1 шт.

8. тележка для инкубатора (четыре колеса (два с тормозом)) – 1 шт.

9. руководство пользователя на русском языке – 1 шт.
	
	
	
	
	


	Критерии оценки заявок:

	Функциональные и качественные характеристики:- доставка оборудования транспортом поставщика до получателя; разгрузка, монтаж, пуск и наладка, сервисное обслуживание, обучение персонала, производится производителем  в соответствии с приказом Минздрава РФ от 27.10.03 №293-22/233 «О введение в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»; технические данные на русском языке, наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения МЗ РФ.
	

	Сроки выполнения товара:

- 2 квартал 2007г. (лот№2: май 2007г.).
	

	Срок предоставления гарантии качества товара:

- лоты №№1,2: 1 год; лоты №№3-7,12: не менее 36 месяцев; лоты №№8-11: 2 года.
	

	Объем предоставления гарантий качества:

- 100%.
	


	Форма, сроки и порядок оплаты:
- безналичный расчет, лоты №№1,2,8-10: оплата в течение 2 квартала 2007г. (лот №8: 2-3 квартал 2007г.) по мере поступления финансовых средств, аванс – 30% (без аванса: лоты№№2,10); лоты №№3-7,11,12: в течение 30 банковских дней после выполнения всех условий поставки, на основании товарно – транспортной накладной.
	

	Место поставки товара:
- лот №1: МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», г. Владимир, ул. Мира, д. 40;

- лот №2: МУЗ Роддом № 1, г. Владимира, ул.Б.Нижегородская, д.65;
- лот №3-7: МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Владимир, ул.Горького, 5;
- лот №8: МУЗ «Городская больница №3», г. Владимир, ул. Каманина, 25;
- лот №9: МУЗ "Городская больница № 6", г. Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский городок, д.18;

- лот №10: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", г.Владимир, ул. Добросельская, д.38- а;
- лот №11,12: МУЗ «Родильный дом №2», г. Владимир, ул. Офицерская, д. 6.
	


5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг, товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

8. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________________________________________  

        (наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ____________________________________________________________________


                                       [указывается наименование муниципального заказчика]
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок _____ [указывается срок, по истечении которого должен быть заключен контракт] дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с_____________________________________________________________________________________
                                              [указывается наименование муниципального заказчика]
мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический адрес__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________      

 Почтовый  адрес/место жительства _____________________________________________________  ______________________________________________________________________________________________         

     телефон ______________________, факс_______________________ 

                 банковские реквизиты_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель) ____________________________________________ (Ф.И.О.)

                                                                                         (подпись)

Главный бухгалтер ____________________________________________________ (Ф.И.О.)

МП 
                 (подпись)

